[image: image1.jpg]tel. 4136647 91,41 36648 61,41 36643 38,41 366 22 90
fax 41366 39 26
www.zdz.kielce.pl, zdz@zdz.kielce.pl

o e Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Vo Vo Biuro Zaktadu: ul. Slaska 9, 25-328 Kielce
e





                                                                          Przedmiar na     
                                               Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej     

                                                    Radom     ul. Saska 4/6                                    
- Wykonanie rozdzielni elektrycznej n/n - szt. 1.

- Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego LED                                                    wraz z okablowaniem –   szt.64.

- Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego LED                                                          wraz z okablowaniem – szt. 10.

- Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego LED                                           wraz z okablowaniem – szt. 4.

- Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego LED                                                     wraz z okablowaniem – szt. 1.

- Wykonanie instalacji gn 230V  wraz z okablowaniem  – szt. 14.

- Wykonanie instalacji LAN komputerowa kat. 5 e wraz z okablowaniem szt.– 12.

- Wykonanie instalacji HDMI dla rzutników wraz z okablowaniem – szt. 5.

- Wykonanie instalacji kamer CCTV  wraz z okablowaniem  – szt. 3.

- Montaż przewodów YDYp 3x1,5 – mb. 530

- Montaż przewodów YDYp 4x1,5 – mb. 200

- Montaż przewodów YDYp 3x2,5 – mb. 300

- Montaż przewodów komputerowych UTp 5e – mb. 300

- Montaż przewodów do kamer UTp 5e – mb. 100

Uwaga:
[image: image2.jpg]Rok zatozenia 1947, Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia PN-EN ISO 9001:2015-10, KRS nr 0000067987, NIP 657-000-88-69, Regon 000512562





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]