Załącznik do zarządzenia wewnętrznego

nr 40/2017 z dnia 27.07.2017r.


Załącznik nr 2
	
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH
(STWiORR)

	Obiekt
	Budynek oświatowo administracyjny

	Adres obiektu 
budowlanego
	Skarżysko Kamienna 26-110 ul. Metalowców 54

	Zamawiający
	Zakład Doskonalenia Zawodowego
25-950 Kielce ul. Paderewskiego 55

	Nazwa 
zamówienia
	Wykonanie podbudowy oraz montaż kostki brukowej 8 cm.     Wykonanie placu z płyt ażurowych gr. 8 cm  . Montaż bramy oraz przęseł ogrodzeniowych

	Rodzaj  robót
	Roboty budowlane nawierzchniowe.

	Autor

opracowania
	Krzysztof  Kubiakowski

	Data

opracowania
	02.04.2019




Spis Treści
1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

1.2 Zakres robót 

1.3 Określenia podstawowe
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót

2. Termin realizacji

3. Materiały i wyroby

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

5. Wymagania dotyczące środków transportu

6. Ogólne zasady kontroli jakości
7. Prace niebezpieczne pożarowo 

8. Obmiar robót

9.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów 
10. Odbiór robót

11.Dokumenty odniesienia

12. Gwarancja.

13. Podstawa płatności

14. Ważniejsze normy i przepisy
 1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORR).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni wjazdu oraz miejsc postojowych i placu manewrowego dla wózka widłowego wraz z montażem bramy oraz ogrodzenia.
Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót remontowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót.
1.2 Zakres robót.
1) Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

2) Wykonawca ma obowiązek zakupu wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania umowy poza bramą i furtką.
3) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w szczególności : zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejących sieci wodociągowych i lokalizacją uzbrojenia podziemnego.
4) Powierzchnie kostki brukowej oraz ażurów należy wykonać na takiej samej rzędnej wysokościowej terenu (lub zbliżonej) co teren istniejący na posesji przed przystąpieniem do prac brukarskich. Zmiany rzędnej terenu po jego zabrukowaniu mogą wynikać tylko z konieczności wykonania właściwych spadków na powierzchni kostki i ażurów

5) Wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem kostki brukowej gr. 8 cm i płyt ażurów gr. 8 cm oraz montażem bramy wjazdowej, furtki oraz przęseł ogrodzeniowych
a) Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0mm-4mm/ 31,5mm-63mm. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 8cm. Podbudowę należy wykonać pod całą powierzchnią wykonywanej kostki i ażurów. Podbudowę należy pisemnie zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do dalszych prac brukarskich.
b) Ułożenie kostki brukowej pochodzącej na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość podsypki cementowo piaskowej po zagęszczeniu 5cm (podsypka cementowo piaskowa 2,5 MPa). Spadki na powierzchni kostki należy wyprowadzić w sposób zapewniający właściwy odpływ wody na niezabrukowane fragmenty działki należącej do inwestora. Wielkość oraz kierunek spadków na płaszczyźnie kostki należy przed rozpoczęciem prac pisemnie uzgodnić z inwestorem. Należy wykonać wyniesienie  z kostki brukowej oddzielające powierzchnie zabrukowaną od budynku w sposób uniemożliwiający spłynięcie wód opadowych z kostki do piwnicy budynku. Wysokość wyniesienia z kostki mierzona od płaszczyzny kostki ma wynosić min 15cm. Położenie wyniesienia z kostki jego kształt oraz jego długość, szerokość i wysokość należy pisemnie uzgodnić z inwestorem przed rozpoczęciem robót brukarskich. Położenie wykonywanych parkingów i zabrukowań należy pisemnie uzgodnić z inwestorem przed rozpoczęciem robót brukarskich. Plac postojowy z kostki brukowej należy zakończyć przy pomocy istniejących obrzeży betonowych w przypadku ich niedostatecznej ilości lub ich złego stanu technicznego dopuszcza się wykonanie oporu betonowego na zakończeniu płaszczyzny z kostki w sposób zapewniający trwałość nawierzchni z kostki oraz właściwy odpływ wód opadowych. 
c)Drogę dojazdową  należy wykonać z kostki betonowej gr.8 cm ułożonych na podsypce cementowo piaskowej ułożonej na wcześniej wykonanej podbudowie z kruszywa kamiennego . 
e)Montaż bramy rozwieranej, furtki oraz paneli z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej - panel ogrodzeniowy ocynk. fi 5 x 2.50m / wys. 1.23m (bramę i furtkę zapewnia inwestor). Słupki bramy oraz przęseł ogrodzenia należy zabetonować w gruncie. 
Uwaga:
- Roboty będą prowadzone na czynnym-użytkowanym obiekcie, prace można wykonywać od godz. 7,00 do godz. 17.00 .
- Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna.
1.3 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .
Prace remontowe budynku powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania 
w trakcie remontu (budynek będzie użytkowany). Urządzenia które nie podlegają wymianie, mają być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. Posadzki, meble i urządzenia należy zabezpieczyć folią budowlaną. W razie uszkodzenia wykonawca na swój koszt wymieni uszkodzone urządzenia na nowe, wolne od wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z przedmiarem i specyfikacją. 
Do kierowania robotami ze strony Wykonawcy wymagana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:
a) terminu rozpoczęcia robót;
b) harmonogramu robót.
Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.), za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu ZDZ w Kielcach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki. 
2. Termin realizacji:   
a) Protokolarne przekazanie placu budowy – w trzecim dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez przedstawiciela Zamawiającego.

b) Termin rozpoczęcia robót  – po przekazaniu placu budowy.

c) Termin  zakończenia  robót – 70 dni od dnia przekazania placu budowy.
3. Materiały i wyroby
Zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) remontowe prace budowlane powinny zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:
a) bezpieczeństwa konstrukcji;
b) bezpieczeństwa pożarowego;
c) bezpieczeństwa użytkowania;
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;
e) ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570) stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie. 
4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
5. Wymagania dotyczące środków transportu
Do transportu materiałów należy stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych .
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych .
6. Ogólne zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i stosowanych materiałów.
Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym
W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac należy zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.
8. Obmiar robót
Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi;
1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów;
1 m – długość przewodów, stali;
1 szt. – ilość wbudowanych elementów.
9. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów 
Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych. 
Kierownik budowy (wykonawca) po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

10. Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiór końcowy;
c) odbiór pogwarancyjny.
Ad a) Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość zgłasza Wykonawca powiadamiając Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia. Odbioru robót zanikających dokona Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.
Ad. b) Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót 
w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.

Ad. c) Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.
11. Dokumenty odniesienia 
Dokumentacją odniesienia jest:
a) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego;      
b) Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
12. Gwarancja.
Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja na roboty - 3 lata.
13. Podstawa płatności
a) Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORR;
b) Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót;
c) Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.
14. Ważniejsze normy i przepisy:
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi 
i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót, oraz zgodnie z przepisami: 

a) Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332);

a) Ustawy z dnia 19.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570);
b) Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 736);

c) Normy ………………………………………………………………………………………
d) Normy…………………………………………………………………………………….
Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy 
z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.
Sporządził: 
………………………………………………….
podpis




    ……………………………………………………







             podpis Dyrektora Jednostki
11

