Kielce, dnia 2020-01-17

INFORMACJA

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na „Dloposażenie pracowni mechaniczej” w celu realizacji projektu pn. „KORPUS INTELIGENTNYCH SPECJALISTÓW – zawodowcy na świętokrzyskim rynku pracy”.

Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Czy lampa akumulatorowa ma być z akumulatorem i ładowarką czy bez wyposażenia?

Odpowiedź: Tak. Lampa akumulatorowa (Zadanie 1, poz. 5) ma być wyposażona w ładowarkę i akumulator.

Pytanie nr 2:

Video endoskop z parametrami opisanymi przez Zamawiającego został wycofany z oferty. Czy można zaoferować wideo endoskop o następujących parametrach:

Średnica sondy: 9 mm, długość sondy: 5 m. Specyfikacja kamery inspekcyjnej regulacja ostrości, oświetlenie LED, automatyczne wyłączenie, Zoom cyfrowy. Rozdzielczość wyświetlacza: 320 x 240 px. Rozdzielczość kamery: 640 x 480 px. Głębia ostrości: 1 - 6 cm. Zoom cyfrowy: 4 x. Stopień ochrony IP: IP67 (sonda). Zasilanie: 4 baterie AA. Promień gięcia (maks.): 30 mm ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiajacy powział infonację, iż wymagany produkt (Zadanie 1, poz. 33) jest dostępny na rynku.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 2020-01-24. Godzina pozostaje bez zmian.

Arkadiusz Kasperczyk

Specjalista ds. zamówień publicznych

i kontraktowania wydatków