Kielce, dnia 2020-01-23

INFORMACJA

Dla wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dloposażenie pracowni mechaniczej” w celu realizacji projektu pn. „KORPUS INTELIGENTNYCH SPECJALISTÓW – zawodowcy na świętokrzyskim rynku pracy”.

Zamawiający informuje, iż w dniu  21.01.2020 r. o godzinie 15:44 wpłynęły pytania w związku z prowadzonym postępowaniem o treści:

PYTANIA;

- Dotyczy zad. 1 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu:

Multimetr cyfrowy

Parametry techniczne multimetru:

podświetlany wyświetlacz - tak

wymiary - 172 x 83 x 38 mm

waga - 310 g

rozdzielczość pom. pojemności - 0,01 nF

dokładność pom. pojemności - ±(4% +3)

zakres pom. częstotliwości, min. / maks. - 2 Hz / 20 kHz

rozdzielczość pom. częstotliwości - 1 Hz

dokładność pom. częstotliwości - ±(1.5% +5)

zakres pom. temperatury, min. / maks.  -40 stopni C / 1000 stopni C

zakres pom. pojemności, maks. / min. - 20 µF / 2 µF

zakres pom. prądu (DC), maks. / min. - 20 A / 2 mA

zakres pom. prądu (AC), min. / maks. - 2 mA / 20 A

temperatura pracy, min. / maks. - 0 stopni C / 40 stopni C

rozdzielczość pom. prądu (AC) - 1 µA

zakres pom. rezystancji, min. / maks. - 200 Ω / 20 MΩ

rozdzielczość pom. rezystancji - 0.1 Ω

dokładność pom. prądu (DC) - ±(0.8% +1)

rozdzielczość pom. napięcia (DC) - 0.01 µA

zakres napięcia (AC), min. / maks. - 2 V / 750 V

klasa zabezpieczenia CAT II 600 V, CAT I 1000 V

rozdzielczość pom. napięcia (DC) - 100 µV

rozdzielczość pom. napięcia (AC) -  1 mV

zakres napięcia (DC), min. / maks. - 200 mV / 1000 V

dokładność pom. rezystancji - ±(0.8% +1)

dokładność pom. temperatury - ±(4% +4)

rozdzielczość pom. temperatury - 1 stopień C

dokładność pom. prądu (AC) - ±(1% +3)

dokładność pom. napięcia (AC) - ±(0.8% +3)

dokładność pom. napięcia (DC) - ±(0.5% +1)

Ilość baterii - 1 szt (alkal.)

wielkość baterii - 6F22 (9 V)

- Dotyczy zad. 1 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu:

Dźwignia do płytkowej regulacji luzu zaworów oraz zestaw do demontaż oraz montaż sprężyn zaworowych głowic samochodowych w większości silników benzynowych oraz diesla (OHV i OHC) bez konieczności demontażu głowicy dzięki zastosowaniu adapterów zasilanych powietrzem

- Dotyczy zad. 1 poz. 15

Czy Zamawiający zezwoli na zakres średnic 15-28mm ?

- Dotyczy zad. 1 poz. 21

Czy Zamawiający zezwoli na zakres uchwytów do przewodów:

7 adapterów do rozszerzania rurek i przewodów: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, matryca z otworami o średnicy 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm ?

- Dotyczy zad. 1 poz. 23

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu: Ściągacz bezwładnościowy do łożysk wewnętrznych 10-32 mm w zestawie 4 adaptery

- Dotyczy zad. 1 poz. 25

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu:

Długość ściągacza: 245 mm

Szerokość wewnętrzna: 100 mm

Szerokość zewnętrzna: 145 mm

Zakres regulacji szczęk zaciskowych: 130 mm

Średnica otworu ściągacza: 30 mm

- Dotyczy zad. 1 poz. 27

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu:

Zestaw przecinaków, wybijaków i punktaków ze stali chromowo-wanadowej

Liczba elementów: 12, wytrzymała krawędź tnąca, wykonane ze stali chromowo-wanadowej, w zestawie praktyczne etui do przechowywania.

Rozmiary punktaków: 2, 6, 8 mm

Rozmiary przecinaków: 10, 12, 16 mm

Rozmiary wybijaków: 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm

- Dotyczy zad. 1 poz. 28

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu:

Profesjonalny zestaw kluczy do spustu oleju 3/8 18 częsci. Do korków o rozmiarach:

hex: 8 9 10 12 14 17mm

kwadrat: 7 8 9 10 11 12 13 14mm; 5/16"; 3/8"

trójkąt: 10mm

- Dotyczy zad. 1 poz. 34

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu:

Klucze płasko-oczkowe 6-22mm, cv. kpl. 12 szt. satyna, etui

- Dotyczy zad. 1 poz. 36

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu:

Zestaw kluczy nasadowych i bitów. Całość narzędzi wykonano ze stali chromowo-wanadowej. Wszystkie elementy zestawu wykonane ze stali chromowo-wanadowej CrV

całość zapakowano w solidną walizkę wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

grzechotka 1/2" oraz 1/4" z ergonomiczną rączką

zawiera pakiet nasadek (długich i standardowych) na 1/2" i 1/4" oraz zestaw bitów

Zawartość zestawu:

Klucze nasadowe

17x Nasadki z gniazdem 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

13x Nasadki z gniazdem 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

4x Nasadki długie z gniazdem 1/2": 14, 15, 17, 19 mm

8x Nasadki długie z gniazdem 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

2x Nasadki do świec 1/2": 16, 21 mm

1x Wkrętak 1/4" do nasadek i bitów

1x Adapter do bitów 1/2"

2x Grzechotki 1/2" i 1/4"

2x Przedłużki 1/2" 125 i 250 mm

2x Przedłużki 1/4" 50 i 100 mm

1x Pokrętło typu T 1/4"

13x Nasadki E-Torx z gniazdem 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24

2x Przeguby Cardana 1/2" i 1/4"

3x Imbusy typu L: 1.5, 2, 3 mm

Nasadki 1/4" z bitami:

4x HEX (imbus): H3, H4, H5, H6

6x TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30

2x PZ: PZ1, PZ2

2x PH: PH1, PH2

3x Płaskie: SL4, SL5,5, SL7

Bity 8mm:

5x HEX (imbus): H7, H8, H10, H12, H14

4x TORX: T40, T45, T50, T55

2x PZ: PZ3, PZ4

2x PH: PH3, PH4

3x Płaskie: SL8, SL10, SL12

11.Dotyczy zad. 1 poz. 44

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu:

ciśnienie max. 70 bar

adaptery świecy żarowej M10x1 o długościach 83, 91,102, 113, 119mm

adaptery świecy żarowej M10x1.25 o długościach 64, 135mm

adaptery świecy żarowej M12x1.25 o długości 47mm

adaptery świecy żarowej M22x1.5 o długości 118mm

adaptery wtryskiwacza M20x1.5 o długości 75mm

adaptery wtryskiwacza M22x1.5 o długości 73mm

adaptery wtryskiwacza M24x1.5 o długości 88mm

adaptery wtryskiwacza M24x2 o długości 63mm

adapter uniwersalny długość 160mm

miernik ciśnienia sprężania max. 70 bar o długości 500mm

mocowanie typu H

12.Dotyczy zad. 1 poz. 45

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu:

Zestaw do montażu i demontażu pierścieni tłokowych.

Zawartość opakowania:

1x Opaska na pierścienie tłokowe: Wysokość: 3", Zakres pracy 53 - 125mm

1x Opaska na pierścienie tłokowe: Wysokość: 3", Zakres pracy 90 - 175mm

1x Opaska na pierścienie tłokowe: Wysokość: 4", Zakres pracy 90 - 175mm

1x Szczypce do pierścieni tłokowych 50 - 100mm

1x Przyrząd do czyszczenia rowków tłoka: pasuje do 2" - 5" (51-127mm)

1x Ostrze do czyszczenia rowków tłoka: 1/16" - 3/16"

1x Ostrze do czyszczenia rowków tłoka: 2.0mm - 4.5mm & 1/4"

1x Ostrze do czyszczenia rowków tłoka: 1.2mm - 5.5mm

Wkrętak Phillips & płaski

Walizka z tworzywa sztucznego

13.Dotyczy zad. 1 poz. 48

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu:

Montażownica jest przeznaczona do pracy z oponami w samochodach osobowych. Dzięki ramieniu pomocniczemu sprawdzi się także w przypadku opon niskoprofilowych czy Run Flat! Dodatkowo w tym modelu (za dodatkową opłatą) można zamontować przystawkę Leverless, która chroni felgi przed zarysowaniem i całkowicie eliminuje konieczność używania łyżki montażowej przy procesie montażu/demontażu opony.

Typ: automat

Zasilanie: 3 fazowe (400V)

Prędkość obrotowa stołu: 6 obr./min.

Moc zbijaka: 2500 kg

Maksymalna średnica koła: 39"

Maksymalna szerokość koła: 13" (355mm)

Zakres felg wewnętrznie: 12" - 24"

Zakres felg zewnętrznie: 10" - 21"

Ciśnienie robocze: 8 - 10 Bar

Poziom hałasu: < 75 dB

Moc silnika: 0,75 kW

Maksymalny moment obrotowy stołu: 1078 Nm

Wymiary (wys. x głęb. x szer.): 190 x 96 x 88 cm

Wyposażenie standardowe: Zespół filtrująco-smarujący: Naolejacz + odwadniacz, Pistolet do pompowania z manometrem, Nakładki plastikowe na stopkę (rolkę i ślizg), Nakładki plastikowe na szczęki 4 szt., Łyżka montażowa, Pojemnik na akcesoria, Ramię 3D1 (rolka, talerz, kopytko, stożek centrujący)

System blokady ramienia i stopki: Pneumatyczny (odchylanie do tyłu)

Waga: ok. 320 kg

14.Dotyczy zad. 1 poz. 50

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie opisu:

Zlewarko-wysysarka pneumatyczna

Profesjonalna zlewarko-wysysarka ze zbiornikiem kontrolnym pozwala na szybkie opróżnianie z oleju silników samochodowych i skrzyni biegów. Stosowana do zlewania i wysysania oleju oraz płynów eksploatacyjnych z samochodów, motocykli i maszyn rolniczych.

zbiornik o pojemności 70 l

zbiornik kontrolny o pojemności 10 l

szeroki lejek o pojemności 10 l

dokładne wysysanie zalegającego oleju z przewodów i rur

ciśnienie robocze: 8 bar

ciśnienie odsysania: 0.7-0.8 MPa

ciśnienie opróżniania: 0.18 MPa

zużycie powietrza: 90 l/min

wyposażona w 4 kółka, w tym 2 skrętne, ułatwiające przemieszczanie urządzenia

wysokość: 150 cm

uchwyt do przechowywania sond ssących pomaga utrzymać porządek i czystość w miejscu pracy

w zestawie 6 sond ssących – 4 elastyczne i 2 metalowe – pasujących do większości modeli samochodów

ODPOWIEDŹ:

Pytania pozostają bez odpowiedzi gdyż na obecnym etapie nie jest możliwe dokonywanie oceny parametrów technicznych przedmiotów, które mają być zaoferowane przez Wykonawcę. Instytucja umożliwiająca składanie zapytań 
do prowadzonego postępowania służy do wyjaśnienia/doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, a nie oceny tego, co wykonawca zamierza zaoferować, dlatego też pytania pozostają bez odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 2020-01-27. Godzina pozostaje bez zmian.

Arkadiusz Kasperczyk

Specjalista ds. zamówień publicznych

i kontraktowania wydatków