[image: image1.jpg]Fundusze : . . .
bty Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita WOIEWSDZTWO
ETOKRZYSKIE iski
Proariin Regleralkg - Polska Europejski Fundusz Spoteczny












Numer sprawy: 45/ZK/2020/ERA
Kielce, dn. 16 kwietnia 2020 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 oraz zmiana treści Zaproszenia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „DOPOSAŻENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ W JĘDRZEJOWIE” w celu realizacji projektu „Edukacja Rozwój Aktywizacja – ERA Mechanika i Kucharza”
Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień: 

Pytanie 1:

„Poz.3 Czy zamawiający dopuszcza wymiar 565x665x835”

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że podtrzymuje zapisy Zaproszenia.
Pytanie 2:

„poz.17 Czy zamawiający dopuszcza stół o wymiarach 450x600x850?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że dopuszcza proponowany wymiar stołu.

Zamawiający dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

Pytanie 3:

„W pozycji 14 i 15 są stoły ze zlewami. Nie ma informacji o bateriach?. Mają być czy nie?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że w pozycji nr 14 i 15 nie ma informacji o bateriach, ponieważ Zamawiający ich nie wymaga. Baterie nie są wymagane.

Pytanie 4:

„W pozycji 17 jest stół z blokiem 3 szuflad. Podana głębokość(szerokość) to 400 mm?. Czy nie jest to błąd?. Standard to 600 lub 700 mm. Przy 400 mm te szuflady będą minimalne i nie funkcjonalne.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pytanie 5:

„W pozycji 1 do pieca konwekcyjno parowego nie ma zmiękczacza wody. Mamy go dołożyć do oferty bo jest wymagany?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że zmiękczacz wody nie jest wymagany.
Pytanie 6:

„W pozycji 4 jest zmywarka. Nie ma do niej zmiękczacza wody oraz płynów i soli do zmiękczacza. Mamy je dołożyć”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że nie wymaga zmiękczacz wody oraz płynów i soli do zmiękczacza.
Pytanie 7:

„Jeśli chodzi o montaż to jest tylko o tym mowa w pozycji 12 przy silniku. Co z pozostałym sprzętem, piecem, zmywarkami, stołami ze zlewem, stołami chłodniczymi bo wszystko jest ofoliowane i trzeba dużo tej foli pościągać itp. Przy każdym urządzeniu, meblu trzeba cos robić?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, ze montaż wymagany jest tylko w pozycji 12.
Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony (w opakowaniu zabezpieczającym je przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem ich jakości), rozładowany i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

Pytanie 8:

„ Wniesienie. Jest tam kilku producentów z produktami które każdy dowożony jest tradycyjnie przez kuriera bez wnoszenia. Czy muszą to Państwo mieć tego samego dnia?. Dodatkowy transport w całości oraz wnoszenie każdego z produktów to duże dodatkowe koszty. Czy mamy zrobić taka wycenę?”

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony (w opakowaniu zabezpieczającym je przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem ich jakości), rozładowany i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 

Odbiór będzie się odbywał wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy z określeniem sprawdzenia przedmiotu dostawy pod kątem zniszczenia, uszkodzenia lub pogorszenia jakości towaru oraz pod kontem zgodności z przedmiotem zamówienia. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający informuję, że Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i zaproszeniu.
Pytanie 9:

„Proszę o informacje czy przygotowując pozycje numer 19 mieli Państwo cos konkretnego (zestaw na myśli. Bo ten opis nie jest jednoznaczny. Bufet to bufet z kolumnami a wózek to wózek. wózek ma być z polka góra i dół. Poniżej w linku przedstawiam co pojawia w Internecie po tym określeniem Stelaż system bufetowy, prezenter, system Horeca gdzie płyty są szklane nie z płyty meblowej”.
Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że chodzi o system bufetowy składający się z wózków gastronomicznych/bufetowych  do prezentacji dań przygotowanych przez uczniów.

Zamawiający dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pytanie 10:

[image: image2.emf]
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że chodzi o system bufetowy składający się z wózków gastronomicznych/bufetowych  do prezentacji dań przygotowanych przez uczniów.

Zamawiający dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pytanie 11:

„Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści kuchenkę indukcyjną o mocy 9,9 kw? Z naszej wiedzy nie występuje w sprzedaży kuchnia indukcyjna o mocy 12kw.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia.
Pytanie 12:

Pozycja 12- Proszę o określenie jak daleko należy poprowadzić instalację wentylatora okapu? Którędy należy poprowadzić instalację etc. Proszę o szczegóły dotyczące rozmieszczenia etc. Z racji obecnej sytuacji w kraju wizja lokalna na miejscu nie jest bezpiecznym i odpowiednim pomysłem. Proszę o przesłanie zdjęć miejsca montażu wentylatora.
Odpowiedź:

Instalację wentylatora należy poprowadzić z pomieszczenia które znajduje się na parterze kanałem wentylacyjnym na dach do komina. Wysokość budynku wynosi około 13 metrów.  
Pytanie 13:

Pozycja 19 - Opis niniejszej pozycji jest nieco sprzeczny i nie za bardzo wiadomo co tak na prawdę należy wycenić. Proszę o wyjaśnienie i dokładne określenie czego zamawiający żąda w niniejszej pozycji ? Gdyż Opis ma się nijak do określenia "Stelaż system bufetowy, prezenter system Horeca" Czy zamawiający wymaga wózka na kółkach ? i osobno 3 półek z płyty ? Gdzie będą mocowane półki oraz jak ma wyglądać wózek - ma posiadać półki, jeśli tak to ile ? 
Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że chodzi o system bufetowy składający się z wózków gastronomicznych/bufetowych  do prezentacji dań przygotowanych przez uczniów. 
Zamawiający dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP ZDZ w Kielcach oraz w Bazie Konkurencyjności - poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert. 

Zmiana treści Zaproszenia prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności, oraz na stronie internetowej ZDZ w Kielcach.

 Jolanta Madej

Specjalista ds. zamówień publicznych 
i kontraktowania wydatków
Strona 1 z 4
[image: image3.jpg]Projekt: Biuro Projektu: ZDZ ZAKEAD

Edukacja Rozwéj Aktywizacja Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach DOSKONALENIA

- ERAMECHANIKA | KUCHARZA ul.Slaska 9, 25-328 Kielce, tel. 41 366 47 91 wew. 140, 141 — ZAWODOWEGO
www.era.zdz.kielce.pl w KIELCACH





[image: image3.jpg]