Kielce, dnia 2020-04-20

INFORMACJA

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I APARATURY MEDYCZNEJ DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

w celu realizacji projektu pn. „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w celu wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający odpowiada na zadane Pytania:

Pytanie 1

Prosimy o uściślenie ile sztuk chusteczek ogółem potrzebuje Zamawiający w Części 41, tak aby można było przeliczyć dokładnie ile opakowań zaproponować Zamawiającemu w zależności od tego po ile są pakowane - po 150 sztuk czy po 100 sztuk.

Odpowiedź 1

Zarówno w Części 40 jak i w Części 41 Zamawiający wymaga 150 szt. w opakowaniu.

Pytanie 2

poz. 64 – aparat do wspomagania oddychania

- Czy do zestawu z aparatem wymagana jest jedna maska czy więcej? Jeśli więcej ,proszę o informację jaka ilość oraz czy maseczka ma być nosowa lub ustno – nosowa?

- Czy jest potrzebny dodatkowo koncentrator tlenu?

- Czy Aparat do wspomagania oddychania ma posiadać tryb automatyczny czy tryb sztywny CPAP?

Odpowiedź 2

- po 5 masek ustno-nosowych na aparat

- koncentrator tlenu nie jest potrzebny

- ma posiadać tryb automatyczny.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje opis produktu z Zadania nr 1, nr Poz. 17, 18 i 19, które przyjmują brzmienie:

| 17 | maseczki ochronne z zaworem wylotowym | filtr FFP2/FFP3 |
| --- | --- | --- |
| 18 | maseczki ochronne z zaworem wylotowym | filtr FFP2 |
| 19 | maseczki ochronne z zaworem wylotowym | filtr FFP3 |

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Elżbieta Florek

Główny specjalista ds. zamówień publicznych i kontraktowania wydatków