Kielce, dnia 2020-04-21

INFORMACJA

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

„ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I APARATURY MEDYCZNEJ DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

w celu realizacji projektu pn. „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w celu wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający odpowiada na zadane Pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny i trwały inhalator, przeznaczony do pracy ciągłej o parametrach technicznych (zadanie nr 66):

- wydajność sprężarki 14 l/min

- średnia średnica cząstek MMAD 2,45 µm

- wydajność aerozolu 0,65 ml/min

- waga 2,3 kg

- poziom hałasu ok. 55 dB.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza ten typ inhalatora.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Elżbieta Florek

Główny specjalista ds. zamówień publicznych i kontraktowania wydatków