Kielce, dnia 2020-04-30

INFORMACJA nr 2

do postępowania pn. „Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach”.

Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Prosimy o przesłanie wykazu obiektów budowlanych (załącznik 1a, którego zabrakło w zaproszeniu do złożenia oferty) 
w tym dane powierzchniowe i dane adresowe

Odpowiedź:

Zaproszenie opublikowane na stronie internetowej ZDZ zostało uzupełnione o brakujący Załącznik 
nr 1A

Pytanie nr 2:

Wskazania rodzajów systemów:

- ogrzewania budynków,

- przygotowania c.w.u.,

- chłodzenia;

Odpowiedź:

Rodzaje systemów:

- wskazane w Załączniku nr 1A;

- wszystkie obiekty posiadają własne kotłownie olejowe, gazowe lub są podłączone do sieci ciepłowniczej. W budynku ZDZ we Włoszczowie (ul. Młynarska 56) zastosowano elektryczne podgrzewacze wody do c.w.u.

- wskazane w Załączniku nr 1 A

Pytanie nr 3:

Czy obiekty posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej i czy od czasu ich sporządzenia były poddawane jakimkolwiek działaniom termomodernizacyjnym?

Odpowiedź:

W ciągu ostatnich 3 lat zostały wykonane 2 audyty energetyczne: Starachowice, ul Wojska Polskiego 15 (wykonano modernizację systemu ogrzewania), oraz Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54 (wykonano docieplenie budynku).

Pytanie nr 4:

Prosimy o wskazanie ewentualnych procesów, jeśli występują.

Odpowiedź:

Obiekty ZDZ: Kielce (ul. Ślaska 9), Radom (ul. Saska 4/6), Busko-Zdrój (Wojska Polskiego 30), Starachowice (ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4) – kursy spawalnicze. Centrum Rehabilitacji „Medicum” w Starachowicach (ul. Wojska Polskiego 15) – usługi rehabilitacyjne. Pozostałe obiekty to budynki szkoleniowe, administracyjne i gospodarcze.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 1A (tabela nr 1- Budynki stanowiące własność Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, pozycja 24 w kolumnie „Adres budynku”) omyłkowo wskazał określenie spawalnia. Budynek ten pełni funkcję administracyjno-biurową.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin oraz miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Arkadiusz Kasperczyk

Specjalista ds. zamówień publicznych

i kontraktowania wydatków