Kielce, dnia 2020-05-06

INFORMACJA nr 3

do postępowania pn. „Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach”.

Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Jednym z kryteriów wymaganych - "Warunek będzie sprawdzany na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3) złożonego wraz z ofertą, a Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego, złoży wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz 
z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane."

Dlaczego 3 lata (i z dokładnością co do miesiąca) jeżeli obowiązek sporządzania audytów przedsiębiorstw 
i złożenia do URE jest co 4 lata? Świadomie lub nie ograniczacie potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami zaproszenia prowadzi w/w postępowanie posiłkując się pomocniczo zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843 ze zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 (w związku z art. 25 ust. 2 ustawy PZP) 
„w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu” zamawiający może żądać m in. następujących dokumentów:

Wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie.

Wymagany 3 letni okres, w którym wykonawca nabył określone doświadczenie jest ogólnie przyjętym okresem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, iż termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 4 miesiąc, a więc w okresie 3 lat Wykonawca mógł wykonać np.: 9 takich zamówień, a Zamawiający wymaga udokumentowanie wykonania 3 audytów.

Pytanie nr 2:

Bardzo proszę o informację jaka jest powierzchnia użytkowa budynku/ów dotyczących wykonania audytu energetycznego dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powierzchnie użytkowe podane są w Załączniku nr 1A do Zaproszenia (kol. 4 tabeli nr 1 i nr 2 Powierzchnia budynku w przybliżeniu m²)

Pytanie nr 3:

Jak należy rozumieć zapis:

ocena stanu technicznego odbiorników oraz wyznaczenie bazowej wielkości rzeczywistego zużycia energii

- jak interpretować określenie odbiornik energii? czy jest to budynek, albo szerzej obiekt budowlany, czy element wyposażenia, urządzenie itp bezpośrednio zużywający energię?

- jak szeroki powinien być zakres oceny stanu technicznego? co do zasady taka ocena nie jest elementem audytu energetycznego przedsiębiorstwa, elementy oceny stanu technicznego obiektu zawiera audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

- co Państwo rozumiecie pod pojęciem "bazowa wielkość rzeczywistego zużycia energii": czy jest to wielkość energii bazowej w rozumieniu normy ISO 50001? proszę o zdefiniowanie tego parametru.

Pytanie nr 4:

Jak należy rozumieć zapisy:

wykazanie i wybór możliwych do wdrożenia środków służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej oraz propozycją finansowania inwestycji

wyznaczenie wartości poprawności efektywności energetycznej przedsiębiorstwa po zrealizowaniu rekomendowanych modernizacji

co do zasady, jest to zakres audytu efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej - wynikiem takiego audytu powinna być decyzja o wyborze przedsięwzięć efektywnościowych "do realizacji" oraz o wyborze technicznego wariantu realizacji; audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest rodzajem przeglądu w ramach którego identyfikuje się zadania które powinny być analizowane w procedurze audytu efektywności energetycznej;

reasumując, w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa możliwe jest jedynie wstępne określenie jakie przedsięwzięcia proefektywnościowe mogłyby być analizowane dalej (decyzja czy realizowane powinna być podejmowana właśnie na podstawie wyniku tej analizy) i jaki może być ich efekt (szacowanie efektów); w praktyce realizacji audytów energetycznych przygotowywaliśmy "Karty przedsięwzięć służących poprawie efektywności" które zawierały krótki (wręcz jednozdaniowy) opis zadania, szacowane efekty, możliwość uzyskania certyfikatu efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia, zakres działań niezbędnych do przygotowania audytu efektywności energetycznej i wniosku o "biały certyfikat"; czy takie podejście byłoby dla Państwa satysfakcjonujące i spełniające oczekiwania wyrażone w projekcie umowy?

Odpowiedź na pytanie 3 oraz 4:

Zamawiający informuje, że główny zakres audytu energetycznego dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach powinien spełniać wymagania określone w art. 37 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. - ustawa o efektywności energetycznej 
(tj. Dz. U. 2020, poz. 264 ze zm.)

Zapisy co do których Wykonawca ma wątpliwości zostały zaczerpnięte z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (D.U. 2017 poz. 1912).

Jednocześnie Zamawiający informuje, miejsce, termin oraz godzina składania ofert pozostają bez zmian.

Arkadiusz Kasperczyk

Specjalista ds. zamówień publicznych

i kontraktowania wydatków