[image: image1.jpg]tel. 4136647 91,41 36648 61,41 36643 38,41 366 22 90
fax 41366 39 26
www.zdz.kielce.pl, zdz@zdz.kielce.pl

o e Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Vo Vo Biuro Zaktadu: ul. Slaska 9, 25-328 Kielce
e





Kielce, dnia 2020-08-03
INFORMACJA 1

do postępowania pn. „Dostawa 7 szt. systemu bezdotykowego pomiaru temperatury z funkcją rozpoznawania twarzy i kontroli dostępu”.
Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza aby zdalny dostęp do zarządzania funkcjami oprogramowania był realizowany przez dedykowaną stronę www lub oprogramowanie do zdalnego sterowania komputerem stacjonarnym? 

Odpowiedź: 
TAK. Zamawiający dopuszcza, aby zdalny dostęp do zarządzania funkcjami oprogramowania był realizowany przez dedykowaną stronę www lub oprogramowanie do zdalnego sterowania komputerem stacjonarnym.
Pytanie nr 2:

W związku z tym że podana przez zamawiającego dokładność pomiaru jest w praktyce nie możliwa 
do spełnienia ze względu na mnogość zmiennych czynników zewnętrznych, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenie o dokładności pomiaru ±0,3 o C ? 

Odpowiedź: 

NIE. Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenie o zakresie detekcji 3-5m?
Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.

Pytanie nr 4:
W związku z tym że dokładny i powtarzalny pomiar temperatury w czasie 0,05s przy pomocy termowizji, jest praktycznie nie możliwy, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia dokonującego pomiar temperatury ciała do 16 osób w czasie krótszym niż 1s ? 
Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.

Pytanie nr 5:

W związku z tym że system operacyjny jakiego używa urządzenie nie jest krytyczną cechą wpływającą na pomiar, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia działającego w oparciu o inny system operacyjny?
Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin, miejsce oraz godzina dotycząca składania ofert pozostają bez zmian.
Arkadiusz Kasperczyk

Specjalista ds. zamówień publicznych 

i kontraktowania wydatków

[image: image2.jpg]Rok zatozenia 1947, Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig PN-EN ISO 9001:2009, KRS nr 0000067987, NIP 657-000-88-69, Regon 000512562





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]