[image: image1.jpg]tel. 4136647 91,41 36648 61,41 36643 38,41 366 22 90
fax 41366 39 26
www.zdz.kielce.pl, zdz@zdz.kielce.pl

o e Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Vo Vo Biuro Zaktadu: ul. Slaska 9, 25-328 Kielce
e





Kielce, dnia 2020-08-04
INFORMACJA 2
do postępowania pn. „Dostawa 7 szt. systemu bezdotykowego pomiaru temperatury z funkcją rozpoznawania twarzy i kontroli dostępu”.
Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało polskie świadectwo kalibracji? Czy posiadanie takiego świadectwa będzie dodatkowym atutem?

Odpowiedź: 
Informujemy, iż świadectwo nie będzie dodatkowym atutem.
Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający preferuje polski czy chiński software? 

Odpowiedź: 

Zamawiający preferuje język polski.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający preferuje software powieszony w polskiej czy zagranicznej chmurze (biorąc pod uwagę nieznane pochodzenie chmur zagranicznych i brak gwarancji bezpiecznego miejsca przechowywania danych)? 

Odpowiedź:

Zamawiający preferuje software powieszony w polskiej chmurze.
Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza dokładność pomiaru temperatury na poziomie 0,3 st. C (zamiast 0,2, które w standardowych warunkach jest różnicą minimalną i zasadniczo nie wpływającą na jakość pomiaru)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dokładność pomiaru temperatury na poziomie 0,3 st. 
Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający jest zainteresowany wcześniejszym przetestowaniem urządzenia w warunkach rzeczywistych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie jest zainteresowany wcześniejszym przetestowaniem urządzenia w warunkach rzeczywistych.
Pytanie nr 6:

Jaki sposób montażu czytnika jest planowany przez Zamawiającego (na ścianie, na stojaku podłogowym, bramce kontroli dostępu)?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje montaż urządzenia na ścianie.
Pytanie nr 7:

Czy czytnik ma być wolnostojący czy też zintegrowany z bramkami / drzwiami i powodujący ich zablokowanie w przypadku alarmu podwyższonej temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż czytnik nie musi być zintegrowany z bramkami.
Pytanie nr 8:

Czy do miejsca montażu jest doprowadzone okablowanie (TCP/IP/WIFI oraz 230V/12V)? Jeśli okablowanie ma być doprowadzone przez Wykonawcę, proszę o podanie odległości i szczegółów. 

Odpowiedź:

Nie. Okablowanie leży po stronie wykonawcy.
Pytanie nr 9:

Jakie są wytyczne Zamawiającego co do biblioteki twarzy? Czy ma być zlokalizowana na serwerze Wykonawcy czy na serwerze Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż biblioteki twarzy maja być zlokalizowane na serwerze wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin, miejsce oraz godzina dotycząca składania ofert pozostają bez zmian.
Arkadiusz Kasperczyk

Specjalista ds. zamówień publicznych 

i kontraktowania wydatków

[image: image2.jpg]Rok zatozenia 1947, Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig PN-EN ISO 9001:2009, KRS nr 0000067987, NIP 657-000-88-69, Regon 000512562





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]