Kielce, dnia 2020-12-02

ZAPROSZENIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zaprasza do złożenia oferty na Zakup i dostawę urządzenia Biofeedback wraz z akcesoriami oraz szkoleniem zgodnie z poniższymi wymogami.

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia Biofeedback  wraz z akcesoriami oraz szkoleniem do Szkół ZDZ we Włoszczowie.

- Zakres rzeczowy dostawy został określony w Charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia. Wszystkie Załączniki  stanowią integralną część Zaproszenia.

- Miejsce dostawy: Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie, ul. Młynarska 56, 29-100 Włoszczowa.

- Termin wykonania zamówienia: w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy.

- Sposób obliczenia ceny oferty: cena winna zawierać wszystkie koszty realizacji w tym koszty transportu i wniesienia przedmiotu zamówienia do budynku Szkół oraz szkolenia.

- Wszelkie użyte, (w załączniku szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia), nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy traktować jako informację uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego, co do jego jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkt równoważny uzna taki, który spełnia minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych to obowiązany jest on do oferty załączyć wykaz tych produktów.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest 100% cena.

- Oferty należy składać do dnia 2020-12-07 do godz. 10:00, w wybranej przez Wykonawcę formie: osobiście, kurierem lub pocztą do sekretariatu na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach ul.  Śląska 9, 25-328 Kielce

  - lub w wersji elektronicznej jako skan oferty na adres e-mail: eflorek@zdz.kielce.pl

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

„Zakup i dostawa urządzenia Biofeedback – Szkoły ZDZ we Włoszczowie”

NIE OTWIERAĆ przed 2020-12-07 godz. 10:00

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

Oferta musi zawierać:

| Oświadczenie woli (Oferta) |  |
| --- | --- |
|  | Oferta zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – Załącznik nr 2 do Zaproszenia wraz ze szczegółową charakterystyką oferowanego przedmiotu zamówienia przedmiotu zamówienia , która zawierać będzie: ilość, typ, model i nazwę producenta oraz ceny jednostkowe |
|  | Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. |
| 3. | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |

- Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktur/rachunków, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.

- W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy eflorek@zdz.kielce.pl lub telefoniczny 41 366-47-91 w. 130, 131.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych, zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie ze środków UE;

  - postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Elżbieta Florek

Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup aparatu Easy Biofeedback: 2 kanałowy z wyposażeniem (produkt polski), który umożliwia w dowolnym monecie rozbudowanie głowicy o dodatkowe 2 kanały, tworząc aparat 4 kanałowy wraz z przeprowadzeniem szkolenia.

- Wyposażenie aparatu:

  - 2-kanałowa głowica, wzmacniacz sygnałów biologicznych Easy Biofeedback posiadająca wbudowane na stałe 6 wejść "touch proof" które pozwalają w każdym momencie użytkowania rozbudować głowice 2 kanałową do głowicy 4 kanałowej bez konieczności wymiany urządzenia

  - impedancja wejściowa co najmniej 100Mohm

  - pojemność wejść nie większa niż 100pF

  - filtr tłumiący zakłócenia 50 Hz zapewniający możliwie dobrą odpowiedź impulsową (przedstawienie przebiegu czasowego dla sygnału prostokątnego 10Hz i włączonym filtrze notch)

  - częstotliwość odbioru danych (OWR) 2000 próbek/s na kanał

  - głowica spełnia wymagań bezpieczeństwa elektrycznego dla urządzeń medycznych wg PN-EN 60601-1, zarówno pacjent jak i terapeuta nie są w żaden sposób narażeni na porażenie prądem elektrycznym

- Laptop (INTEL i5, SDD 256 GB nVidia, Windows 10) z dodatkowym monitorem LCD

- Intuicyjne i przyjazne w obsłudze oprogramowanie systemu Easy Biofeedback w całości w języku polskim, przeznaczone do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu

- zestaw plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu w technologii Virtual Reality umożliwiający podłączenie gogli Oculus,

- „Moduł Easy” umożliwia automatyczne ustawienie poziomu trudności w grze. Belki ustawiają się same i stale dostosowują poziom trudności. Istnieje możliwość zmiany online poziomu trudności, która natychmiast podczas prowadzenia treningu przekłada się na wynik w grze.

- Funkcja porównywania wyników treningów –„postępy terapii”

- Zapis fal na podstawie obliczeń RMS

- Zestaw elektrod miseczkowych (wszystkie elektrody umieszczone na głowie pacjenta, łączne z elektrodą referencyjną i uziemiającą)

- Intuicyjne łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie w całości w języku polskim do rejestracji pacjentów, sprawdzenia prawidłowego podłączenia elektrod, zapisu krzywej EEG, sterowania planszami Easy Biofeedback oraz do tworzenia raportów

- Plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej

- Pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym [on-line] w trakcie terapii, stale widoczny na ekranie terapeuty

- Stały zapis krzywej EEG i możliwość odtworzenia zapisu w dowolnym momencie po przeprowadzonym treningu

- Nowoczesny czepek EEG Biofeedback – 2 szt. w tym: w rozmiarze – M: 1 szt. i rozmiarze L: 1 szt.:

  - Czepek wykonany z elastycznego materiału

  - Na czepku zaznaczone punkty z systemu 10/20

  - Wszystkie punkty systemu 10/20 muszą być odpowiednio opisane

  - Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe

  - Czepek posiada otwory do łatwego aplikowania żelu EEG

  - Czepek w rozmiarze M (48-54 cm) w kolorze czerwonym

  - Żel EEG posiadający dobre wartości przewodzeniowe 470 g

  - Strzykawka z tępą igłą do aplikowania żelu

- Dodatkowe wyposażenie:

  - Fotel terapeutyczny dla pacjenta z podnóżkiem do terapii EEG Biofeedback

  - Fotel dla terapeuty

  - Drukarka laserowa kolor do wydruku badań

  - Zestaw wacików do czyszczenia

  - Telewizor 32”  przystosowany do montażu na ścianie

- Szkolenie 2-dniowe EEG Biofeedback I stopnia: wykłady on line + dzień praktyki on line do ustalenia po wykładach.

- Dodatkowe wsparcie merytoryczne on-line związane z obsługą oprogramowania i aparatury  - przez 1 rok.

Załącznik nr 2

……………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

# FORMULARZ OFERTOWY

| Dane dotyczące Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca pełna nazwa/firma, adres |  |
| Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |
| Adres kontaktowy e-mail: |  |

Nawiązując do zaproszenia na: „Zakup i dostawę urządzenia Biofeedback wraz z akcesoriami oraz szkoleniem ”

    - Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

| cena brutto razem zł: | zł |
| --- | --- |
| słownie zł: |  |

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy i szkolenia,

- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy,

- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,

- oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 
w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści, oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* niepotrzebne skreślić

......................................... dnia ..............................

…………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY

Nr …../ZP/2020/D

zawarta w dniu …………… 2020 roku w Kielcach między:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000067987, prowadzonym przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Kielcach, NIP 657-000-88-69 reprezentowanym przez:

1.	mgr inż. Jerzego Wątrobę	–	Prezesa Zarządu

2.	mgr inż. Dariusza Wątrobę	–	Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym,

a

……………………………………..

zwany dalej w treści Umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje urządzenie Biofeedback wraz z akcesoriami i oprogramowaniem zwane w dalszej części umowy urządzeniem zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia, zwaną dalej charakterystyką.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego oraz praktycznego wymaganego zakresem prawidłowej obsługi dostarczanych urządzeń. Szkolenie obejmie jedną osobę wskazaną przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot sprzedaży, o którym mowa w ust.1 spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w charakterystyce przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni wsparcie merytoryczne on-line związane z obsługą urządzeń oraz oprogramowania w okresie min. 1 roku od dnia odbioru urządzeń.

- Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od daty zawarcia umowy.

§ 2

- Wykonawca dostarczy urządzenia do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie, ul. Młynarska 56.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.

- Wykonawca zapewni takie opakowanie urządzenia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie urządzenia w celu jego odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że urządzenie jest wolne od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada wymogom określonym w charakterystyce. Na okoliczność odbioru zostanie sporządzony dokument.

- Korzyści i ciężary związane z urządzeniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania go Zamawiającemu. Za dzień wydania urządzenia zamawiającemu uważa się dzień, w którym zostało odebrane przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w ust. 4.

- Odbiór jakościowy i ilościowy nastąpi w dniu dostawy, na podstawie dokumentu sporządzonego przez Sprzedawcę, określającego nazwę i ilość przedmiotu zamówienia.

- W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne, licencje dotyczące oprogramowania oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz instrukcje obsługi dla dostarczanego urządzenia, a także sterowniki dodawane do urządzenia (jeśli takie występują).

§ 3

- Strony ustalają cenę brutto za przedmiot zamówienia w kwocie …. zł brutto, słownie: ….. brutto. Cena obejmuje koszty transportu urządzenia oraz koszty związane ze szkoleniem z zakresu prawidłowej obsługi urządzenia. Zapłata nastąpi po całkowitej dostawie sprzętu i jego odbiorze oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego faktur/rachunków wraz z dokumentem, o którym mowa w § 2 ust. 6, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

  - Na dostarczone Urządzenie, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości - od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru - do upływu 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

  - Strony ustalają, iż do gwarancji, o której mowa w ust. 1 zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny na dostarczone Urządzenie zgodnie z ust. 5.  W pozostałym zakresie dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu kodeksu cywilnego jest Umowa.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 i 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.

  - Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną na przedmiot Umowy, w której określone będą: data rozpoczęcia okresu gwarancji, numery fabryczny urządzenia, warunki gwarancji oraz okres gwarancji na dostarczone Urządzenie. W przypadku niezgodności postanowień karty gwarancyjnej z postanawianiami Umowy, zastosowanie mają postanowienia Umowy.

  - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny polegający na naprawie urządzenia w miejscu dostawy, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności wymontowania i przewiezienia podzespołów do miejsca naprawy u Wykonawcy, z jednoczesnym pokryciem kosztów transportu urządzenia do/z naprawy.

  - W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia sprawności technicznej Urządzenia nie później niż w ciągu 21 dni, od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ................................................... Każde zgłoszenie awarii dokonane przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić.

  - W przypadku nie dokonania naprawy we wskazanym w ust. 7 terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne według zasad określonych w §5 niniejszej Umowy.

  - Termin gwarancji przedłuża się odpowiednio o okres liczony od zgłoszenia awarii do wykonania naprawy gwarancyjnej.

  - Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rękojmi wykonuje wszystkie naprawy na własny koszt
i nie obciąża Zamawiającego żadnymi kosztami z tego tytułu.

  - W przypadku braku możliwości przywrócenia sprawności technicznej urządzenia, Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia nowego urządzenia, będącego przedmiotem Umowy, w terminie ustalonym z Zamawiającym.

§ 5

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w dostawie urządzenia w wysokości 0,2 % ceny określonej w  § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,2 % ceny określonej w § 3 ust.1za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny, o której mowa w § 3 ust.1.

- O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.

- Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty należnych kar umownych z kwoty cen określonych 
w wystawionej przez niego fakturze/rachunku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności w przypadku:

  - opóźnienia w dostawie urządzenia trwającego ponad 7 dni,

  - opóźnienia w wymianie wadliwego urządzenia trwającego ponad 7 dni,

- W przypadku, o którym mowa w ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za urządzenie dostarczone zgodnie z umową do dnia odstąpienia od umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną.

§ 7

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

- administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl,

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy,

- Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

- podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

§ 8

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 9

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118)

§ 10

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY