Kielce, 04.01.2021 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: postępowania na: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw, dostaw i legalizacji sprzętu gaśniczego oraz opracowania / aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”

Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem:

Pytanie nr 1:

„Jakie systemy oddymiania są zastosowane w obiektach oraz ilość czujek, przycisków”

Odpowiedź:

System oddymiania – klapy oddymiające

Ilość centralek: 5 szt. o oznaczeniach: AFG 2004/2A/ - 2 szt., RZN 4404 – 3 szt.

Ilość czujek: 29 szt.

Ilość przycisków: 14 szt.

Pytanie nr 2:

„Jakiej pojemności akumulatory są zastosowane”

Odpowiedź:

Do centralek zastosowane są akumulatory: ZS – 2.3 12 V – 2,3 Ah

Pytanie nr 3:

„Jak należy rozumieć zapisy p.2 tj. naprawa hydrantu wewnętrznego oraz zewnętrznego, naprawa wydajności hydrantów czy też systemu oddymiania /dokładnej wyceny można dokonać dopiero po stwierdzeniu rodzaju awarii lub usterki/.”

Odpowiedź:

Zapisy odnośnie hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz systemów oddymiania należy rozumieć jako: przegląd/konserwacja/badanie wydajności.

Joanna Kaśków

Wydział zamówień publicznych 
i kontraktowania wydatków