Kielce, 05.01.2021 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: postępowania na: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw, dostaw i legalizacji sprzętu gaśniczego oraz opracowania / aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”

Zamawiający odpowiada na pytanie, które wpłynęło w związku z prowadzonym postępowaniem:

Pytanie:

„Czy w tabeli nr 2 (w załączniku) mają być podane koszty robocizny czy robocizny + części? Co należy rozumieć przez naprawę wydajności hydrantu? (wydajność jest zależna od ciśnienia hydrostatycznego w instalacji wodnej, a ciśnienie zazwyczaj regulują wodociągi miejskie) – czy na obiektach występują zestawy hydroforowe?”

Odpowiedź:

Zapisy dotyczące hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz systemów oddymiania należy rozumieć jako: przegląd/konserwacja/badanie wydajności w przypadku  hydrantów.(bez części)

Zamawiający informuje, że nie występują zestawy hydroforowe.

Joanna Kaśków

Wydział Zamówień Publicznych 
i Kontraktowania Wydatków