Kielce, 07.01.2021 r.

Informacja dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: postępowania na: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw, dostaw i legalizacji sprzętu gaśniczego oraz opracowania / aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”

Zamawiający odpowiada na pytanie, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem:

Pytanie nr 1:

W ofercie ilość systemów oddymiania do wyceny wynosi 6 szt., natomiast w udzielonej odpowiedzi jest wypisane jedynie 5 rodzajów centralek. Pomyłka jest w ofercie cenowej czy w odpowiedzi nie została zawarta całkowita ilość centralek?

Proszę o podanie lokalizacji, w których znajdują się centrale oddymiania.

Odpowiedź:

Prawidłowa ilość systemów oddymiania to: 6 szt.

Lokalizacje:

-	Biuro Zakładu ZDZ Kielce  – ul. Śląska 9, 25-328 Kielce  - 2 szt.

-	Centrum Kształcenia Zawodowego  nr 1, Szkoły w Kielcach – ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce – 2 szt.

-	Centrum Kształcenia Zawodowego, Przedszkole „Mali Odkrywcy”, Żłobek „Wesołe Misie”, Zakład Aktywności Zawodowej (w organizacji) – 
ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik – 2 szt.

Arkadiusz Kasperczyk

Specjalista ds. zamówień publicznych

i kontraktowania wydatków