Kielce, 05.08.2020 r,

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Dotyczy postępowania na: remont sieci strukturalnej stanowisk komputerowych 
w pracowniach informatycznych.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Odpowiedzi na zadane pytania udzielone są poniżej.

PYTANIE 1

Czy do punktu energetycznego należy doprowadzić zasilanie z innej rozdzieli głównej? Jeżeli tak to proszę o długość trasy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuję, że nie trzeba doprowadzać zasilania z innej rozdzieli głównej.

PYTANIE 2

Czy punkt energetyczny ma być wyposażony w zabezpieczenia różnicowo-prądowe?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuję, że punkt energetyczny ma być wyposażony w zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

Zamawiający  informuję, ze termin na składanie ofert nie ulega zmianie.

Monika Wojtas

Referent ds. zamówień publicznych 
i kontraktowania wydatków