## Slide 1: Sala nr 108
drzwi
PDyst
PE
PD
PD
PD
PD
PD
PD
okno
okno
PD
PD
PD
PD
PD
630
110
550
35
100
240
180
70
350

## Slide 2
Sala nr 109
drzwi
PDyst
PE
2xPD
2xPD
okno
okno
PD
PD
PD
710
550
80
130
80
180
70
350
okno
180
Do Sali 108
PD
PD

## Slide 3
Pdystr – Punkt dystrybucyjny – szafa 4.5U, w środku patchpanel 24 porty – po jednej szafie na każda salę.
PE – punkt energetyczny – rozdzielnica 1-fazowa 4 bezpieczniki 10 A – po jednym na każdą salę.
PD – punkt dostępowy – dwa gniazda prądowe 230V oraz 2 gniazda RJ45.