Kielce, dnia 2020-03-04

INFORMACJA DO

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

na Dostawę urządzeń medycznych w celu realizacji projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z poniższymi wymogami:

Zamawiający odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści  cykloergometr medyczny o poniższych parametrach:

- Automatyczne (programowalne) lub ręczne zadawanie obciążenia

- Obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania (w zakresie 30-160 obr/min)

- Pomiar częstości akcji serca wraz z nadzorowaniem zdefiniowanej uprzednio wartości granicznej

- Wbudowany automatyczny miernik ciśnienia krwi

- Czytnik kart chipowych umożliwiający łatwą i szybką identyfikację pacjenta

- Automatyczna kalibracja systemu pomiarowego

- 3" wyświetlacz LCD z regulacją jasności prezentujący wartości: wybrany program badania, moc, obroty, numer fazy, czas do końca fazy, czas trwania badania, HR, komunikaty dla pacjenta - zwolnij/przyspiesz oraz komunikaty o alarmach i awariach

- Indykator pacjenta wyświetlający aktualną prędkość w obr/min, komunikaty zwolnij/ przyspiesz lub zadaną moc i aktualną częstość akcji serca

### Dane techniczne

- Hamulec ergometru sterowany mikroprocesorowo, bezstykowy hamulec elektromagnetyczny z pomiarem mocy

- Zakres obciążenia: 0 - 999 W co 1 W

- Dokładność obciążenia: 5% lub 5W, w zależności od obciążenia

- Pomiar częstości akcji serca: z czujnika pulsu, paska Polar lub elektrod EKG

- Zakres pomiaru HR: 20 - 255 ud/min

- Programy obciążeń: 13 programów standardowych, w tym:  2 ręczne, Bruce, WHO, program z liniowym narastaniem mocy, trening interwałowy, trening impulsowy, trening ze stabilizacją HR, 2 protokoły sterowania zewnętrznego przez RS-232, program komunikacji Bluetooth z systemem PELETON plus, 6 programów projektowanych przez użytkownika za pomocą klawiatury

- Czas fazy: 1-99 min

- Ilość faz: elastyczny algorytm zapamiętywania, pozwalający na zaprogramowanie do kilkudziesięciu faz

- Kalibracja: automatyczna (po włączeniu cykloergometru)

- Alarmy: świetlne i dźwiękowe

- Sterowanie zewnętrzne: za pomocą złącza RS-232 lub Bluetooth (PELETON plus)

- Regulacja siodełka: 78,5-107,5 cm w pionie

- Regulacja kierownicy: 360°

- Wymiary (dł x szer x wys): 107 x 57 x 116 cm

- Masa: < 48 kg

- Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60 VA

Odpowiedź 1

Tak.

Pytanie 2

zwracamy się z zapytaniem co do wyrażenia zgody na zaoferowanie  przedmiotu zamówienia poz nr 8 Cykloergometr  o poniższych parametrach.

Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście 120 – 210 cm
- Maksymalna waga pacjenta: 200kg
- Niezależne od prędkości obciążenie od 15 do 1100 Watt
- Regulacja pochylenia kierownicy: kąt 360º
- Stabilna podstawa cykloergometru
- Zasilanie: 90 – 230V
- Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych
- Cyfrowy wyświetlacz
- Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238
- Zakres prędkości obrotowej: 20-130 rpm
- Panel kontrolny z 5 przyciskami
- Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta
- Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego)
- Ergometr z wbudowanym modułem do automatycznego pomiaru ciśnienia
- Wymiary ergometru 128 x 62 x 146 cm
- Parametry wyświetlane na wyświetlaczu WATT, RPM, TIME, BP SYS, BP DIA
- Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzący od tego samego producenta
- Waga ergometru ok 65 kg
- Funkcja sterowania siodełkiem dla wygodnego wsiadania przez pacjentów ortopedycznych
- Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą
- Ergometr wyposażony w elektryczną regulację wysokości siodełka
- Ergometr napędzany paskiem zapewniającym cichą pracę
- Panel (wyświetlacz) ergometru obracany o 180º

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza Cykloergometr o parametrach wskazanych w Pytaniu nr 1.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Elżbieta Florek

Gł. specjalista ds. zamówień publicznych i kontraktowania wydatków