Kielce, dnia 2020-02-28

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55 zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym rozpoznaniu na Dostawę urządzeń medycznych w celu realizacji projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z poniższymi wymogami:

- Przedmiot zamówienia został określony w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszego Zaproszenia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, pochodzący z bieżącej produkcji.

- Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

- Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do dnia 2020-03-04 do godz. 10:00 na maila eflorek@zdz.kielce.pl lub osobiście w Biurze Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Kielcach ul. Śląska 9, 25-328 Kielce, pok. 106

- Oferta złożona w kopercie winna być opisana:

Dostawa urządzeń medycznych

NIE OTWIERAĆ przed 2020-03-04 godz. 10.00

- Jedynym kryterium oceny ofert jest 100% cena.

- Cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy.

- Przedmiot zamówienia należy dostarczyć jednorazowo w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy do Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach, ul. Wojska Polskiego 15.

- Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury/rachunku, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

- W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy eflorek@zdz.kielce.pl lub telefoniczny 41/ 274-36-91 w. 130, 131. Osoba do kontaktu: Elżbieta Florek

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych, zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie ze środków UE;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Elżbieta Florek

Gł. specjalista ds. zamówień publicznych i kontraktowania wydatków

Załączniki:

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Charakterystyka Zakup i dostawa urządzeń medycznych do Dziennego Klubu Seniora

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Glukometr - dane techniczne (+/-5%): Wyświetlacz: duży ekran LCD, Zasilanie: 1 bateria, Wielkość kropli krwi: 0.6 µL, Zakres pomiaru: 10 mg/dL – 600 mg/dLTyp próbki krwi: kapilarna, żylna, tętnicza i noworodka, Możliwość pomiaru z alternatywnych miejsc (AST): TAK, Zakres hematokrytu: 10 to 65%, Zużycie baterii: około 1 000 pomiarów, Czas pomiaru: około 5 sekund, Ostrzeżenie o za małej kropli krwi: TAK, Pojemność pamięci: 500 wyników z datą i godziną oraz 20 wyników badań kontrolnych Wymiary: 94 x 52 x 21 mm, Waga: 59 g z baterią W zestawie: Etui, Nakłuwacz i jeden bębenek z 6 lancetami, Testy paskowe - 10 sztuk, Bateria, Instrukcja obsługi Wyrób medyczny | 1 szt. |
| 2. | Ciśnieniomierz - Dane techniczne (+/-5%): Prosty pomiar jednym naciśnięciem przycisku, Duży podświetlany ekran, Produkt testowany klinicznie, Wykrywa objawy arytmii serca (IHB), Klasyfikacja ciśnienia krwi wg WHO, Uniwersalny mankiet na ramię od 22 do 42cm obwodu, Pamięć: 2x120 ostatnich wyników pomiaru wraz z datą i godziną, Dokładność: +/- 3 mmHg, Zakres pomiarowy ciśnienia: 30 - 280 mmHg, Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę, Zasilanie: baterie Wymiary: 125mm x 90mm x 55mm, Automatyczne wyłączenie, Wskaźnik zużycia baterii. W zestawie: Ciśnieniomierz, Mankiet 22-42 cm, Etui, baterie, Zasilacz sieciowy, Instrukcja obsługi w języku polskim Wyrób medyczny | 1 szt. |
| 3. | Apteczka pierwszej pomocy - W zestawie minimum: 2 szt. Kompres zimny, 4 szt. Kompres na oko, 6 szt. Kompres 10x10 a2, 4 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm, 4 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm, 2 kpl. Plaster 10 x 6 cm (16szt.), 2 kpl. Plaster (28szt.), 2 szt. Plaster 5m x 2,5 cm, 6 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny, 2 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny, 2 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny, 2 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80, 4 szt. Chusta trójkątna 2 kpl. Chusta z fliseliny (10 szt.), 2 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm, 2 szt. Nożyczki 19 cm, 8 szt. Rękawice winylowe, 12 szt. Chusteczka dezynfekująca 2 szt. Ustnik do sztucznego oddychania, 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych Wyrób medyczny | 1 szt. |
| 4. | UGUL– Krata( 8 elementów) o rozmiarze 200x200x200cm (+/- 5%), Osprzęt do UGUL: Skład zestawu: ciężarek miękki – 4 szt.,Esik metalowy – 20 szt., Kamaszek skórzany do wyciągu – 1 szt., Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu - 120cm – 6szt., Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu - 160cm – 4 szt., Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem -350cm – 2 szt., Linka do ćw. samowspomaganych dł. 225 cm – 1 szt., Mankiet nadgarstkowo-kostkowy – 1 szt., Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa – 1 szt., Podwieszka dwustawowa ze skóry – 4 szt., Podwieszka pod miednicę – 1 szt., Podwieszka pod głowę – 1 szt., Podwieszka ramienna – 2 szt., Podwieszka udowa – 2 szt., Podwieszka kolanowa – 2 szt., Uchwyt metalowy na linkę – 1 szt. Wyrób medyczny | 1 szt. |
| 5. | Drabinka gimnastyczna przyścienna Wymiary (+/- 5%): - wysokość: 220 cm,- szerokość: 90 cm. Wytrzymałość: minimum 150kg Okucia do drabinki do sali gimnastycznej | 1 szt. |
| 6. | Materac do kinezyterapii – pokrycie materiał PCV skaden medyczny, skaj, łatwo zmywalny, odporny na przetarcia, materac posiada wzmocnione naroża, wypełnienie materaca – pianka poliuretanowa wysoko elastyczna , o gęstości T-25kg/m3 (średnio twarda) lub twarda wtórnie spieniana o gęstości od R-70kg/m3 do R-90kg/m3, pokrowiec materaca zamykany na zamek błyskawiczny, Rozmiar: 200x120x5 cm | 1 szt. |
| 7. | Rotor do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych - wolnostojący, regulacja obciążenia za pomocą śruby dociskowej, nasadki antypoślizgowe, Dane techniczne (+/- 5%): Szerokość: 41 cm, Wysokość: 51 cm, Długość: 55 cm, Waga: 4 kg | 1 szt. |
| 8. | cykloergometr RUNNER RUN 700/TR Cykloergometr rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym wyposażony w 7" wyświetlacz LCD i pomiarem czasu, odległości, prędkości, obciążenia, HR oraz kalorii. Wyrób medyczny | 1 szt. |

- Oferent ponosi koszty transportu i montażu sprzętu u Zmawiającego.

- Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.

- Do dostarczanego sprzętu (gdzie wymagane) należy dołączyć wpis zgłoszenia w Urzędzie Wyrobów Medycznych.

- Instrukcja użytkowania w języku polskim, certyfikaty i dopuszczenia, należy załączyć wraz z dostawą.

Załącznik nr 2

…………………………………………….….

Pieczęć Wykonawcy

# O F E R T A  C E N O W A

Nawiązując do zaproszenia na dostawę urządzeń medycznych w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę brutto razem: ……………………..…..zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………….  zł

Podmiot Ekonomii Społecznej / inny wykonawca*

W przypadku złożenia oferty przez PES do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt.

*niepotrzebne skreślić

| Dane dotyczące Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer NIP: |  |
| Numer REGON: |  |
| Adres kontaktowy e-mail: |  |

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy i montażu,

- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej Zaproszeniem,

- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu,

- oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zaproszenia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi   wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

………………………, dnia …………………………………..r

…………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

PROJEKT UMOWY

Nr …/ZP/2020/USDR

Zawarta w dniu ………………… 2020 roku w Kielcach pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987, NIP 657-000-88-69 REGON 000512562

reprezentowanym przez:

- Jerzego Wątrobę	-	Prezesa Zarządu

- Dariusza Wątrobę	-	Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………

zwany dalej w treści Umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje sprzęt medyczny w celu realizacji projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwany dalej sprzętem w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia, zwanej dalej charakterystyką.

§ 2

- Wykonawca dostarczy sprzęt do Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach ul. Wojska Polskiego 15 zwanego dalej miejscem dostawy.

- Wykonawca dostarczy sprzęt jednorazowo w ciągu 7 od daty zawarcia umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

- Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie sprzętu w celu jego odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, że sprzęt jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że sprzęt odpowiada wymogom określonym w charakterystyce. Na okoliczność odbioru sprzętu zostanie sporządzony protokół.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu, przede wszystkim karty gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu oraz certyfikaty.

- Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu. Za dzień wydania sprzętu zamawiającemu uważa się dzień, w którym sprzęt został odebrany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określona w ust.5.

§ 3

- Strony ustalają cenę za sprzęt na podstawie oferty w kwocie … zł brutto (słownie: ……………………………………………). Cena obejmuje koszty transportu.

- Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku oraz podpisaniu przez zmawiającego protokołu odbioru prawidłowo dostarczonego sprzętu.

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia według cen jednostkowych.

§ 4

  - Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt określony w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia na warunkach wskazanych w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży.

  - Odpowiedzialność z tytułu rękojmi/gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne sprzętu powstałe po ich odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania rękojmi.

  - W ramach rękojmi/gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku awarii wymagającej naprawy poza miejscem użytkowania Wykonawca odbierze sprzęt wadliwy z miejsca użytkowania, a następnie dostarczy w to miejsce sprzęt naprawiony lub wolny od wad. Wykonawca dokona powyższego odbioru i zwrotu na własny koszt. Czas naprawy lub wymiany na wolny od wad wynosi 14 dni.

  - Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przez okres 5 lat po ustaniu rękojmi/gwarancji.

§ 5

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1 % ceny za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny.

- O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.

- Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 6

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 7

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Integralne części niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie wraz z załącznikami.

§ 9

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

  - administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl

  - dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,

  - dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

  - dane osobowe przechowywane będą przez okres 15 lat po ustaniu umowy,

  - Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  - Wykonawca prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zamawiającego naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

  - podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

§ 10

Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA		ZAMAWIAJĄCY