Kielce, dnia 2020-03-25

INFORMACJA

Dot. złożenia oferty w prowadzonym rozpoznaniu na Dostawę urządzeń medycznych w celu realizacji projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający odpowiada na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści, w związku z brakiem Ciśnieniomierza o parametrach podanych w specyfikacji; Ciśnieniomierz o następujących parametrach:

Specyfikacja

- Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku

- Zaawansowana technologia pomiaru WMI ((Measuring While Inflanting) – dokonuje pomiaru podczas pompowania mankietu

- Unikalny algorytm DPDA (Double Pulse Detection Algorithm) – algorytm podwójnej detekcji tętna, gwarantuje najdokładniejszy pomiar

- Testowany klinicznie

- Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg

- Dokładność: tętno +/- 5 %

- Wykrywa objawy arytmii serca (IHB)

- Wskaźnik klasyfikacji wyników ciśnienia wg WHO

- Uniwersalny mankiet na ramię od 22 do 42 cm obwodu

- Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg

- Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę

- Średnia wyników z trzech ostatnich pomiarów (AVG)

- Bardzo duży, podświetlany niebieski wyświetlacz

- Pamięć 2 x 250 ostatnich wyników z datą i godziną

- Wymiary: 140mm x 130mm x 49,7mm

- Zasilacz w zestawie

- Wyrób medyczny

Skład zestawu

- Ciśnieniomierz

- Mankiet 22-42 cm

- Etui

- 4 baterie "AAA"

- Zasilacz sieciowy

- Instrukcja obsługi w języku polskim

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowany ciśnieniomierz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści, związku z brakiem dostępności, rower o podanych parametrach:

Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

Koło zamachowe: 14 kg

Magnetyczny system oporu

Wyświetlacz LCD:

- Brak programów z wyjątkiem: THR, Recovery Test, 8 stopniowa manualna regulacja oporu

- Prędkość/RPM, Czas, Kalorie, Dystans, Puls, Data, Zegar

Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach

Siodełko regulowane w pionie i poziomie

Wymiary: 115x54x153 cm

Waga urządzenia: 53 kg

Inne: Nawiew, Powiększona konstrukcja i siodełko, Kółka transportowe; uchwyt na bidon

Gwarancja 24 miesiące

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza ww. roweru.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pozycji 8. dopuści Rower Treningowy Magnetyczny i.TFB Bluetooth H862I BH Fitness, o następujących parametrach:

Technologie:

i.Concept to technologia, dzięki której urządzenie współpracuje z urządzeniami mobilnymi. Pozwala połączyć się bezprzewodowo za pomocą Bluetooth® ze smartfonem lub tabletem i korzystać z wielu aplikacji treningowych.

Random to funkcja, która losowo wybiera parametry treningu i tworzy na ich podstawie program.

HRC (Heart Rate Control) to program komputera sterowany pulsem. Urządzenie automatycznie dopasowuje opór, tak by tętno osoby ćwiczącej było utrzymane na stałym, z góry określonym poziomie.

Recovery Test - funkcja umożliwiająca sprawdzenie wydolności oraz stopnia wytrenowania ćwiczącego na podstawie analizy spadku tętna po zakończeniu treningu.

Dane:

Wymiary:	130x62x156 cm

Waga:	53 kg

Maksymalna waga użytkownika:	130 kg

System oporu:	magnetyczny

Regulacja oporu:	elektroniczna

Zakres oporu:	24 poziomy

Waga koła zamachowego:	14 kg w systemie inercyjnym

Regulacja siedziska:	w pionie i w poziomie

Puls:	czujniki do pomiaru pulsu na uchwytach,

za pomocą Bluetooth®

Wyświetlacz:	LCD

Komputer:	i.Concept,

czas,

dystans,

prędkość,

puls,

kalorie,

12 programów treningowych,

5 programów użytkownika,

Fitness Test,

4 programy HRC,

Recovery,

Random,

półka na smartfon/tablet

Inne:	otwarta rama,

siodełko XXL,

uchwyt na bidon,

kółka transportowe,

samopoziomujące pedały z paskami

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza ww. roweru

Elżbieta Florek

Gł. specjalista ds. zamówień publicznych i kontraktowania wydatków