Kielce, 20.11.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na „Dostawę, montaż, uruchomienie oraz serwis klimatyzatorów w salach/klasopracowniach w budynku Szkół w Kielcach”

| Zamawiający: | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce |
| --- | --- |
| Prowadzący rozpoznanie (adres): | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce Wydział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 tel. 41/ 366-47-91, fax. 41/ 366-39-26, www.zdz.kielce.pl e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl |

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis klimatyzatorów 
w salach/klasopracowniach  w budynku Szkół w Kielcach”

Zakres rzeczowy prac został określony w Charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do zaproszenia.

Wszelkie użyte w Charakterystyce przedmiotu zamówienia nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego, co do jego jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkt równoważny uzna taki, który spełnia minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych to obowiązany jest on do oferty załączyć wykaz tych produktów.

Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Zaproszenia.

Zamawiający zaleca wizje lokalną w celu określenia dokładnych prac montażowych i budowlanych niezbędnych do wykonania zlecenia.

- Miejsce wykonania prac: Szkoły w Kielcach,  Kielce ul. Paderewskiego 55.

- Termin wykonania:  do 20 dni roboczych od podpisania umowy.

- Kryterium oceny ofert - Cena - 100% cena.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Biuro Zarządu ul. Śląska 9, pok. 106, 25-328 Kielce do dnia 26.11. 2020 r. do godz. 10.00

Oferta winna być złożona osobiście kurierem lub przesyłką pocztową w zamkniętej kopercie. Na kopercie oferty należy zamieścić dane Wykonawcy oraz następujące informacje:

„Dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis klimatyzatorów w salach/klasopracowniach

w budynku Szkół w Kielcach”

NIE OTWIERAĆ przed 2020-11-26, godz. 10:00

- Oferta musi zawierać:

| Oświadczenie woli (Oferta) |  |
| --- | --- |
|  | Ofertę cenową zgodnie z Formularzem Ofertowym (załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia). Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanych produktów. |
|  | Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. |
| 3. | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku wskazania, w ofercie cenowej, przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty |

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.

- Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku.

- W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy zamowienia@zdz.kielce.pl lub telefoniczny 
41 366-47-91 w. 130, 131.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych, zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie ze środków UE;

- postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jolanta Madej

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

i Kontraktowania Wydatków

Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis klimatyzatorów w następujących salach/klasopracowni:

Sale znajdujące się na pierwszym, drugim i trzecim piętrze 4 kondygnacyjnego budynku zwieńczonego dachem płaskim, krytym papą. Nr sal / pracowni to 102, 109, 115, 206, 208,  210, 211, 212, 305, 306, 307, 308, 310.

klimatyzator ścienny - szt. 4,

spełniający parametry:

- chłodzenie min 5,3kW

- montaż linii freonowych

- montaż przewodów odprowadzających skropliny,

- montaż przewodów zasilających w korytkach elektrycznych, wewnętrznych (pcv) i zewnętrznych (metalowe ocynkowane)

- sterowanie – pilot bezprzewodowy 2 szt

- klasa energetyczna chłodzenie – minimum A++, grzanie minimum A+

- przepływ powietrza – min 10m3/min

- automatyczne czyszczenie (samoczynnie)

- tryby pracy chłodzenia (dodatkowo tryb cichy/ osuszania/ wentylacji)

- płynna regulacja wydajności chłodniczej

- wyświetlacz temperatury na jednostce wewnętrze

- filtr antyalergiczny i antybakteryjny

- czynnik chłodniczy R32

- Poziom  ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej  przy pełnym obciążeniu nie większy niż 44Db

- Napięcie zasilania 220-240 V

- Kolor obudowy, biały

klimatyzator ścienny - szt. 6,

spełniający parametry:

- chłodzenie min 3,5kW

- montaż linii freonowych

- montaż przewodów odprowadzających skropliny,

- montaż przewodów zasilających w korytkach elektrycznych, wewnętrznych (pcv) i zewnętrznych (metalowe ocynkowane)

- sterowanie – pilot bezprzewodowy 1 szt

- klasa energetyczna chłodzenie – minimum A++, grzanie minimum A+

- przepływ powietrza – min 10m3/min

- automatyczne czyszczenie (samoczynnie)

- tryby pracy chłodzenia (dodatkowo tryb cichy/ osuszania/ wentylacji)

- płynna regulacja wydajności chłodniczej

- wyświetlacz temperatury na jednostce wewnętrze

- filtr antyalergiczny i antybakteryjny

- czynnik chłodniczy R32

- Poziom  ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej  przy pełnym obciążeniu nie większy niż 39Db

- Napięcie zasilania 220-240 V

- Kolor obudowy, biały

klimatyzator ścienny - szt. 3,

spełniający parametry:

- chłodzenie min 2,6kW

- montaż linii freonowych

- montaż przewodów odprowadzających skropliny,

- montaż przewodów zasilających w korytkach elektrycznych, wewnętrznych (pcv) i zewnętrznych (metalowe ocynkowane)

- sterowanie – pilot bezprzewodowy 1 szt

- klasa energetyczna chłodzenie – minimum A++, grzanie minimum A+

- przepływ powietrza – min 10m3/min

- automatyczne czyszczenie (samoczynnie)

- tryby pracy chłodzenia (dodatkowo tryb cichy/ osuszania/ wentylacji)

- płynna regulacja wydajności chłodniczej

- wyświetlacz temperatury na jednostce wewnętrze

- filtr antyalergiczny i antybakteryjny

- czynnik chłodniczy R32

- Poziom  ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej  przy pełnym obciążeniu nie większy niż 40Db

- Napięcie zasilania 220-240 V

- Kolor obudowy, biały

klimatyzator ścienny - szt. 1,

spełniający parametry:

- chłodzenie min 7,0kW

- montaż linii freonowych

- montaż przewodów odprowadzających skropliny,

- montaż przewodów zasilających w korytkach elektrycznych, wewnętrznych (pcv) i zewnętrznych (metalowe ocynkowane)

- sterowanie – pilot bezprzewodowy 2 szt

- klasa energetyczna chłodzenie – minimum A++, grzanie minimum A+

- przepływ powietrza – min 10m3/min

- automatyczne czyszczenie (samoczynnie)

- tryby pracy chłodzenia (dodatkowo tryb cichy/ osuszania/ wentylacji)

- płynna regulacja wydajności chłodniczej

- wyświetlacz temperatury na jednostce wewnętrze

- filtr antyalergiczny i antybakteryjny

- czynnik chłodniczy R32

- Poziom  ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej  przy pełnym obciążeniu nie większy niż 44,5Db

- Napięcie zasilania 220-240 V

- Kolor obudowy, biały

- Klimatyzator zamontowany w miejscu uszkodzonej jednostki/urządzenia. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji zdemontowanego klimatyzatora.

- Informacje dodatkowe.

- Długości przewodów zasilających do 15 m, przewodów z czynnikiem do 25m, długości określa Wykonawca po ustaleniu lokalizacji poszczególnych jednostek.

- Instalacje wewnętrze należy prowadzić w korytkach osłonowych koloru białego,

- Wykonawca zamontuje skrzynkę instalacyjną zewnętrzną  na dachu budynku z uwzględnieniem wszystkich wymogów i przepisów prawa budowlanego do której zostaną podpięte jednostki klimatyzatorów.

W skrzynce każdy klimatyzator należy podpiąć do sieci poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenie. Wykonawca wyposaży skrzynkę w zabezpieczenia i elementy umożliwiające podpięcie min 20 szt klimatyzatorów.

Po stronie Wykonawcy jest podpięcie skrzynki do istniejącej instalacji w budynku, przewodem o odpowiednich parametrach, poprzez przewiert w dachu (miejsce podpięcia wskaże Zleceniobiorca po konsultacjach z Zamawiającym).

- Zamawiający sugeruje odprowadzenie skroplin w sposób grawitacyjny, akceptuje jednak możliwość zastosowania pompki skroplin, dobranej na podstawie możliwości technicznych, Sposób odprowadzenia skroplin określa Wykonawca.

- Wyprowadzenie przewodów do jednostki zewnętrznej przez stropodach i stropy (przewierty). Przewody poprowadzone przez dach oraz na zewnątrz budynku należy osadzić w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, oraz zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi. Wykonawca sam określa ilość przejść w dachu oraz metody przewiertu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia instalacji w kanałach już istniejących.

- Jednostki zewnętrze zależy zainstalować z sposób zgodny z wymogami budowlanymi. Zleceniodawca dopuszcza montaż  na wspornikach bądź podstawach.

- Dokładne umiejscowienie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej określa wykonawca po konsultacjach z Zamawiającym.

- Montaż klimatyzatorów i przewodów należy wykonać w sposób estetyczny,

- Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę klimatyzatory typu split musza być fabrycznie nowe, pierwszego gatunku, produkowane seryjnie, pochodzić od jednego producenta, ich karty katalogowe bez żadnych modyfikacji mają się znajdować na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Nie dopuszcza się klimatyzatorów przerabianych i modyfikowanych.

- Zamawiający zaleca wizje lokalną w celu określenia dokładnych prac montażowych i budowlanych niezbędnych do wykonania zlecenia.

- Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji/rękojmi na zamontowane klimatyzatory oraz wykonane roboty. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany będzie do wykonywania serwisów i przeglądów (zalecanych przez producenta do prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów) – min. 2 przeglądy w roku. W cenie oferty należy uwzględnić koszty dojazdów i niezbędnych materiałów (m. in. płynów czyszczących i innych).

Załącznik nr 2

……………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

# O F E R T A  C E N O W A

| Dane dotyczące Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca pełna nazwa/firma, adres |  |
| Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer NIP: |  |
| Numer REGON |  |
| Adres kontaktowy e-mail: |  |

Nawiązując do Zaproszenia na: „Dostawę, montaż, uruchomienie oraz serwis klimatyzatorów 
w salach/klasopracowniach w budynku Szkół w Kielcach”

    - Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za Cena brutto  ………………………………………………………

Słownie ………………………………………………………………………………………………………………………

Powyższa cena winna zawierać wszystkie koszty związane z  realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie    z kosztami dostawy klimatyzatorów oraz kosztami montażu, kosztami przetestowania/uruchomienia oraz pracami serwisowymi i przeglądami.

- Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonywania, za zaoferowana cenę, przeglądów w okresie 3 lat obowiązywania gwarancji,

- Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy,

- Oświadczam, że posiadam autoryzację producenta/importera urządzenia do montażu, uruchomienia oraz serwisowania gwarancyjnego dostarczonego sprzętu,

- Oświadczamy, że dysponujemy osobami, które posiadają odpowiednie uprawnienia elektryczne typu G1 „E” do 1 kV w zakresie eksploatacji tj.: obsługi, konserwacji, remontów i montażu.

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,

- W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi   wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

......................................... dnia ..............................

………………..………………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

Załącznik nr 3

UMOWA Nr……………………………

(projekt)

podpisana w Kielcach, w dniu ……………………………….….. 2020 r. pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce wpisanym do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987 NIP 657-000-88-69, REGON 000512562 zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w formie rozeznania na zadanie pn.: „Dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis klimatyzatorów w salach/klasopracowniach w budynku Szkół w Kielcach ”, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem oraz serwisem  14 szt. klimatyzatorów zwanych dalej również urządzeniami zgodnie z zawartą umową.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w opakowaniu zabezpieczającym je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Koszt opakowania jest wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.

- Zaproszenie wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompleksową realizację dostawy zaoferowanych (Urządzeń) umożliwiających osiągnięcie wszystkich funkcjonalności opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do Zapytania.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, odpowiednie uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji, doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością oraz, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym przepisami bhp i ppoż., polskimi normami oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby osobowe, materiały, narzędzia i inne urządzenia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

Dostawa oraz uruchomienie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do  20 dni roboczych od podpisania umowy na koszt Wykonawcy w Szkołach w Kielcach,  Kielce ul. Paderewskiego 55.

§ 3

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę brutto: …………………………… zł              (słownie złotych: ………………………………………………………….………………………..……………………..).

- Wynagrodzenie to obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, NIP 657-000-88-69 na wskazane w niej konto Wykonawcy.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony, Protokół odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

§ 4

1.   Do obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej umowy należy:

- zapewnienie Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowane zamówienie.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy:

- dostarczenie 2 szt. klimatyzatorów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia,

- zamontowanie dostarczonych klimatyzatorów,

- uruchomienie i przetestowanie dostarczonych klimatyzatorów,

- wykonywanie przeglądów/prac konserwatorskich w okresie objętym gwarancją /rękojmią.

- Po zakończeniu prac, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren na którym były montowane klimatyzatory i przekazać go Zamawiającemu w stanie porządkowym i technicznym nie gorszym niż w czasie przekazania, w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 5

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone Urządzenia są fabrycznie nowe, wysokiej jakości i funkcjonalności, zgodnej z wymaganiami opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania oraz posiadają wszelkie odpowiednie Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności, instrukcje techniczne, instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne spełniające wymagane normy.

- Odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona w ciągu 3 dni licząc od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru końcowego, który zostanie podpisany po bezawaryjnym uruchomieniu klimatyzatorów.

- Wykonawca udziela rękojmi, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz gwarancji na działanie Urządzeń.

- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone Urządzenia na okres 36 miesięcy oraz rękojmi na wykonane prace od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania serwisów i przeglądów  w okresie objętym gwarancją /rękojmią, zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonych Urządzeń – min. 2 przeglądy w ciągu roku. Koszty związane z przeglądami ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji danego Urządzenia zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie objętym gwarancja i rękojmią lub dostarczenia Urządzenia wolnego od wad, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji i rękojmi podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych Urządzenia, deklarowanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach:

- Uprawnienia z tytułu gwarancji/rękojmi będą świadczone przez Wykonawcę na warunkach nie gorszych niż jakby usługa świadczona była przez producenta Urządzenia,

- Przeprowadzania serwisów i przeglądów w okresie objętym gwarancją/rękojmią, zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonych Urządzeń – min. 2 przeglądy w ciągu roku.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji/rękojmi będą świadczone w miejscu instalacji Urządzenia;

- Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę na piśmie, drogą elektroniczną w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00;

- W przypadku zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego awarii Urządzenia, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usuwania awarii. Nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca dokona naprawy Urządzenia.

- Naprawy Urządzeń będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów, przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy naprawa urządzenia potrwa dłużej, lub gdy urządzenie będzie naprawiane więcej niż 1 raz (naprawa ma dotyczyć tego samego elementu), Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania wymiany urządzenia na nowe, takie samo lub o nie gorszych parametrach technicznych, w ramach wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy od Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń wymienionego Urządzenia.

- W przypadku stwierdzenia trwałego uszkodzenia lub gdy wystąpi sytuacja opisana w ust. 9, wymiana na nowy nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania wymiany urządzenia.

- Wykonawca dokona odbioru, naprawy oraz zwrotu Urządzenia na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Urządzenia odebrane do naprawy od Zamawiającego.

- Okres obowiązywania uprawnień z tytułu rękojmi będzie automatycznie wydłużany o czas naprawy lub wymiany elementu Urządzenia na nowe.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie awarii w terminie o którym mowa w ust. 8 lit d, Zamawiający może naprawić lub wymienić element na nowy we własnym zakresie, bez utraty prawa do rękojmi, a Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Zamawiającego związane z niewykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego do zwrotu tych kosztów.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2umowy 
– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień opóźnienia dostawy.

- opóźnienia w realizacji wymiany przedmiotu umowy na nowy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 10 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- niewykonania serwisu/przeglądu urządzeń w okresie trwania rękojmi/gwarancji – w wysokości 200,00 zł za każde urządzenie podlegające serwisowo/przeglądowi

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych – odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.

- Zamawiający może dochodzić jednocześnie kar umownych z różnych tytułów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w razie nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy zgodnie z jej istotnymi postanowieniami w szczególności jeżeli opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekracza 7 dni.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest:

……………………. tel. 41 …………….

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest: ………..…………………………………………………..

§ 8

Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145).

§ 10

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, 
a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu 
miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

- administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ,

- dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy,

- Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,

- podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy

§ 14

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118)

............................................						........................................

WYKONAWCA							      ZAMAWIAJĄCY