Numer sprawy: 04/ZK/2021/W

Kielce, dn. 16 lutego 2021 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na „PRZEBUDOWE, ROZBUDOWE, NADBUDOWE ORAZ ZMIANE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HALI OBRÓBKI MECHANICZNEJ NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ W CZĘŚCI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU”

Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania na hali sportowej wykładziny linoleum, ścieralnej w całym swoim przekroju, o grubości min 4 mm, posiadającej przynajmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji sportowej (np. IHF)?

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że podłoga sportowa musi posiadać certyfikat przynajmniej dwóch z niżej podanych między narodowych związków sportowych:

- certyfikat EHF

- certyfikat IHF

- ertyfikat FIVB

- certyfikat FIBA

oraz zostać wykonana zgodnie z normą PN EN 14 904:

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

- Tarcie nawierzchni

- Amortyzacja podłogi

- Odkształcenie pionowe podłogi

- Odbicie piłki

- Odporność na obciążenia toczone całej powierzchni

- Odporność na ścieranie nawierzchni

- Odporność na uderzenie

- Odporność na wgłębienie

- Lustrzany połysk

- Współczynnik odbicia światła

- Zawartość pentachlorofenolu

- Emisja formaldehydu

Powyższa Informacja  stanowi  integralną część zaproszenia i nie powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
 i Kontraktowania Wydatków

(-)

Jolanta Madej