Kielce, dn. 06.08.2021 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 oraz zmiana treści Zaproszenia

Dotyczy: „Doposażenie Pracowni Niepublicznego Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach” w celu realizacji projektu pn. „KOLEJ na EKOLOGIĘ – zawody przyszłości w szkole ZDZ w Radomiu”

Zamawiający, w związku z zadanym pytaniem udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu szczegółowego opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: ZADANIA 7 poz. 2

| Lp. | Nazwa | Aktualny opis przedmiotu zamówienia | Komentarz/propozycja |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Stanowisko egzaminacyjne – fotowoltaika z dachem | Elementy stanowiska: · panel fotowoltaiczny 250 W, polikrystaliczny · atrapa dachu o powierzchni 2 m2 wykonana na konstrukcji z profili aluminiowych · pokrycie dachu – blachodachówka (inny typ pokrycia dachowego – do uzgodnienia z producentem) · panel fotowoltaiczny o powierzchni 1,5 m2 · system montażowy do montażu panelu fotowoltaicznego na dachu skośnym pokrytym blacho dachówką · plansza dydaktyczna z instrukcją montażu · wymiary płyty roboczej: 930 mm x 880 mm (możliwość indywidualnego doboru wymiarów stanowiska) · blacha perforowana ocynkowana (możliwość wielokrotnego montowania instalacji fotowoltaicznej) · stelaż z profili aluminiowych · regulator ładowania · inwerter DC/AC · zestaw przewodów elektrycznych · panel fotowoltaiczny 250 W, polikrystaliczny · atrapa dachu o powierzchni 2 m2 wykonana na konstrukcji z profili aluminiowych · pokrycie dachu – blachodachówka · panel fotowoltaiczny o powierzchni 1,5 m2 · system montażowy do montażu panelu fotowoltaicznego na dachu skośnym pokrytym blacho dachówką · plansza dydaktyczna z instrukcją montażu | UWAGA: - Zdublowany fragment opisu PROPOZYCJA OPISU: Elementy stanowiska: · 2x panel fotowoltaiczny 100 W, polikrystaliczny lub monokrystaliczny · atrapa dachu o powierzchni około 2,4 m2 wykonana na konstrukcji z profili aluminiowych · pokrycie dachu – blachodachówka (inny typ pokrycia dachowego – do uzgodnienia z producentem) · system montażowy do montażu panelu fotowoltaicznego na dachu skośnym pokrytym blacho dachówką · plansza dydaktyczna z instrukcją montażu · wymiary płyty roboczej: 980 mm x 980 mm (możliwość indywidualnego doboru wymiarów stanowiska) · blacha perforowana ocynkowana (możliwość wielokrotnego montowania instalacji fotowoltaicznej) · stelaż z profili aluminiowych · regulator ładowania · inwerter DC/AC · akumulator · zestaw przewodów elektrycznych · statyw z oświetlaczami halogenowymi umożliwiający oświetlanie panelu fotowoltaicznego wewnątrz pomieszczenia |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę w proponowanym zakresie.

Zamawiający dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu szczegółowego opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: ZADANIA 4 poz. 31

| Lp. | Nazwa | Aktualny opis przedmiotu zamówienia | Komentarz/propozycja |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Galwanometr analogowy | Gniazda przyłączeniowe: · bananowe φ4 mm, wykonane w wersji bezpiecznej. · Zakresy: 50~0~50 mA DC, 500~0~500 mA DC, 5~0~5 mA DC · Wymiary: 158 x 108 x 56 mm · Wyświetlacz: LCD 4-cyfrowy | UWAGA: - Urządzenia analogowe nie posiadają wyświetlaczy LCD PROPOZYCJA OPISU: Gniazda przyłączeniowe: · bananowe φ4 mm, wykonane w wersji bezpiecznej. · Zakresy: 50~0~50 mA DC, 500~0~500 mA DC, 5~0~5 mA DC · Wymiary: 158 x 108 x 56 mm |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę w proponowanym zakresie.

Zamawiający dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu szczegółowego opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: ZADANIA 4 poz. 44

| 44 | Oscyloskop | Oscyloskop cyfrowy: · Monitor: ekran dotykowy LCD, · rozdzielczość 800x600 px, · przekątna ekranu: 8” · Zakres podstawy czasu: 2 ns/div - /1 000 s/div · Odchylenie pionowe: 1 mV/div – 10 V/div · Opór pozorny wejścia (impedancja): 1MΩ · Sprzężenie wejść: DC/AC/GND · Zakres napięcia wejściowego (zasilanie): 100-240 V AC/50-60 Hz · Liczba wejść analogowych: 4 · Interfejsy: USB, LAN · Kategoria pomiarowa: CAT II · Specyfikacja oscyloskopu: cyfrowy · Pasmo przenoszenia: 80 MHz · Głębokość pamięci na kanał: 40 000 kpts · Rozdzielczość (technika pomiarowa): 8bit · Częstotliwość próbkowania na kanał: 1GSa/s · Akcesoria: cyfrowy oscyloskop z pamięcią, kabel zasilający, oprogramowanie z instrukcją, arkusz informacyjny obezpieczeństwie, kabel USB, 4 sondy, ustawienie sondy x 2 zestawy | Oscyloskop cyfrowy: · Monitor: ekran dotykowy LCD, · rozdzielczość 800x600 px, · przekątna ekranu: 8” · Zakres podstawy czasu: 2 ns/div - /1 000 s/div · Odchylenie pionowe: 1 mV/div – 10 V/div · Opór pozorny wejścia (impedancja): 1MΩ · Sprzężenie wejść: DC/AC/GND · Zakres napięcia wejściowego (zasilanie): 100-240 V AC/50-60 Hz · Liczba wejść analogowych: 4 · Interfejsy: USB, LAN · Kategoria pomiarowa: CAT II · Specyfikacja oscyloskopu: cyfrowy · Pasmo przenoszenia: 80 MHz · Głębokość pamięci na kanał: 40 000 kpts · Rozdzielczość (technika pomiarowa): 8bit · Częstotliwość próbkowania na kanał: 1GSa/s · Zakres dostawy: cyfrowy oscyloskop z pamięcią, kabel zasilający, oprogramowanie z instrukcją, skrócona instrukcja obsługi, kabel USB, 4 sondy, |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę w proponowanym zakresie.

Zamawiający dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu szczegółowego opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: ZADANIA 4 poz. 48

| 48 | Zestaw do ćwiczeń - fotowoltaika | Skład zestawu: · 3× Ogniwo słoneczne 0,5 V; 420 mA; QC · Ogniwo słoneczne 5,22 V; 380 mA · Moduł diodowy · Moduł potencjometryczny · Regulator bocznikowy · Moduł silnika · Moduł żarówkowy · Płyta główna zestawu · Moduł diodowy (dioda LED wysokiej jasności) · Moduł zabezpieczający przed całkowitym rozładowaniem akumulatora · Regulator szeregowy · Moduł kondensatora · Moduł radia · Moduł inwertera DC/AC · Moduł wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej (MPP-tracker) · Moduł regulatora PWM · Rezystor wtykowy 33 Ω · 3× Rezystor wtykowy 100 Ω · 2× Rezystor wtykowy 10 Ω · 3× Ogniwo słoneczne 0,5 V; 840 mA · Moduł zasilacza · 2× Moduł oporu elektrycznego · 3× Moduł oświetleniowy · Podstawa do ogniwa słonecznego · Moduł śmigła · Obudowa lampy · Aluminiowa walizka · Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego - leXsolar DVD-Professional · 2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm · 2× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm · 2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm · 2× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm · 3× Wtyczka zwierająca · 3× Adapter bezpieczeństwa SA 4000 czerwony · 3× Adapter bezpieczeństwa SA 4000 czarny · Wyściółki · Źródło światła 80 W · Czujnik temperatury Zastosowanie zestawu: 1. Podstawy elektrotechniki: - Pomiar napięcia i natężenia prądu - Prawo Ohma - Połączenie szeregowe oporników (dzielnik napięcia) - Połączenie równoległe oporników (dzielnik prądu) - Charakterystyka silnika elektrycznego 2. Podstawy fotowoltaiki: - Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych - Zależność mocy ogniwa od wielkości powierzchni ogniw słonecznych - Zależność mocy ogniwa od kąta padania promieni słonecznych na ogniwo - Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia - Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia (pod obciążeniem) - Zależność wewnętrznej rezystancji ogniwa słonecznego od natężenia oświetlenia - Częściowe zacienianie modułów fotowoltaicznych - Charakterystyka ciemna ogniwa fotowoltaicznego - Charakterystyki U-I, MPP i współczynnik wypełnienia ogniwa - Charakterystyki U-I w zależności od natężenia oświetlenia - Charakterystyki U-I ogniwa słonecznego w zależności od temperatury - Charakterystyka modułów fotowoltaicznych - Charakterystyki U-I ogniwa słonecznego przy częściowym zacienieniu - Współczynniki temperatury ogniw słonecznych 3. Eksperymenty z systemem fotowoltaicznym: - Komponenty samowystarczalnego fotowoltaicznego systemu energetycznego (off-grid) - Różne warunki pracy systemu off-grid - Zasada funkcjonowania regulatora bocznikowego i szeregowego - Porównanie regulatora PWM z regulatorem szeregowym - Charakterystyka ładowania regulatora PWM - Zasada działania wyszukiwacza punku mocy maksymalnej (MPP-tracker) - Charakterystyka wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej - Zasada działania modułu zabezpieczającego przed całkowitym rozładowaniem akumulatora. - Zasada działania inwertera - Określanie wzrostu napięcia wyjściowego inwertera | Skład zestawu: · 3× Ogniwo słoneczne 0,5 V; 420 mA; QC · Ogniwo słoneczne 5,33 V; 370 mA · Moduł diodowy · Moduł potencjometryczny · Regulator bocznikowy · Moduł silnika · Moduł żarówkowy · Płyta główna zestawu · Moduł diodowy (dioda LED wysokiej jasności) · Moduł zabezpieczający przed całkowitym rozładowaniem akumulatora · Regulator szeregowy · Moduł kondensatora · Moduł radia · Moduł inwertera DC/AC · Moduł wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej (MPP-tracker) · Moduł regulatora PWM · Rezystor wtykowy 33 Ω · 3× Rezystor wtykowy 100 Ω · 2× Rezystor wtykowy 10 Ω · 3× Ogniwo słoneczne 0,5 V; 840 mA · Moduł zasilacza · 2× Moduł oporu elektrycznego · 3× Moduł oświetleniowy · Podstawa do ogniwa słonecznego · Moduł śmigła · Obudowa lampy · Aluminiowa walizka · Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego - leXsolar DVD-Professional · 4x Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm · 3x Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm · 2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm · 1x Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm · 3× Wtyczka zwierająca · Wyściółki · Źródło światła 80 W Zastosowanie zestawu: 1. Podstawy elektrotechniki: - Pomiar napięcia i natężenia prądu - Prawo Ohma - Połączenie szeregowe oporników (dzielnik napięcia) - Połączenie równoległe oporników (dzielnik prądu) - Charakterystyka silnika elektrycznego 2. Podstawy fotowoltaiki: - Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych - Zależność mocy ogniwa od wielkości powierzchni ogniw słonecznych - Zależność mocy ogniwa od kąta padania promieni słonecznych na ogniwo - Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia - Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia (pod obciążeniem) - Zależność wewnętrznej rezystancji ogniwa słonecznego od natężenia oświetlenia - Częściowe zacienianie modułów fotowoltaicznych - Charakterystyka ciemna ogniwa fotowoltaicznego - Charakterystyki U-I, MPP i współczynnik wypełnienia ogniwa - Charakterystyki U-I w zależności od natężenia oświetlenia - Charakterystyki U-I ogniwa słonecznego w zależności od temperatury - Charakterystyka modułów fotowoltaicznych - Charakterystyki U-I ogniwa słonecznego przy częściowym zacienieniu - Współczynniki temperatury ogniw słonecznych 3. Eksperymenty z systemem fotowoltaicznym: - Komponenty samowystarczalnego fotowoltaicznego systemu energetycznego (off-grid) - Różne warunki pracy systemu off-grid - Zasada funkcjonowania regulatora bocznikowego i szeregowego - Porównanie regulatora PWM z regulatorem szeregowym - Charakterystyka ładowania regulatora PWM - Zasada działania wyszukiwacza punku mocy maksymalnej (MPP-tracker) - Charakterystyka wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej - Zasada działania modułu zabezpieczającego przed całkowitym rozładowaniem akumulatora. - Zasada działania inwertera - Określanie wzrostu napięcia wyjściowego inwertera |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę w proponowanym zakresie.

Zamawiający dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu szczegółowego opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: ZADANIA 4 poz. 51

| 51 | Zestaw do ćwiczeń – kolektor słoneczny | Skład zestawu: · Płyta główna · Moduł potencjometryczny · Kolektor słoneczny · Lustro paraboliczne · Rurka absorpcyjna · Moduł soczewkowy · Moduł absorpcyjny dla soczewek · Moduł absorpcyjny czarny/biały · Moduł pompy · Moduł Peltiera · Wymiennik ciepła – woda · Wymiennik ciepła – parafina · Zestaw rurek · Moduł zasilający · Moduł silnika elektrycznego bez przekładni · Obudowa lampy · Źródło światła 120 W, 12° · Bezpieczna wtyczka, czarna · Bezpieczna wtyczka, czerwona · 7x Moduł bezpiecznego gniazdka, czerwony · 5x Moduł bezpiecznego gniazdka, czarny · 2x Miernik uniwersalny · Termometr laboratoryjny · Aluminiowa walizka · Wyściółka do aluminiowej walizki · Poduszka chłodząca · Czujnik pomiaru temperatury · 2x Części gumowe · Żółte śmigło · Zlewka ze szkła boro krzemowego · Płyta CD wraz z instrukcjami przeprowadzanych eksperymentów · 2x Przewód obwodu pomiarowego – czarny, 50 cm · 2x Przewód obwodu pomiarowego – czerwony, 50 cm Zastosowanie zestawu: 1. Podstawowe zasady dotyczące działania kolektora słonecznego: - Absorpcja i odbijanie światła przez różne materiały - Skupienie światła przy pomocy soczewki Fresnela - Przepływ ciepła i stratyfikacja termiczna - Przewodzenia ciepła - Izolacja cieplna 2. Kolektor słoneczny: - Kolektor słoneczny z pompą obiegową - Kolektor słoneczny z obiegowym syfonem termicznym - Różne wartości szybkości przepływu - Obieg w kolektorze z wymiennikiem ciepła - Obieg w kolektorze z akumulatorem parafinowym 3. Koncentrator energii słonecznej (Concentrated Solar Power CSP): - Paraboliczny kolektor rynnowy z pompą obiegową - Rozogniskowanie 4. Moduł Peltiera jako generator termoelektryczny: - Jakościowy eksperyment pokazujący zasadę funkcjonowania - Ilościowe wyznaczanie mocy energii elektrycznej - Zależność pomiędzy zmianami temperatury i zmianami mocy | Skład zestawu: · Płyta główna · Kolektor słoneczny · Lustro paraboliczne · Rurka absorpcyjna · Moduł soczewkowy · Moduł absorpcyjny dla soczewek · Moduł absorpcyjny czarny/biały · Moduł pompy · Moduł Peltiera · Wymiennik ciepła – woda · Wymiennik ciepła – parafina · Zestaw rurek · Moduł zasilający · Moduł silnika elektrycznego bez przekładni · Obudowa lampy · Źródło światła, wystarczającej mocy do oświetlania i nagrzewania kolektora słonecznego dołączonego w zestawie · Bezpieczna wtyczka, czarna · Bezpieczna wtyczka, czerwona · 6x Moduł bezpiecznego gniazdka, czerwony · 4x Moduł bezpiecznego gniazdka, czarny · 2x Miernik uniwersalny · Termometr laboratoryjny · Aluminiowa walizka · Wyściółka do aluminiowej walizki · Poduszka chłodząca · Czujnik pomiaru temperatury · 2x Części gumowe · śmigło · Zlewka ze szkła boro krzemowego · Płyta CD wraz z instrukcjami przeprowadzanych eksperymentów · 2x Przewód obwodu pomiarowego – czarny, 50 cm · 2x Przewód obwodu pomiarowego – czerwony, 50 cm Zastosowanie zestawu: 1. Podstawowe zasady dotyczące działania kolektora słonecznego: - Absorpcja i odbijanie światła przez różne materiały - Skupienie światła przy pomocy soczewki Fresnela - Przepływ ciepła i stratyfikacja termiczna - Przewodzenia ciepła - Izolacja cieplna 2. Kolektor słoneczny: - Kolektor słoneczny z pompą obiegową - Kolektor słoneczny z obiegowym syfonem termicznym - Różne wartości szybkości przepływu - Obieg w kolektorze z wymiennikiem ciepła - Obieg w kolektorze z akumulatorem parafinowym 3. Koncentrator energii słonecznej (Concentrated Solar Power CSP): - Paraboliczny kolektor rynnowy z pompą obiegową - Rozogniskowanie 4. Moduł Peltiera jako generator termoelektryczny: - Jakościowy eksperyment pokazujący zasadę funkcjonowania - Ilościowe wyznaczanie mocy energii elektrycznej - Zależność pomiędzy zmianami temperatury i zmianami mocy |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę w proponowanym zakresie.

Zamawiający dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu szczegółowego opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: ZADANIA 4 poz. 53

| 53 | Zestaw do ćwiczeń – magazynowanie energii | Skład zestawu: · moduł silnika · moduł potencjometru · moduł akumulatora NiMH 3x AAA · moduł kondensatora · płyta główna · rezystor wtykowy (potrójny) – 2 szt. · rezystor wtykowy 1 Ω – 2 szt. · rezystor wtykowy 100 Ω – 3 szt. · rezystor wtykowy 10 Ω – 3 szt. · rezystor wtykowy 33 Ω · moduł akumulatora LiPo · moduł akumulatora NiMH 1x AAA · przewód adaptera akumulatorowego do czteropozycyjnego stanowiska pomiarowego · moduł główny ogniwa paliwowego · moduł akumulatora ołowiowego (Pb) · inwerter DC/DC · samochód elektryczny · zasilacz uniwersalny · moduł akumulatora LiFePo AAA · żółte śmigło · przewód obwodu pomiarowego – czarny, 25 cm · przewód obwodu pomiarowego – czerwony, 25 cm · bezpieczny przewód obwodu pomiarowego – czerwony, 50 cm · bezpieczny przewód obwodu pomiarowego – czarny, 50 cm · moduł akumulatora NiZn AAA · bezpieczna wtyczka zwierająca – 3 szt. · miernik uniwersalny – 2 szt. · odwracalne ogniwo paliwowe · aluminiowa walizka na elementy zestawu · wkładki do walizki · płyta DVD leXsolar Professional Zastosowanie zestawu: - Określanie stanu naładowania - Charakterystyki I-U - Dla akumulatorów NiMH-, LiPo-, ołowiowych oraz kondensatora i ogniwa paliwowego: - właściwości procesów ładowania i rozładowania - szeregowe połączenie źródeł napięcia | Skład zestawu: · moduł silnika · moduł potencjometru · moduł akumulatora NiMH 3x AAA · moduł kondensatora · płyta główna · rezystor wtykowy (potrójny) – 1 szt. · rezystor wtykowy 1 Ω – 1 szt. · rezystor wtykowy 100 Ω – 1 szt. · rezystor wtykowy 10 Ω – 3 szt. · rezystor wtykowy 33 Ω · moduł akumulatora LiPo · moduł akumulatora NiMH 1x AAA · przewód adaptera akumulatorowego do czteropozycyjnego stanowiska pomiarowego · moduł główny ogniwa paliwowego · moduł akumulatora ołowiowego (Pb) · samochód elektryczny · zasilacz uniwersalny · moduł akumulatora LiFePo AAA · śmigło · przewód obwodu pomiarowego – czarny, 25 cm · przewód obwodu pomiarowego – czerwony, 25 cm · bezpieczny przewód obwodu pomiarowego – czerwony, 50 cm · bezpieczny przewód obwodu pomiarowego – czarny, 50 cm · moduł akumulatora NiZn AAA · bezpieczna wtyczka zwierająca – 3 szt. · miernik uniwersalny – 1 szt. · odwracalne ogniwo paliwowe · aluminiowa walizka na elementy zestawu · wkładki do walizki · płyta DVD leXsolar Professional Zastosowanie zestawu: - Określanie stanu naładowania - Charakterystyki I-U - Dla akumulatorów NiMH-, LiPo-, ołowiowych oraz kondensatora i ogniwa paliwowego: - właściwości procesów ładowania i rozładowania - szeregowe połączenie źródeł napięcia |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w proponowanym zakresie.

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu szczegółowego opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: ZADANIA 4 poz. 56

| 56 | Miernik wielofunkcyjny | Miernik wielofunkcyjny: · Kategoria pomiarowa: CAT II 1 kV, CAT III 500 V, CAT IV 300 V · Stopień ochrony: IP51 · Transmisja danych: Bluetooth, USB, Wi-Fi · Pamięć: karta SD · Wyświetlacz: LCD, 7”, 800x480 px, graficzny, dotykowy kolorowy, podświetlany LED · Akumulator: Li-Ion · Wymagania normy: PN-EN 62446, PN-EN 61557; PN-HD 60364-6 · Możliwe pomiary: - instalacje fotowoltaiczne - ciągłość połączeń ochronnych, - rezystancja uziemienia, - rezystancja izolacji po stronie DC, - napięcie otwartego obwodu UOC, - prąd zwarcia ISC, - prądy pracy i moce po stronie DC i AC, - sprawność inwertera. -impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością nawet do 0,001 Ω (również w obwodach z wyłącznikami RCD), - badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A, F, B i B+ - pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ, - rezystancji uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu), - ciągłości połączeń ochronnych PE i wyrównawczych CC. - pomiar i rejestrację napięcia, częstotliwości, prądu przemiennego, współczynnika mocy cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej), harmonicznych napięcia i prądu do 40., współczynników THD, - pomiar natężenia oświetlenia przy użyciu dodatkowej sondy, -szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej, - sprawdzanie kolejności faz i obrotów silnika, - zasilanie z akumulatora lub baterii (opcja), - szybkie ładowanie z sieci oraz z zapalniczki samochodowej (12 V). Możliwe do zobrazowania: - wykresy przebiegów napięcia i prądu (oscyloskop), - wykresy napięcia i prądu w czasie, - wykres wskazowy, - pomiary wielu parametrów w formie tabelarycznej, - wykres harmonicznych w prądzie i napięciu. | Miernik wielofunkcyjny: · Kategoria pomiarowa: CAT II 1 kV, CAT III 500 V, CAT IV 300 V · Stopień ochrony: IP51 · Transmisja danych: Bluetooth, USB, Wi-Fi · Pamięć: karta SD · Wyświetlacz: LCD, 7”, 800x480 px, graficzny, dotykowy kolorowy, podświetlany · Akumulator: Li-Ion · Wymagania normy: PN-EN 62446, · Możliwe pomiary: - instalacje fotowoltaiczne - ciągłość połączeń ochronnych, - rezystancja uziemienia, - rezystancja izolacji po stronie DC, - napięcie otwartego obwodu UOC, - prąd zwarcia ISC, - prądy pracy i moce po stronie DC i AC, - sprawność inwertera. -impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością nawet do 0,001 Ω (również w obwodach z wyłącznikami RCD), - badanie wyłączników różnicowoprądowych w trybie Auto - pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ, - rezystancji uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu), - ciągłości połączeń ochronnych PE i wyrównawczych CC. - pomiar i rejestrację napięcia, częstotliwości, prądu przemiennego, współczynnika mocy cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej), harmonicznych napięcia i prądu do 40., współczynników THD, - pomiar natężenia oświetlenia przy użyciu dodatkowej sondy, -szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej, - sprawdzanie kolejności faz i obrotów silnika, - zasilanie z akumulatora lub baterii (opcja), - szybkie ładowanie z sieci oraz z zapalniczki samochodowej (12 V). Możliwe do zobrazowania: - wykresy przebiegów napięcia i prądu (oscyloskop), - wykresy napięcia i prądu w czasie, - wykres wskazowy, - pomiary wielu parametrów w formie tabelarycznej, - wykres harmonicznych w prądzie i napięciu. PYTANIA: - Czy wraz z miernikiem powinna być dostarczona dodatkowa sonda do pomiaru natężenia oświetlenia, czy też miernik powinien posiadać taką opcję w celu? (żółte wyróżnienie) |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w proponowanym zakresie.

W odpowiedzi na pytanie: Wraz  z miernikiem powinna być dostarczona dodatkowa sonda do pomiaru natężenia oświetlenia. Zamawiający dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści obudowę komputera o wymiarach maksymalnych 510x220x460?

Pytanie:

Zamawiający w specyfikacji komputerów podał wymiary obudowy, tj.: 510x210x460 mm. Obecnie nie ma na rynku obudowy posiadającej idealnie te same wymiary, dlatego prosimy o sprecyzowanie, czy są to wymiary maksymalne, czy minimalne? Które wymiary Zamawiający potraktuje jako "lepsze"?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, ze podane wymiary obudowy jednostki centralnej są wymiarami maksymalnymi.  Zamawiający  dopuści obudowę komputera o wymiarach maksymalnych 510x220x460.

Zamawiający dokona zmiany Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia w zakresie doprecyzowania wymienionego w pytaniu asortymentu.

Jednocześnie informuje, że zamieszcza na stronie internetowej ZDZ w Kielcach poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Formularz Asortymentowo-Cenowy.

Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana treści Zaproszenia prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił Informacje w Bazie Konkurencyjności, oraz na stronie internetowej ZDZ w Kielcach.

Specjalista ds. zamówień publicznych 
i kontraktowania wydatków

(-)

Jolanta Madej