Kielce dnia 22.06.2020 r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zaprasza do złożenia oferty na „Modernizację klimatyzacji w serwerowni w budynku ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9” zgodnie z poniższymi wymogami:

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu chłodzenia serwerowni w budynku ZDZ w Kielcach przy ul Śląskiej 9.

- Zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia, w przykładowym/proponowanym schemacie klimatyzacji , który stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia oraz w Projekcie umowy, który stanowi Załączniki nr 4 do Zaproszenia.

- Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty, dokonał wizji lokalnej, celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.  Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Zaproszenia.

- Wszelkie użyte w Charakterystyce przedmiotu zamówienia nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego, co do jego jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkt równoważny uzna taki, który spełnia minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych to obowiązany jest on do oferty załączyć wykaz tych produktów.

- Miejsce wykonania prac: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Śląska 9

- Termin wykonania: do 30 dni roboczych od podpisania umowy.

- Wymagany okres gwarancji − na roboty instalacyjne min. 36 miesięcy − na  montowany  przez  Wykonawcę  system  (klimatyzatory) min.  60  miesięcy,  jednak  nie  krócej  niż nieokreślone w gwarancji producenta urządzeń.

- Sposób obliczenia ceny oferty:

- Cena za wykonanie projektu nowego systemu klimatyzacji precyzyjnej wraz robotami instalacyjnym w tym demontaż, dostawę, montaż i uruchomienia klimatyzatorów winna zawierać wszystkie koszty realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszty dojazdów i niezbędnych materiałów (m. in. płynów czyszczących i innych) oraz przeszkolenia pracowników  służb  technicznych Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń  i oprogramowania  składającego  się  na system.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany będzie do wykonywania serwisu i przeglądów (zalecanych przez producenta do prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów) – min. 2 przeglądy w roku.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest 100% cena.

- Ofertę (wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz Ofertowy – stanowiący Załącznik nr 2 oraz dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy(w tym pełnomocnictwa) oraz kartami katalogowymi oferowanych klimatyzatorów) należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Biuro Zarządu ul. Śląska 9, pok. 106, 25-328 Kielce do dnia 29.06.2021 r. do godz. 09.00

- Oferta winna być złożona osobiście lub przesyłką pocztową w zamkniętej kopercie. Na kopercie oferty należy zamieścić dane Wykonawcy oraz następujące informacje:

„Modernizację klimatyzacji w serwerowni w budynku ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9”

NIE OTWIERAĆ przed 2021-06-29 godz. 09:00

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

- Oferta musi zawierać:

| Oświadczenie woli (Oferta) |  |
| --- | --- |
|  | Ofertę cenową zgodnie z Formularzem Ofertowym (załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia). Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanych produktów. |
|  | Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. |
| 3. | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.

- Termin związania ofertą na czas 30 dni.

- Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku.

- W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy zamowienia@zdz.kielce.pl lub telefoniczny 
41 366-47-91 w. 130, 131.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych, zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie ze środków UE;

- postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Przykładowym/proponowanym schemacie klimatyzacji

- Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy

- Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Jolanta Madej

Specjalista ds. Zamówień Publicznych 
           i Kontraktowania Wydatków

Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  modernizacja  systemu  chłodzenia  serwerowni  w  budynku  ZDZ Kielce , ul. Śląska 9 (na pierwszym piętrze budynku) rozumiana jako:

- dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych :

  - PANASONIC model KIT-Z71-TKEA – 2 szt.

    - Jednostka wewnętrzna: CS-Z71TKEA

    - Jednostka zewnętrzna: CU-Z71TKEA

  - PAW-SERWER-PKEA – 1szt,

- zaprojektowanie   oraz   wykonanie   nowego   systemu   klimatyzacji   precyzyjnej   wraz z wykonaniem   robót   instalacyjnych

- Wykonanie linii zasilających urządzenia klimatyzacyjne w energię elektryczną w sposób umożliwiający nieprzerwalną pracę  istniejących i dołączonych urządzeń, wykonanie pomiarów ochronnych, montaż przewodów zasilających w korytkach elektrycznych, wewnętrznych (pcv) i zewnętrznych (metalowe ocynkowane)

- montaż instalacji gazu, cieczy, montaż przewodów odprowadzających skropliny należy poprowadzić w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszonym (należy zastosować izolację odporną na wpływy atmosferyczne, działanie promieni UV oraz uszkodzenia mechaniczne)

- przedmiot  zamówienia  obejmuje  również  demontaż urządzeń  klimatyzacyjnych serwerowni.

Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji:

- Zamówienie  jest  realizowane  w  celu  zapewnienia  właściwych  warunków środowiskowych,   tj. temperatury,    wilgotności    oraz    czystości    powietrza    dla    urządzeń    IT    pracujących    w pomieszczeniu serwerowni.

- Zamówienie   obejmuje   wykonanie   projektu   systemu   klimatyzacji  oraz demontaż dotychczasowej klimatyzacji .

- Dostarczany  system  winien  być  fabrycznie  nowy,  wyprodukowany  nie  wcześniej  niż  w  roku 2021  oraz  posiadać  deklarację  zgodności  na  oznaczenie  znakiem  CE,  zgodnie  z  dyrektywami UE   w   zakresie   kompatybilności   elektromagnetycznej   i   bezpieczeństwa   dla   wszystkich  produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej i oznaczenie znakiem CE.

- Wymagany okres gwarancji − na roboty instalacyjne 36 miesięcy – na  montowany  przez  Wykonawcę  system  minimum  60  miesięcy,  jednak  nie  krócej  niż nieokreślone w gwarancji producenta urządzeń. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany będzie do wykonywania serwisów i przeglądów (zalecanych przez producenta do prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów) – min. 2 przeglądy w roku. W cenie oferty należy uwzględnić koszty dojazdów i niezbędnych materiałów (m. in. płynów czyszczących                    i innych).

- Ze względu na uwarunkowania występujące w strefie montażu dostarczanych urządzeń systemu w serwerowni, powodujące konieczność dostosowania pomieszczenia serwerowni do potrzeb  funkcjonalnych  i  zamkniętego  systemu  chłodzenia,  a  w  szczególności  fakt że  w serwerowni   znajdują   się   urządzenia   pracujące   w   ciągłym   ruchu,   wskazane   jest,   aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej.

- Wykonawca   winien   dostarczyć   dokumentację   techniczną   systemu   klimatyzacji   w   języku polskim, wystarczającą do użytkowania systemu.

- Przed odbiorem końcowym, Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi urządzeń i oprogramowania    składającego    się    na    system    dla    pracowników    służb    technicznych Zamawiającego.

Wymagania funkcjonalno-użytkowe systemu:

- System   musi   zapewnić   odprowadzenie   ciepła   z   pomieszczenia   serwerowni   (o   pow.   ok.  8,81 m2,  i  kubaturze  ok. 23,43 m3  )  –  łączna  moc  urządzeń  elektronicznych zainstalowanych w serwerowni wynosi około 12 kW.

- System musi zapewniać utrzymanie na założonym poziomie 22 (± 2) °C temperatury powietrza urządzeń chłodzonych w normalnym stanie pracy (funkcja chłodnicza).

- System  musi  być  pozbawiony  tzw.  pojedynczego  punktu  awarii,  przez co  Zamawiający rozumie  taki  system,  w  którym  uszkodzenie  jednego  z  elementów  nie  powoduje  zaprzestania działania  całego  systemu  i  nie  powoduje  spadku  wydajności  chłodniczej  systemu  poniżej wartości   wymaganej do   utrzymania   temperatury   powietrza   poniżej   żałosnej   wartości maksymalnej.

- Wewnętrzne   jednostki   chłodzące   muszą   być   wyposażone   w   filtry   powietrza   (funkcja oczyszczania powietrza) z możliwością ich czyszczenia i wymian.

- System   musi   składać   się   z   dwóch    niezależnych   jednostek   chłodniczych.

- System  musi  być  przeznaczony  do  pracy  24h  na  dobę.  Parametry  takie  jak  wydajność chłodnicza  systemu  i  wielkość  systemu  chłodzonego  powietrza  muszą  być  na  poziomie umożliwiającym zapewnienie założonych warunków dla urządzeń chłodzonych.

- Wymienniki  ciepła  –  skraplacze  muszą  zostać  umiejscowione  na  dachu  budynku  w  miejscu zamontowania urządzeń obecnego systemu.

- Każde  z  dostarczonych  urządzeń  systemu  musi  być  wyposażone  w  układ  zapewniający samoczynne uruchomienie (autostart) po zaniku lub wahnięciu zasilania z uprzednio ustalonymi (zaprogramowanymi) parametrami.

- Długości przewodów zasilających określa Wykonawca po ustaleniu lokalizacji poszczególnych jednostek.

- Wykonawca zamontuje jednostki zewnętrzne  na elewacji budynku z uwzględnieniem wszystkich wymogów i przepisów prawa budowlanego.

- Przewody poprowadzone na zewnątrz budynku należy osadzić w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, oraz zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi.

- Dokładne umiejscowienie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej określa Wykonawca po konsultacjach z Zamawiającym.

- Montaż klimatyzatorów i przewodów należy wykonać w sposób estetyczny.

- Zamawiający zaleca wizje lokalną w celu określenia dokładnych prac montażowych i budowlanych niezbędnych do wykonania zlecenia.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać stosowne aktualne dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Załącznik nr 3

……………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

# O F E R T A  C E N O W A

| Dane dotyczące Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca pełna nazwa/firma, adres |  |
| Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer NIP: |  |
| Numer REGON |  |
| Adres kontaktowy e-mail: |  |

Nawiązując do Zaproszenia na: „Modernizację klimatyzacji w serwerowni w budynku ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9”

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena oferty brutto ………………………………………………………………………………………………. zł brutto.

Słownie …………………………………………………………………………………………………

przy stawce podatku VAT………………….%.

w tym

Urządzenia klimatyzacyjne: …………………………………………………………………………………...

(podać producenta model/typ)

za cenę brutto (2 szt.) ……………………………………..……………………………….

oraz

Serwer ……………………………………………………………………………………………………………….

(podać producenta model/typ)

za cenę jednostkową brutto (1 szt.) ……………………………………..……………………………….

- Oświadczamy, że dysponujemy osobami oraz warunkami technicznymi, umożliwiającymi wykonanie niniejszego zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy,

- Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z charakterystyką przedmiotu umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia i uznajemy je za wystarczający do realizacji zamówienia.

- Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym:

https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiIG

http://………………….....................…..................................……. - inny dokument

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszenie do składania oferty.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia oraz, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia i Załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni - wskazany w Zaproszeniu.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielnie niniejszego zamówienia / nie dotyczy

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie umowy – Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zaproszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oferta została złożona na ........ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ......... do nr ............

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

......................................... dnia ..............................

………………..………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób        upoważnionych do składania oświadczeń woli

Załącznik nr 4 do Zapytania

UMOWA Nr……………………………

(projekt)

podpisana w Kielcach, w dniu ……….…………………... 2020 r. pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce wpisanym do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987 NIP 657-000-88-69, REGON 000512562 zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w formie rozeznania na zadanie pn.: „Modernizacja klimatyzacji w serwerowni w budynku ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9””, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest modernizacja systemu chłodzenia serwerowni w budynku ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej zgodnie z zawartą umową.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.

- Zaproszenie wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompleksową realizację umowy oraz dostawę zaoferowanych (Urządzeń) umożliwiających osiągnięcie wszystkich funkcjonalności opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Zapytania.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia, doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością oraz, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym przepisami bhp i ppoż., polskimi normami oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby osobowe, materiały, narzędzia i inne urządzenia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

- Dostawa oraz uruchomienie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30dni roboczych od dnia podpisania umowy, na koszt Wykonawcy w siedzibie w Kielcach, przy ul. Śląskiej 9.

§ 3

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę brutto: …………………………… zł              (słownie złotych: ………………………………………………………….………………………..……………..).

- Wynagrodzenie to obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, NIP 657-000-88-69 na wskazane w niej konto Wykonawcy.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony, Protokół odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

§ 4

1.   Do obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej umowy należy:

- zapewnienie Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowane zamówienie.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy:

- zaprojektowanie   oraz   wykonanie   nowego   systemu   klimatyzacji   precyzyjnej   wraz  z wykonaniem   robót   instalacyjnych,

- wykonanie linii zasilających urządzenia klimatyzacyjne w energię elektryczną w sposób umożliwiający nieprzerwalną pracę  istniejących i dołączonych urządzeń, wykonanie pomiarów ochronnych, montaż przewodów zasilających w korytkach elektrycznych, wewnętrznych (pcv)  i zewnętrznych (metalowe ocynkowane),

- montaż instalacji gazu, cieczy, montaż przewodów odprowadzających skropliny należy poprowadzić w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszonym (należy zastosować izolację odporną na wpływy atmosferyczne, działanie promieni UV oraz uszkodzenia mechaniczne),

- demontaż starych urządzeń  klimatyzacyjnych serwerowni.

- dostarczenie 2 szt. klimatyzatorów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia,

- dostarczenie serwera zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia,

- zamontowanie dostarczonych klimatyzatorów,

- uruchomienie i przetestowanie dostarczonych klimatyzatorów,

- Po zakończeniu prac, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren na którym były montowane klimatyzatory i przekazać go Zamawiającemu w stanie porządkowym i technicznym nie gorszym niż w czasie przekazania, w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników służb  technicznych Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń  i oprogramowania    składającego    się    na    system.

§ 5

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone Urządzenia są fabrycznie nowe, wysokiej jakości i funkcjonalności, zgodnej z wymaganiami opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zapytania oraz posiadają wszelkie odpowiednie Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności, instrukcje techniczne, instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne spełniające wymagane normy.

- Odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona w ciągu 3 dni licząc od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru końcowego, który zostanie podpisany po bezawaryjnym uruchomieniu systemu chłodzenia serwerowni.

- Wykonawca udziela rękojmi, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz gwarancji na działanie Urządzeń.

- Wykonawca udziela gwarancji − na roboty instalacyjne min. 36 miesięcy − na  montowany  przez  Wykonawcę  system  (klimatyzatory) min.  60  miesięcy,  jednak  nie  krócej  niż nieokreślone w gwarancji producenta urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów i konserwacji w okresie objętym gwarancją /rękojmią, zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonych Urządzeń – jednak nie mniej niż 2 przeglądy/rok. Koszty związane z przeglądami ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji danego systemu chłodzenia serwerowni zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie objętym gwarancja i rękojmią lub dostarczenia Urządzenia wolnego od wad, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji i rękojmi podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych Urządzenia, deklarowanych przez Wykonawcę.

- Naprawy Urządzeń będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów, przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach:

- Uprawnienia z tytułu gwarancji/rękojmi będą świadczone przez Wykonawcę na warunkach nie gorszych niż jakby usługa świadczona była przez producenta Urządzenia;

- Uprawnienia z tytułu gwarancji/rękojmi będą świadczone w miejscu instalacji Urządzenia;

- Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę na piśmie, drogą elektroniczną w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00;

- W przypadku zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego awarii Urządzenia, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usuwania awarii. Nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca dokona naprawy Urządzenia.

- W przypadku, gdy naprawa urządzenia potrwa dłużej, lub gdy urządzenie będzie naprawiane więcej niż 1 raz (naprawa ma dotyczyć tego samego elementu), Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania wymiany urządzenia na nowe, takie samo lub o nie gorszych parametrach technicznych, w ramach wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy od Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń wymienionego Urządzenia.

- W przypadku stwierdzenia trwałego uszkodzenia lub gdy wystąpi sytuacja opisana w ust. 9, wymiana na nowy nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania wymiany urządzenia.

- Wykonawca dokona odbioru, naprawy oraz zwrotu Urządzenia na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Urządzenia odebrane do naprawy od Zamawiającego.

- Okres obowiązywania uprawnień z tytułu rękojmi będzie automatycznie wydłużany o czas naprawy lub wymiany elementu Urządzenia na nowe.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie awarii w terminie o którym mowa w ust. 8 lit d, Zamawiający może naprawić lub wymienić element na nowy we własnym zakresie, bez utraty prawa do rękojmi, a Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Zamawiającego związane z niewykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego do zwrotu tych kosztów.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- Odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy 
– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień opóźnienia dostawy.

- opóźnienia w realizacji wymiany przedmiotu umowy na nowy w stosunku do terminu określonego                      w 5 ust. 10 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Potrącenie kar umownych może nastąpić w stosunku do kar niewymagalnych.

- Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych – odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.

- Zamawiający może dochodzić jednocześnie kar umownych z różnych tytułów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w razie nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy zgodnie z jej istotnymi postanowieniami w szczególności jeżeli opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekracza 7 dni.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest:

……………………. tel. 41 …………….

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest: ………..…………………………………………………..

§ 8

Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145).

§ 10

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, 
a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu 
miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

§ 12

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy tj.:

- Zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.

- Siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Zleceniobiorcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.

- Zmian zapisanych w Zaproszeniu do składania ofert.

§ 13

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

- administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl

- dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ,

- dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy,

- Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zleceniobiorcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,

- podanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy

§ 15

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118)

............................................						........................................

ZAMAWIAJĄCY						        	         WYKONAWCA

niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), (Dz. Urz. UEL127 z 23.05.2018, str. 2) dalej „RODO"

W  przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia. W takim przypadku Wykonawca nie składa oświadczenia, np. przez usunięcie treści oświadczenia poprzez jego wykreślenie.