| INTERSOFT ARCADIA – licencja edukacyjna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | Ilość | Charakterystyka |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | ArCADia TERMOCAD ŚCHE / PCHE / AUDYTY / Ocena Energetyczna / Dobór Grzejników / Klimatyzacja lub równoważny | 6 szt. | Możliwości programu: - Obliczenia premii termomodernizacyjnej i remontowej – wg rozp. MR z dnia 29.04.2020 r. - Zmiana podziału powierzchni pomieszczeń w audycie. - Mikroinstalacje fotowoltaiczne w audycie energetycznym. - Nowy algorytm obliczania premii termomodernizacyjnej i remontowej zgodny z rozp. MR z dnia 29.04.2020 r. - Dostosowany wzór raportów audytu energetycznego i remontowego do aktualnego rozporządzenia rozp. MR z dnia 29.04.2020 r. - Możliwość modernizacji warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych w audycie energetycznym. - Precyzyjna mapa OpenStreetMap. - Nowy raport "Zestawienie przegród". - Możliwość eksportu świadectw do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków lub zapisu ŚCHE do plików XML. - Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich rodzajów budynków (również z chłodzeniem i oświetleniem). - Obliczanie świadectwa energetycznego wg WT 2008/2014/2017/2021 oraz wg rozp. MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r., rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r. - Obliczanie świadectwa dla budynku wielofunkcyjnego EPm. - Obliczanie emisji CO2 i wskaźnika UOZE. - Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych. - Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007. - Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 13789. - Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u. - Automatyczne obliczanie mostków cieplnych. - Podgląd wartości EP podczas obliczeń. - Zapis szablonów zdefiniowanych danych adresowych, przegród, źródeł ciepła/chłodu/oświetlenia. - Kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości, funkcja Cofnij, Powtórz, kopia zapasowa. - Edycja baz danych stacji meteorologicznych, aktynometrycznych i klimatycznych. - Generowanie stref cieplnych na postawie temperatur i grup pomieszczeń. - Zestawienie systemów wentylacji w budynku. - Automatyczne obliczanie mostków na podstawie projektu budynku stworzonego w programie ArCADia-ARCHITEKTURA. - Możliwość definiowania EPH+W, ∆EPC, ∆EPL i Umax - Obliczenia wentylacji mieszanej. - Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref niechłodzonych na podstawie PN-EN ISO 13789. - Definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia. - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód wg PN-EN ISO 13790:2009. - Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia wg PN-EN 15193:2010 - Obliczanie wykropleń i wydruk raportów na podstawie PN-EN 13788:2003. - Analiza powierzchni okien i kondygnacji oraz bilans mocy w budynku. - Uwzględnianie różnych norm do obliczeń strat ciepła. - Możliwość uwzględnienia w obliczeniach audytu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. - Możliwość wygenerowania świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej po wykonaniu obliczeń termomodernizacji budynku. - Możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku. - Możliwość automatycznego obliczenia kosztów ogrzania 1m2 budynku i podgrzania 1 m3 c.w.u. - Edycja obliczeń premii termomodernizacyjnych. - Grupowanie przegród przeznaczonych do modernizacji. - Połączenie z programem Ceninwest – gotowe szablony kosztorysów dociepleń ścian wewnętrznych i zewnętrznych. - Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy grzewczo-wentylacyjne. - Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy przygotowania c.w.u. - Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy chłodzenia. - Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy oświetlenia wbudowanego. - Analiza systemów zaprojektowanych w budynku z systemami alternatywnymi. - Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko. - Obliczenia zużycia paliwa systemów w budynku. - Obliczenia kosztów eksploatacyjnych systemów ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia. - Analiza porównawcza ze źródłem alternatywnym. - Oszacowanie nakładów inwestycyjnych. - Wyliczanie rocznych oszczędności i czasu zwrotu inwestycji. - Dobór grzejników płytowych i członowych z obszernych katalogów producenckich. - Dobór ogrzewania płaszczyznowego. - Dobór ogrzewania powietrznego. - Dobór ogrzewania innego (np. elektrycznego). - Możliwość dołączania własnych urządzeń do baz danych. - Kilka sposobów doboru urządzeń w celu uzyskania optymalnego rozwiązania (ręczny/optymalny/pierwszy/proporcjonalny). - Uwzględnienie przy doborze urządzeń podziału procentowego ogrzewania w pomieszczeniu. - Obliczenia na podstawie norm PN-EN 442 i PN-EN 1264. - Pełny raport w formacie RTF lub PDF. - Szczegółowe obliczenia zysków ciepła w pomieszczeniach. - Określanie zapotrzebowania całkowitej mocy instalacji. - Baza danych klimatycznych. - Baza danych zysków od urządzeń elektrycznych. - licencja dożywotnia, praca online |
| 2 | ArCADia BIM + ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE 2 + ArCADia INSTALACJE ELEKTRYCZNE + ArCADia INSTALACJE ODGROMOWE lub równoważny | 6 szt. | Możliwości programu: - Przeprowadzenie na poszczególnych odcinkach zaprojektowanej instalacji obliczenia prądów zwarciowych oraz mocy zwarciowej. - Obliczenia prądów obciążeniowych (1-f lub 3-f) oraz obliczenia spadków napięcia. - Generowanie raportu obliczeniowego i bilansu mocy w formacie RTF. - Generowanie schematów strukturalnych linii zasilających dla projektów instalacji elektrycznych (schemat ideowy wewnętrznych linii zasilających między zaprojektowanymi rozdzielnicami). - Szybkie i sprawne projektowanie jednokreskowych schematów ideowych rozdzielnic elektrycznych. - Możliwość tworzenia układów sterowania. - Przeprowadzanie podstawowych obliczeń technicznych (prąd obciążenia, spadek napięcia). - Automatyczne generowanie schematu tablicy zaprojektowanej za pomocą nakładki ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE - .Baza aparatury elektrotechnicznej. - Generowanie zestawień ilościowych aparatów wykorzystanych w projekcie. - Automatyczne generowanie widoków rzeczywistych rozdzielnic. - Możliwość zaprojektowania widoku rzeczywistego rozdzielnicy i usytuowania w niej aparatów elektrycznych. - Podgląd zaprojektowanych rozdzielnic na rzucie 3D. - Nowe obiekty aparatów elektrycznych: - Łączniki krzywkowe - Falowniki - Softstarty - Bezpieczniki - Cewka napięciowa - Rozbudowane biblioteki aparatury elektrycznej: Legrand, Moeller, Schneider, Hager, ABB, Jean Mueller - Projektowanie instalacji odgromowych (Instalacje w terenie, Obliczenia i kontrola poprawności projektu, Raporty i zestawienia - licencja dożywotnia |

Wszelkie użyte (w załączniku nr 1 szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia), nazwy handlowe/nazwy producentów w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować, jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej.

W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych to obowiązany jest on w Załączniku nr 6 do oferty dokonać opisu oferowanego produktu.