Kielce, 27.07.2022 r.

ZAPROSZENIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zaprasza do złożenia oferty na „Bieżącą obsługę, kontrolę stanu technicznego, wykonywanie przeglądów, wykonywanie napraw  kotłowni gazowych i olejowych oraz instalacji c.o. i c.c.w.” w budynkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego                 w Kielcach, zgodnie z poniższymi wymogami.

#### Nazwa i adres zamawiającego:

| Zamawiający: | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce |
| --- | --- |
| Prowadzący rozpoznanie (adres): | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce Wydział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków Biuro Zakładu ul. Śląska 9, 25-328 Kielce Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 tel. 41/ 366-47-91, fax. 41/ 366-39-26, www.zdz.kielce.pl e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl |

- Przedmiotem zamówienia jest:

Bieżąca obsługa, kontrola stanu technicznego, wykonywanie przeglądów kotłowni gazowych                             i olejowych oraz instalacji c.o. i c.c.w. i ich naprawa. Zakres rzeczowy został określony                                                                                                                 w Charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia, w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia oraz w Wykazie obiektów, który stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia.

- Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Zaproszenia.

- Zamówienie zostało podzielone na trzynaście zadań. Każde z zadań dotyczy obsługi poszczególnych obiektów:

ZADANIE 1

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Adres: ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

ZADANIE 2

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie

Adres: ul. J. Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów

ZADANIE 3

Ośrodek Kształcenia Zawodowego we Włoszczowie

Adres: ul. Młynarska 56, 29-100 Włoszczowa

ZADANIE 4

Centrum Kształcenia Zawodowego w Miechowie

Adres ul. Ks. Skorupki 3, 32-200 Miechów

ZADANIE 5

Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście

Adres: ul. Tomaszewska 123/40a, 26-420 Nowe Miasto

ZADANIE 6

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chmielniku

Adres: ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik

ZADANIE 7

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kazimierzy Wielskiej

Adres: ul. Kolejowa 27, 28-500 Kazimierza Wielka

ZADANIE 8

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Kielcach oraz siedziba Biura Zakładu

Adres: ul. Śląska 9, 25-328 Kielce

ZADANIE 9

Centrum Kształcenia Zawodowego w  Końskich

Adres: ul. Piłsudskiego 82, 26-200 Końskie

ZADANIE 10

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu

Adres: ul. Saska 4/6, 26-600 Radom

ZADANIE 11

Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej

Adres: ul. Metalowców 54, 26-110 Skarżysko-Kamienna

ZADANIE 12

Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach

Adres: ul. Wojska Polskiego 15, 27-200 Starachowice

ZADANIE 13

Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju

Adres: ul. Wojska Polskiego 30-31, 28-100 Busko-Zdrój

Szczegóły dotyczące przeznaczenia budynków, ich powierzchni i sposobu ogrzewania znajdują się w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.

- Przed złożeniem oferty cenowej wskazane jest dokonanie wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu 
z Kierownikiem jednostki – kontakt pod numerem:

CKZ w Kielcach, Kierownik Jednostki tel.: 601 535 460

CKZ w Jędrzejowie, Kierownik Jednostki tel.: 609 564 487

OKZ we Włoszczowie, Kierownik Jednostki tel.: 885 852 790

CKZ w Miechowie, Kierownik Jednostki tel.: 603 912 117

CKZ w Nowym Mieście, Kierownik Jednostki tel.: 691 310 191

CKZ w Chmielniku, Kierownik Jednostki tel.: 691 310 098

CKZ w Kazimierzy Wielskiej, Kierownik Jednostki tel.: 602 729 075

CKZ nr 2 w Kielcach oraz siedziba Biura Zakładu, Kierownik Jednostki tel.: 667 125 238

CKZ w  Końskich, Kierownik Jednostki tel.: 885 852 792

CKZ w Radomiu, Kierownik Jednostki tel.: 601 146 294

CKZ w Skarżysku-Kamiennej, Kierownik Jednostki tel.: 41 252 38 34

CKZ w Starachowicach, Kierownik Jednostki tel.: 601 547 257

CKZ w Busku-Zdroju, Kierownik Jednostki tel.: 601 528 418

- Miejsce wykonania usługi: zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zaproszenia.

- Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2024 roku.

- Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena winna zawierać wszystkie koszty realizacji, w tym koszty dojazdu do poszczególnych jednostek.

Dla pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia, cena powinna być podana jednostkowo za cały przegląd.

Dla pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia, cena powinna być podana za roboczogodzinę.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest 100% cena.

W celu porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty cena oferty będzie obliczana zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| A. | Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| B. | Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 Godz. |  |  |
| Razem brutto: |  |  |  |  |  |

- Do realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392) oraz będących autoryzowanymi serwisantami                      z uprawnieniami do serwisu zamontowanych kotłów i urządzeń w kotłowniach.

Na potwierdzenie w/w uprawnień Wykonawca  złoży wraz z ofertą: kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje uprawniające do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, minimum dla 1 osoby która będzie realizować przedmiot zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy który złożył ofertę najkorzystniejszą do dostarczenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie brakującego dokumentu.

- Oferty należy składać do dnia 02.08.2022 do godz. 12:00, w wybranej przez Wykonawcę formie: osobiście, kurierem lub pocztą do sekretariatu na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego                          w Kielcach ul.  Śląska 9, 25-328 Kielce.

lub jako skan oferty na adres e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl

Oferta w wersji pisemnej winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

„Bieżąca obsługa oraz kontrola stanu technicznego kotłowni gazowych                                                                i olejowych oraz instalacji c.o. i c.c.w.”

NIE OTWIERAĆ przed 02.08.2022, godz. 12:00.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

- Oferta musi zawierać:

| Oświadczenie woli (Oferta) |  |
| --- | --- |
|  | Ofertę cenową zgodnie z Formularzem Ofertowym (załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia). |
|  | Kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje uprawniające do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, minimum dla 1 osoby która będzie realizować przedmiot zamówienia |
|  | Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. |
| 3. | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku wskazania w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. |

- Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktur/rachunków, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach/rachunkach w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.

- W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy zamowienia@zdz.kielce.pl lub telefoniczny 
41 366-47-91 w. 130, 131.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych, zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie ze środków UE;

  - postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Joanna Kaśków

Specjalista ds. zamówień publicznych 
 i kontraktowania wydatków

ZAŁĄCZNIK NR 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 	Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa, kontrola stanu technicznego, wykonywanie przeglądów kotłowni gazowych i olejowych oraz instalacji c.o. i c.c.w. i ich naprawa w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w okresie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2024 r.

Wykaz obiektów, ich adresów oraz opis kotłowni stanowi załącznik nr 4 do Zaproszenia

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia zaleca się osobistą wizytę.

2. 	Usługi, o których mowa w punkcie 1 obejmują:

- Wykonywanie okresowej kompleksowej kontroli stanu technicznego kotłowni oraz instalacji c.o.                      i c.c.w. wraz z wykonaniem przeglądów serwisowych zamontowanych tam urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów oraz obowiązującymi przepisami,

- Nadzór nad pracą kotłowni, prowadzenie bieżącej obsługi kotłowni w zakresie gwarantującym jej pracę

- Obsługę serwisową kotłowni polegającą na 24 godzinnym przyjmowaniu zgłoszeń o awarii i podjęciu czynności naprawczych w ciągu max. 8 godzin od momentu jej zgłoszenia. Gotowość serwisowa całodobowa przez 7 dni w tygodniu

- Udział w czynnościach kontrolnych urządzeń kotłowni prowadzonych przez jednostki zewnętrzne (Urząd Dozoru Technicznego)

- Bieżące informowanie Zamawiającego o stanie technicznym kotłowni i urządzeń oraz                                       o potrzebach wymiany zużytych części i materiałów eksploatacyjnych, jeśli zachodzi taka konieczność

- Ewidencjonowanie wszystkich czynności związanych z konserwacją oraz obsługą w dzienniku kotłowni dostarczonym przez Zamawiającego.

3. 	Do zadań wykonawcy będzie należało:

- Czynności do wykonania przed rozpoczęciem sezonu grzewczego

przegląd kotłowni, wyczyszczenie elektrod zapłonowych i głowicy palnika, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, czyszczenie i wymiana filtrów, sprawdzenie poprawności działania zaworów (w tym zaworów bezpieczeństwa), manometrów i termometrów – usunięcie ewentualnych usterek, określenie ewentualnych wymian, sprawdzenie działania i konserwacja urządzeń sterowania i automatyki, sporządzenie z tych czynności protokołów dla Zamawiającego.

- Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji (na e-mailowe a w sytuacjach awaryjnych telefoniczne zlecenie Zamawiającego)

uruchomienie urządzeń grzewczych, kontrola pracy kotłów i regulacja temperatury na kotłach w dostosowaniu do temperatury zewnętrznej, kontrola urządzeń grzewczych, wentylacji, urządzeń sygnalizacyjnych, poziomu wody, szczelności przewodów gazowych i instalacji c.o. , c.c.w., czujnika zaniku ciągu kominowego, odpowietrzanie urządzeń grzewczych, regulacja temperatury, wykonywanie drobnych napraw eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni i instalacji, przeprowadzenie kontroli spalania oraz regulacji parametrów spalania (analiza spalin z wydrukiem), sporządzenie z wykonanych czynności protokołów dla Zamawiającego

- Czynności do wykonania po sezonie grzewczym (na e-mailowe a w sytuacjach awaryjnych telefoniczne zlecenie Zamawiającego)

wyłączenie i zabezpieczenie kotłowni na okres nieeksploatacyjny, posezonowa ocena poprawności działania urządzeń grzewczych, sporządzenie z tych czynności protokołów  dla Zamawiającego, wymiana części eksploatacyjnych (płatne dodatkowo na podstawie protokołu konieczności)

- Zamawiający zapłaci wykonawcy za każdą rozpoczętą roboczogodzinę ( 60 minut). Szacowana ilość roboczogodzin w okresie trwania umowy wynosi 20h. Szacunkowa liczba godzin jest liczbą przykładową faktyczna ilość godzin będzie określana na podstawie faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowana w trakcie umowy szacowanej liczby godzin. Zamawiający nie uznaje rozliczania osobogodziny. Niezależnie od ilości potrzebnych osób przy obsłudze kotłowni wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie                            z stawką za jedną roboczogodzinę.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykonywania usług konserwacji na urządzeniach objętych gwarancją producenta, Wykonawca wykonywał przedmiotowe Usługi w sposób, który nie spowoduje utraty bądź ograniczenia gwarancji udzielonej przez producenta danego urządzenia

ZAŁĄCZNIK NR 2

……………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

# FORMULARZ OFERTOWY

| Dane dotyczące Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca pełna nazwa/firma, adres |  |
| Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |
| Adres kontaktowy e-mail: |  |

Nawiązując do zaproszenia na:

„Bieżącą obsługę, kontrolę stanu technicznego, wykonywanie przeglądów, wykonywanie napraw

kotłowni gazowych i olejowych oraz instalacji c.o. i c.c.w.”

    - Oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

W zakresie ZADANIA 1 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach zgodnie z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIA 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie zgodnie z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIA 3 - Ośrodek Kształcenia Zawodowego we Włoszczowie zgodnie z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIA 4 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Miechowie zgodnie z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIA 5 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście zgodnie z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIA 6 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Chmielniku zgodnie z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena Oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIA 7 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Kazimierzy Wielskiej zgodnie                                        z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIE 8 - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Kielcach oraz siedziba Biura Zakładu zgodnie z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIA 9 - Centrum Kształcenia Zawodowego w  Końskich zgodnie z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIA 10 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu zgodnie z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIA 11- Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej zgodnie                                    z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIA 12 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach zgodnie z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

W zakresie ZADANIA 13 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju zgodnie z wyliczeniami poniżej:

| Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| Kompleksowy przegląd kotłowni – zgodnie z pkt 3 ust. 1 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | 1 przegląd | 2 |  |  |
| Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji – zgodnie z pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godz. |  |  |
| Razem brutto – Cena oferty |  |  |  |  |

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji w tym Koszty dojazdu do jednostek,

- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy,

- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,

- oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

- oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego.

- Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym:

https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 2)

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEiDG 2)

https://…………………….........................................……. - inny dokument 2)

2) niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści, oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

......................................... dnia .........................................

……………………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

ZAŁĄCZNIK NR 3

PROJEKT UMOWY

## Nr …………..

Zawarta w dniu ………………………. 2022 roku w Kielcach pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000067987, prowadzonym przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Kielcach, NIP 657-000-88-69 reprezentowanym przez:

……………………………………..

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym,

a

……………………………………..

zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym jest „Bieżąca obsługa, kontrola stanu technicznego, wykonywanie przeglądów, wykonywanie napraw kotłowni gazowych i olejowych oraz instalacji c.o. i c.c.w.” w budynkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zgodnie z w Charakterystyką przedmiotu zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz z Wykazem obiektów, który stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia, w części dla zadania nr………

- Miejsce wykonania usługi: zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zaproszenia.

- Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2024 roku.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez osoby posiadające uprawnienia oraz kwalifikacje niezbędne do wykonania prac lub czynności wskazanych w niniejszej umowie, zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.                w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).

- Zakup i wymiana uszkodzonych elementów zostanie wykonana jedynie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ich rodzajów, ilości i ceny.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw i przeglądów przedmiotu zamówienia, na każdorazowe e-mailowe a w sytuacjach awaryjnych telefoniczne zgłoszenie przez Zamawiającego.

- Zgłoszenia mogą być składane przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu. Wykonawca wskazuje czynny          24 godziny na dobę numer telefonu i osobę do przyjmowania zgłoszeń awarii tj. ................................ (tel./e-mail: .....................................................................)

- Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności naprawcze w ciągu 8 godzin od otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego i wykonać naprawę najpóźniej w ciągu 96 godzin od zgłoszenia. Wykonanie przeglądu, konserwacji, regulacji powinno nastąpić w ciągu 48 godzin od ich głoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ewidencjonowania wszystkich czynności związanych z wykonaniem umowy w dzienniku kotłowni dostarczonym przez Zamawiającego na bieżąco, pod rygorem uznania, że nie były one wykonane.

- Wykonanie przeglądu, konserwacja oraz usuwanie awarii w kotłowniach będzie każdorazowo dodatkowo potwierdzane protokołem podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§ 3

- Strony ustalają następujące wynagrodzenie za przedmiot zamówienia:

a) za wykonanie przeglądu kompleksowego kotłowni dla zadania nr … - …. zł brutto (słownie: ….. zł 00/100 brutto),

b)  za wykonywanie pozostałych czynności określonych w pkt 3 ust. 2 i 3 Charakterystyki przedmiotu zamówienia dla zadania nr … - ……… zł brutto za każdą rozpoczętą roboczogodzinę (słownie: … zł 00/100 brutto).

Wynagrodzenie obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów na sfinansowanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy. Przez roboczogodzinę należy rozumieć 60 minut.

- Zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury/rachunku wystawionymi nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie cen jednostkowych za poszczególne czynności oraz za faktycznie wykonany przedmiot zamówienia (ilość roboczogodzin) po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu:

- za przegląd kotłowni – protokół z przeglądu

- konserwacja, regulacja, naprawy, wymiana części eksploatacyjnych – protokół usługi serwisowej.

- Dla potrzeb wykonania naprawy, przed jej rozpoczęciem, Wykonawca sporządzi kosztorys naprawy                  i przedłoży go Zamawiającemu w celu akceptacji.

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na:

  - naprawy – na okres 6 miesięcy, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi,

  - części użyte do naprawy – na okres 12 miesięcy, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi.

- W przypadku użycia przez Wykonawcę części zamiennych, dla których producent przewidział okres gwarancji dłuższy, niż wskazany w ust. 1, gwarancja Wykonawcy ulega przedłużeniu do końca okresu gwarancji producenta. Wykonawca jest w takich wypadkach zobowiązany do przekazania dokumentu gwarancji Zamawiającemu.

- W ramach gwarancji Wykonawca nieodpłatnie i niezwłocznie usunie zaistniałą wadę, a w razie konieczności dokona wymiany wadliwie działających części na nowe.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi określają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych czynności w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi;

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5000 zł

- Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.

- Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty należnych kar umownych z kwoty wynagrodzenia określonego w wystawionej przez niego fakturze/rachunku.

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności w przypadku: opóźnienia w wykonaniu czynności umownych trwającego ponad 5 dni,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za czynności wykonane zgodnie z umową do dnia odstąpienia od umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną.

§ 7

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

- administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą :   25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl,

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat po ustaniu umowy,

- Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

- podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

§ 8

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest ……………………………..

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest ………..……………………

§ 9

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118)

§ 11

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie wraz z załącznikami.

§ 13

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY