Kielce, dnia 2022-05-26

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy: postępowania na:  „Dostawę manekina do Szkół w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach”

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące Charakterystyki przedmiotu zamówienia. Poniżej zamieszczone: pytanie i odpowiedź.

Pytanie:

Wniosek o wyjaśnienie charakterystyki przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie nowszego modelu manekina typu AmbuMan o specyfikacji:

Zestaw szkoleniowy składający się z manekina typu AmbuMan Wireless (tors) z możliwością wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wyposażony w Moduł Zarządzania Manekinem Ambu wykorzystujący przeglądarkę stron internetowych do szczegółowej analizy i oceny resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby instalowania oprogramowania (wykorzystywanym oprogramowaniem jest dowolna przeglądarka stron internetowych zainstalowana na komputerze lub tablecie. Manekin wyposażony w system higieny składający się z masek (części twarzowych) oraz worków na wdmuchiwane powietrze.

Specyfikacja:

- Ciężar (tors w torbie): około 12 kg

- Całkowita długość (tors): około 80 cm

- Technologia bezprzewodowa

- Wbudowany Moduł Zarządzania Manekinem Ambu wykorzystujący przeglądarkę stron internetowych do szczegółowej analizy i oceny resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wskazany model

Odpowiedź na pytanie jest zmianą do opisu przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych 
                                                                      i Kontraktowania Wydatków

(-)								                                                      Joanna Kaśków