[image: image3.png]LD/

£Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Biuro Zakladu: ul. Slaska 9, 25-328 Kielce

tel. 41366 47 91,41 366 48 61,41 366 43 38, 41366 22 90
fax 41366 3926

www.zdz kielce.pl, 2dz@2dz kielce.pl

75

KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO

30

COUKACA OZIECL
MLODZIEZY | DOROSLYCH





[image: image1.png]LD/

£Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Biuro Zakladu: ul. Slaska 9, 25-328 Kielce

tel. 41366 47 91,41 366 48 61,41 366 43 38, 41366 22 90
fax 41366 3926

www.zdz kielce.pl, 2dz@2dz kielce.pl

75

KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO

30

COUKACA OZIECL
MLODZIEZY | DOROSLYCH






Kielce, dnia 2022-11-10
INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „Wymianę grzejników w budynku Szkoły ZDZ we Włoszczowie”
Zamawiający, w związku z zadanym pytaniem udziela wyjaśnień: 

Pytanie 1:
„W związku z zapytaniem dotyczącym wymiany grzejników w Szkołach ZDZ Włoszczowa
proszę o udzielenie odpowiedzi jakie mają być grzejniki w obmiarze są podane 
wysokość 550 takie grzejniki nie występują albo 500 albo 600 proszę o sperecyzowanie.” 

Odpowiedź:
Zamawiający dodatkowo dopuszcza zastosowanie grzejników o wysokości 600 pod warunkiem zachowania parametrów grzewczych nie niższych niż przewidziane w zamówieniu. Wysokość grzejników musi również uwzględniać istniejącą wysokość okien i parapetów od posadzki. 

Niezależnie od wysokości grzejnika wykonawca każdorazowo ma obowiązek dostosować zastany rozstaw rur zasilających i powrotnych do rozstawu zaworów zastosowanych grzejników.

Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część.
  Joanna Kaśków

Specjalista ds. zamówień publicznych 
i kontraktowania wydatków
[image: image4.jpg]Rok zatozenia 1947, Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia PN-EN ISO 9001:2015-10, KRS nr 0000067987, NIP 657-000-88-69, Regon 000512562




[image: image2.jpg]Rok zatozenia 1947, Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia PN-EN ISO 9001:2015-10, KRS nr 0000067987, NIP 657-000-88-69, Regon 000512562





[image: image1.png][image: image2.jpg][image: image3.png][image: image4.jpg]