Kielce, dn. 24 sierpnia 2023 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowo-widowiskowej w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz uzyskaniem wszystkich decyzji lub zezwoleń wymaganych przepisami Prawa budowlanego umożliwiających realizację zadania”.

Zamawiający informuję, że w dniu 23.08.2023 r. wpłynęły pytania do zapisów Zaproszenia.  W związku z powyższym Zamawiający poniżej  zamieszcza treść pytań i udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 1. Ile przewidują Państwo nadzorów autorskich? I jak często mają one być (co miesiąc, co tydzień)?

Odp. Co najmniej raz w miesiącu.

Pytanie nr 2. Jaka jest preferowana konstrukcja hali?

Odp. Żadna konstrukcja nie jest preferowana

Pytanie nr 3. Czy układ dróg na terenie będzie przebudowywany pod kątem możliwości wjazdu autokarów pod halę?

Odp. Nie

Pytanie nr 4. W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)  w części opisującej skład projektu technicznego wypisane są projekty jakie powinien zawierać projekt techniczny natomiast część projektów określona jest jako techniczna a część projektów jako budowlana (przyłącza). Czy jest to tylko zmiana w nazewnictwie czy te projekty będą się od siebie różnić?

Odp. Zmianie ulegają zapisy dot.  składu Projektu technicznego – zmiany zaznaczone na czerwono.

Projektu technicznego

- Projekt techniczny architektoniczny

- Projekt techniczny konstrukcyjny z opinia techniczną rozbudowy istniejącego budynku

- Projekt techniczny instalacji wod.-kan. wewnętrznej.

- Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej wewnętrznej.

- Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania,

- Projekt techniczny źródła ciepła – kotłowni/pomp ciepła/węzeł cieplny,

- Projekt techniczny wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd zasilających i niskich prądów.

- Operat pożarowy w celu dostosowania obiektu do wymogów obowiązujących przepisów

- Uzgodnienia z rzeczoznawcami : ds. BHP, p.poż., higieniczno-sanitarnych

- Projekty przyłączy wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci:

- projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu

- projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- projekt budowlany przyłącza wodociągowego,

- projekt budowlany zasilania energetycznego NN i oświetlenia terenu.

- Projekt budowlany parkingów, dróg wewnętrznych i zjazdu

Pytanie nr 5. Co jest drogą pożarową dla obiektu istniejącego?

Odp. Brak danych

Pytanie nr 6. Jaka ma być wysokość hali?

Odp.  Ok.10 m

7. Czy hala będzie służyła tylko stałym użytkownikom (szkole) czy są planowane jakieś rozgrywki/zawody zewnętrzne?

Odp. Głównie szkole

Zamawiający informuję, że nie ulega zmianie termin składania ofert  i jest jak poniżej:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zakładu 
ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 31.08.2023 r.  godz. 10:00.

Kierownik Wieloosobowych Stanowisk ds. Zamówień

Publicznych i Kontraktowania Wydatków

(-)

Maria Lech-Bielecka