Kielce, dnia  28.08.2023 r.

…………..…….…...

ZATWIERDZAM

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w postępowaniu na: „Remont i renowacja pomieszczenia pod Gabinet terapii pedagogicznej dla potrzeb prowadzenia zajęć wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.”

| Zamawiający: | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce |
| --- | --- |
| Prowadzący rozpoznanie (adres): | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce Stanowiska wieloosobowe ds. Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 tel. 041/ 366-47-91, fax. 041/ 366-39-26, www.zdz.kielce.pl e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl |

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i renowacji pomieszczenia  i przystosowania go pod „Gabinet terapii pedagogicznej dla potrzeb prowadzenia zajęć wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego” w budynku Szkół ZDZ w Radomiu, ul. Saska 4/6.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiórkowe

- roboty wykończeniowe - roboty posadzkowe, tynkarskie i okładzinowe, sufity podwieszane

- montaż stolarki i ślusarki

- roboty malarskie

- instalacje sanitarne

- instalacje wodno-kanalizacyjna

- biały montaż

- montaż wyposażenia

- instalacja elektryczna

- schody zewnętrzne

- malowanie elewacji budynku

- Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące dokumenty:

- Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 1 i 1A do Zaproszenia,

- Przedmiar robót – Zał. nr 2 do Zaproszenia,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Zał. nr 3 do Zaproszenia,

- Projekt umowy – Zał. nr 8 do Zaproszenia.

Wszystkie Załączniki  stanowią integralną część Zaproszenia.

- Wizja lokalna

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawcy przed złożeniem oferty odbyli wizję lokalną.

Celem ustalenia terminu obowiązkowej wizji – kontakt z Kierownikiem Administracji Szkół pod numerem  tel. 48 331-05-23 wew. 104,   tel. +48 662 877 001

Jednocześnie informuje,  że Zamawiający odrzuci ofertę, która została złożona bez odbycia przez wykonawcę wymaganej wizji lokalnej.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Nazwy i kody przedmiotu zamówienia zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków

- Wykonawca udziela Zamawiającemu min 5-letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem umowy.

- Miejsce realizacji prac remontowych: Szkoły ZDZ  w Radomiu; 26-600 Radom, ul. Saska 4/6.

- Term in wykonania zamówienia :

- Termin rozpoczęcia robót  – z dniem przekazania placu robót;

- Termin zakończenia robót – do 31.10. 2023 r.

- Określenie warunków udziału w postępowaniu:

- Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

- zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego Zaproszenia,

- złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

- O udzielenie zamówienie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą stosowne oświadczenia oraz dokumenty w zakresie:

- spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- braku podstaw do wykluczenia

- Oświadczenia o których mowa w pkt. 2 należy złożyć na wzorach załączników do Zaproszenia, Załącznik nr 5 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 6 w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania.

- Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia

-	warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do montażu instalacji elektrycznych min. 1 kV wydawanych przez stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz do wykonywania pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

dotyczący doświadczenia Wykonawcy

-	warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającej na  budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu robót z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania.

Do wykazu robót należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

- nie podlegają wykluczeniu:

Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Warunki wykluczające z udziału w rozpoznaniu

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach niespełnienia opisanych warunków podmiotowych.

- Zamawiający przy odrzuceniu oferty posiłkować się będzie art. 226 ustawy Prawo Zamówień.

- Informacje dotyczące warunków składania ofert.

- Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w rozpoznaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

- Oferta musi zawierać:

|  | Oświadczenie woli (Oferta) |
| --- | --- |
|  | Ofertę cenową stanowi Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zaproszenia. Do oferty wykonawca załącza wypełniony kosztorys ofertowy Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinien zostać przygotowany według opracowanych przez Zamawiającego przedmiarów robót. Udostępniony przez Zamawiającego Przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia pełni jedynie rolę pomocniczą. Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej Wykonawca poda cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej kosztorysu i odnoszą się do wszystkich pozycji. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. W razie niewyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. |
|  | Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub - inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” lub - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza. |
|  | Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 |
|  | Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 |
|  | Załącznik nr 7 (wykaz wykonanych robót) oraz dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. |
|  | Wadium - jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji wraz z ofertą. |

- Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Zamawiającego, poprzez jego czytelne wypełnienie w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w Zaproszeniu dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez Wykonawcę, jednak układ graficzny oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz wyszczególnienie załączników do oferty wpisana do Formularza Ofertowego. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.

- Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.

- Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje drogą elektroniczną jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej prowadzącego postępowanie zostały podane w na stronie 1 Zaproszenia. Oferty składa się  w formie pisemnej.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia.

- Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści Zaproszenia, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, uzupełniania, poprawki do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert.

- Oświadczenie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg zasad składania ofert tj. w odrębnej kopercie z adnotacją „ZMIANA” oferty.

- Dostarczone Zamawiającemu koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane oraz zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W sprawach prowadzonego postępowania osobą do kontaktu  jest Maria Lech-Bielecka tel. 41/ 366-47-91 w. 131

- Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:30 pod wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.

- Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

10. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

- Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wpłaty wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (trzy tysiące  złotych 00/100).

- Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

- Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek:

52 2030 0045 1110 0000 0026 5240

z dopiskiem/tematem przelewu – wadium w postępowaniu: 
„Remont i renowacja pomieszczenia pod Gabinet terapii pedagogicznej”

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji wraz z ofertą.

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

- upływu terminu związania ofertą;

- zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

- Zamawiający, niezwłocznie zwraca wadium wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- którego oferta została odrzucona;

- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

- Zamawiający zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w wezwaniu;

- wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcie ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych,

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 52 2030 0045 1110 0000 0026 5240 z dopiskiem/tematem przelewu – zabezpieczenie w postępowaniu „Remont i renowacja pomieszczenia pod Gabinet terapii pedagogicznej dla potrzeb prowadzenia zajęć wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.”

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

- być wystawione na Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

- zawierać klauzulę, w której gwarant/poręczyciel zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

- okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy i rękojmi.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w Zaproszeniu.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Na kopercie oferty należy zamieścić DANE WYKONAWCY oraz następujące informacje:

„Remont i renowacja pomieszczenia pod Gabinet terapii pedagogicznej”

Numer sprawy: 54/ZK/2023/D

Nie otwierać przed 08.09.2023 r.

- W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający zamieści na tej stronie.

- Miejsce i termin składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zakładu 
ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 08.09.2023 r.  godz. 10:00.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

- Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena oferty jest cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za wszystkie elementy składowe zamówienia. Wykonawca w formularzu oferty określi cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, które są niezbędne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena oferty stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Udostępnione przez Zamawiającego przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 1A i 1B do Zaproszenia, pełnią jedynie funkcję pomocniczą.

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść Zaproszenia i wszystkich jej załączników w szczególności projektów budowlano-wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wzoru umowy, doręczonych przez Zamawiającego decyzji, warunków, uzgodnień poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Do oferty wykonawca załącza wypełniony kosztorys ofertowy

Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinien zostać przygotowany według opracowanych przez Zamawiającego przedmiarów robót. Udostępniony przez Zamawiającego Przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia pełni jedynie rolę pomocniczą.

Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej Wykonawca poda cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej kosztorysu i odnoszą się do wszystkich pozycji.

Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. W razie niewyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia

- W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania zamówienia.

- Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie poniższego kryterium oceny ofert:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | cena brutto | 100 % |

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 1%=1pkt. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

| Nr kryt. | ###### Wzór |
| --- | --- |
| 1 | Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 100 gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej Maksymalnie w niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać 100 pkt. |  |

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Zaproszeniu.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w „Projekcie umowy”, który stanowi Załączniku nr 9 do Zaproszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.

- Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDZ w Kielcach

- KONTAKT Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@zdz.kielce.pl, tel.  41/ 366-47-91 w. 123.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1A – rzut parteru

- Załącznik nr 2  - Przedmiar robót

- Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Załącznik nr 4 - Formularz Ofertowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 7 - Wykaz robót

- Załącznik nr 8 - Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania: remont i renowacja pomieszczenia pod Gabinet terapii pedagogicznej dla potrzeb prowadzenia zajęć wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

II. Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i renowacji pomieszczenia  i przystosowania go pod „Gabinet terapii pedagogicznej dla potrzeb prowadzenia zajęć wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wyszczególnienie zakresu prac:

1. Roboty rozbiórkowe:

- Demontaż drzwi aluminiowych przymykowych,

- Demontaż okien z PCV,

- Rozebranie ścianki działowej z cegieł o grubości 12 cm wraz z wykuciem ościeżnic drzwiowych stalowych i drewnianych,

- Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm,

- Skucie glazury ściennej i skucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej,

-Zerwanie posadzki cementowej wraz z izolacjami (rozebranie izolacji cieplnej podposadzkowe ze styropianu),

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach,

- Uprzątnięcie gruzu z terenu budowy wraz z wywozem i opłatą utylizacyjną.

2.	Roboty wykończeniowe - roboty posadzkowe, tynkarskie i okładzinowe, sufity podwieszane:

- Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych obustronnych 1-warstwowo,

- Ręczne wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych zwykłych kategorii III,

- Montaż sufitów podwieszanych na ruszcie podwójnym metalowym  z kształtowników CD i UD

- Ułożenie glazury,

- Wykończenie narożników płytek listwami narożnikowymi,

- Obudowanie rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo,

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej,

- Ułożenie izolacji cieplnej poziomej z płyt styropianowych podłogowych o grubości 5 cm układanych  jednowarstwowo,

- Wykonanie warstwy wyrównawczej zatartej na ostro przy użyciu „Miksokreta” o grubości 4 cm,

- Ułożenie posadzek jednobarwnych z płytek kamionkowych gresowych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej ,

- Wykonanie cokolików z płytek gresowych o wys. 15 cm na zaprawie klejowej,

3. Montaż stolarki i ślusarki:

- Montaż nowych ościeżnic z płyty MDF regulowanych,

- Montaż drzwi wewnętrznych pełnych w okleinie drewnopodobnej,

- Montaż  drzwi  wewnętrznych    oszklonych – drzwi  łazienkowych  z  wentylacją  w  okleinie drewnopodobnej,

- Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami,

- Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych ciepłych wyposażonych w dwa zamki   i klamkę,

- Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia,

- Wykonanie wykończenia   parapetów zewnętrznych  –  obróbki blacharskie z blachy powlekanejo szerokości w rozwinięciu 25 cm,

- Zakup i montaż szafek pod umywalkę i zlewozmywak,

- Zakup i montaż szafek kuchennych wiszących dwudrzwiowych,

4. Roboty malarskie :

- Przygotowanie powierzchni z zeskrobaniem farb i gruntowaniem preparatem Ceresit CT17 
 powierzchni ścian i sufitów,

- Dwukrotne szpachlowanie ścian,

- Wykonanie wewnętrznych gładzi jednowarstwowych na ścianach z płyt gipsowych,

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem,

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych  i szpachlowanych wraz z gruntowaniem,

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm w ciemnych kolorach.

5. Instalacje sanitarne :

- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą baterii na energooszczędne,

- wymiana instalacji kanalizacji,

- roboty towarzyszące w zakresie wykucia i zaprawienia bruzd, wykonania niezbędnych i koniecznych podejść,

- przebicia i przekucia przez ściany i stropy dla przewodów instalacyjnych,

- przebicia i przekucia otworów przez ściany i stropy dla przewodów instalacyjnych,

6. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

- Demontaż baterii umywalkowej – 1 sztuka,

- Demontaż umywalki -1 komplet,

- Demontaż ustępu z miską fajansową – 1 komplet,

- Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głębokości 6,5 cm i szerokości 12 cm,

- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku,

Instalacja kanalizacji

- Montaż  rur  kanalizacyjnych z PVC o śr. 110 mm na ścianach  w  budynkach  mieszkalnych 
o połączeniach wciskowych,

- Montaż rur kanalizacyjnych z PCV o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 
o połączeniach wciskowych,

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych – 1 sztuka,

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm   o połączeniach wciskowych –3 sztuki,

- Montaż rewizji czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych –1 sztuka.

- Montaż rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych  o średnicy zewnętrznej fi 20 mm,

- Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o połączeniu elastycznym z tworzywa o średnicy zewnętrznej fi 20 mm – 1 sztuka,

- Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o połączeniu sztywnym o śr.  zewnętrznej fi 20 mm – 6 sztuk,

- Wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych – próba zasadnicza (pulsacyjna) – 1 próba,

- Montaż zaworów przelotowych odcinających instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20 mm – 2 sztuki,

- Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 12 cm z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

7. Biały montaż:

- Zakup i montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym – 1 kpl,

- Zakup i montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym – wpuszczanej – 1 kpl,

- Zakup i montaż ustępu z płuczką ustępową typu „kompakt” – 1 kpl,

- Montaż zaworów o średnicy nominalnej fi 15 mm

- Montaż baterii umywalkowych stojącej o średnicy nominalnej fi 15 mm – 2 sztuki,

8. Montaż wyposażenia:

- Montaż dozowników na mydło i płyn do dezynfekcji – 3 sztuki,

- Montaż lustra 60x60 cm – 1 sztuka,

- Montaż dozownika na ręczniki papierowe – 1 sztuka,

- Montaż wieszaka na ręczniki – 1 sztuka,

- Dostawa stojaka na papier i szczotkę – 1 sztuka,

9. Instalacja elektryczna:

-  Ułożenie przewodów elektrycznych – ułożenie przewodów kabelkowych bezhalogenowych YDYp  3x1,5mm2 układanych podtynkowo w gotowych bruzdach,

- Ułożenie przewodów kabelkowych bezhalogenowych YDYp 3x2,5mm2 układanych podtynkowo w gotowych bruzdach,

- Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych pojedynczych o średnicy fi 60 – 10 sztuk,

- Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych pojedynczych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach- 8  sztuk,

-  Montaż łączników i przycisków jednobiegunowych w puszce instalacyjnej – 4 sztuki,

- Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych podwójnych ze stykiem ochronnym podtynkowych 2-biegunowych końcowych o obciążalności do 10A i przekroju przewodów do 2,5 mm2 – 6 sztuk,

- Montaż opraw oświetleniowych typu LED – 6 kompletów,

- Montaż plafonier LED – 2 komplety,

- Montaż rozdzielni elektrycznych wewnętrznych

- Montaż tablic rozdzielczych 1x12 – 1 sztuka,

- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 6 pomiarów,

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) – 1 próba,

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) – 6 pomiarów.

- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,1 dm 3 w podłożu ceglanym (dla puszek),

- Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł, pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

10. Schody zewnętrzne:

- Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych

- Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej,

- Rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm,

- Ułożenie zbrojenia płyty o gr. 15 cm zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- Betonowanie płyt żelbetowych stropowych płaskich o grubości 15 cm, beton B20 ,

- Ułożenie płytek posadzkowych o wymiarach 30x30 cm 1- i 2-barwnych z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej na zagruntowanej powierzchni,

- Wykonanie okładziny z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej o wym. 30x30 cm,

- Wykonanie cokolików z płytek gresowych na zaprawie klejowej,

- Zakup i montaż wycieraczek do obuwia stalowych ocynkowanych o wym. 120x60 cm,

- Wykonanie balustrady schodowej ze stali nierdzewnej - montowanej do boku płyty,

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami wyładowczymi na odległość 10 km,

11. Malowanie elewacji budynku :

- Przygotowanie starego podłoża pod malowanie – oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

- Malowanie elewacji farbą silikatową,

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

III. Termin realizacji do 31.10. 2023 roku.

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Pieczęć Wykonawcy

# FORMULARZ OFERTOWY

| Dane dotyczące Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Nazwa firmy oraz adres |  |
| Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |
| Adres kontaktowy e-mail: |  |

Nawiązując do zaproszenia na:

„Remont i renowacja pomieszczenia pod Gabinet terapii pedagogicznej dla potrzeb prowadzenia zajęć wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.”

oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

| cena brutto razem : |  | zł |
| --- | --- | --- |
| słownie: |  |  |

Do oferty załączamy wypełniony kosztorys ofertowy

- Oświadczamy, że dysponujemy osobami oraz warunkami technicznymi, umożliwiającymi wykonanie niniejszego zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zaproszenia i załączników do niego i uznajemy je za wystarczający do realizacji zamówienia.

- Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym:

https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEIDG

http://………………….....................…..................................……. - inny dokument

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszenie do składania oferty.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia oraz, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia i Załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni - wskazany w Zaproszeniu.

- Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielnie niniejszego zamówienia / nie dotyczy

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie umowy – Załączniku nr 9 do Zaproszenia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do Zaproszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr .........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………..

- ………………………

…………….…. (miejscowość), dnia ………….…. r.

……………………………………….

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 5

Zamawiający:

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
na potrzeby postępowania  pn.

„Remont i renowacja pomieszczenia pod Gabinet terapii pedagogicznej dla potrzeb prowadzenia zajęć wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.”

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 6 do Zaproszenia

Zamawiający:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Pieczęć / Firma, adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na potrzeby postępowania pn.

„Remont i renowacja pomieszczenia pod Gabinet terapii pedagogicznej dla potrzeb prowadzenia zajęć wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie opisanych okoliczności w Zaproszeniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ……………. r.

……………………………………………

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 7 do Zaproszenia

Zamawiający:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Wykonawca:

Pieczęć / Firma, adres Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

na potrzeby postępowania pn.

„Remont i renowacja pomieszczenia pod Gabinet terapii pedagogicznej dla potrzeb prowadzenia zajęć wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.”

polegających na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych polegających na  budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.

| Lp. | Rodzaj roboty, miejsce wykonania | Całkowita wartość (zł) | Data wykonania | Nazwa i adres zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do wykazu robót należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

………………. (miejscowość), dnia …………. r.

………………………………………….…

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 8 do Zaproszenia

Projekt umowy Nr  54/ZK/2023/D

Zawarta w dniu ………….. 2023 roku w Kielcach pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

##### 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987, NIP: 657-000-88-69 REGON: 000512562

reprezentowanym przez:

1………………………………………………..…

2………………………………………………..…

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym

a

………………………………………….………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych polegających na „ Remont i renowacja pomieszczenia pod Gabinet terapii pedagogicznej dla potrzeb prowadzenia zajęć wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.” zgodnie z Przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącymi załączniki do Zaproszenia, wymogami zawartymi w Zaproszeniu oraz Ofertą Wykonawcy.

- Zamówienie obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe

- roboty wykończeniowe - roboty posadzkowe, tynkarskie i okładzinowe, sufity podwieszane

- montaż stolarki i ślusarki

- roboty malarskie

- instalacje sanitarne

- instalacje wodno-kanalizacyjna

- biały montaż

- montaż wyposażenia

- instalacja elektryczna

- schody zewnętrzne

- malowanie elewacji budynku

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie 
w formie elektronicznej lub na drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

- Zaproszenie wraz z załącznikami, tj. ofertą Wykonawcy, kosztorysem szczegółowym stanowią integralną część umowy.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji:

  - Protokolarne przekazanie placu budowy – w następnym dniu po podpisaniu umowy.

  - Termin rozpoczęcia robót - z dniem przekazania placu budowy;

  - Termin  zakończenia  robót - 31.10.2023 r.

- Przez zakończenie robót, o którym mowa w ust. 1. ppkt. 3) należy rozumieć zgłoszenie zakończenia robót zgodnie z postanowieniami § 14  umowy.

§ 3

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót dostaw i usług przez Podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przekazania nazw firm podwykonawców, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do złożonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a także przekazania wymaganych informacji  na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług.

- Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają poniższe postanowienia:

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)	Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

- umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w treści umowy Wykonawcy  z Zamawiającym.

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio. Postanowienia ust. 5 – 10 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Nie ma obowiązku przedkładania umów, o których mowa wyżej, jeżeli wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 10 000,00 zł.

- Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.

- Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony w Harmonogramie wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym paragrafie.

§ 4

      - Ustanowioną  przez Wykonawcę osobą do nadzoru na wykonaniem umowy jest …………………..email:………………

      - Ustanowioną  przez Zamawiającego  osobą do nadzoru na wykonaniem umowy jest …………………..email:………………

§ 5

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, 
że osoba ta w ciągu 3 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku 
z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 6

W ramach wymienionego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający przekazanie odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt.

§ 7

Jeżeli sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia okaże się konieczne Wykonawca na własny koszt Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i dostarczy go Zamawiającemu.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1213) oraz  zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351) oraz dokumentacji projektowej.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC robót budowlanych na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania całego przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

§ 10

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………..… zł brutto (słownie: ……………………… zł ,…100) za wykonanie całości robót.

- Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie, zgodnie z przedmiarami, specyfikacjami technicznymi i kosztorysem ofertowym.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty przy pomocy podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie za wykonane roboty.

- Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie, zgodnie z przedmiarami i kosztorysem ofertowym.

- W przypadku pominięcia w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji zakresu robót, wynikających z przedmiaru robót, Wykonawca wykona te roboty w ramach wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych z tego tytułu.

§ 11

- Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego robót.

- Zapłata faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia  doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z protokołem odbioru robót końcowych podpisanych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi na konto bankowe wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 12

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty, o których mowa w § 10 ust. 3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 2 zwróci się do Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą:

- niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ……… zł, słownie: ………. złotych …/100.

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ……………

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Wniesiona przez  Wykonawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust 1 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 14

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

- Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza:

- oświadczenie przedstawiciela wykonawcy, że roboty zostały wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ,

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały - 1 egz.

- Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

1)	nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru robót korzystając z uprawnień określonych w par. 17 umowy.

2)	nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o trwałości przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru (wada istotna).

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 15

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy, i przekazać go Zamawiającemu  w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 16

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 17

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

- Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 18

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji na okres 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane. Termin rękojmi i gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.

- Przed upływem terminu rękojmi, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 19

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za niewprowadzenie zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w tym zwłokę w wykonaniu serwisu gwarancyjnego, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

- w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 16 i § 20 ust. 2 lit. b, c i d umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli  Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury kar umownych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych

- Maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą żądać strony nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających odpowiedzialność Wykonawcy za szkody niewymienione w niniejszym paragrafie Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy  w wysokości 0,1 wynagrodzenia określonego w § 10 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym na rozpoczęcie odbioru końcowego.

§ 20

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną 
ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty oraz plac budowy.

- Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

  - Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 21

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

- administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

- dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy,

- Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,

- podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy

§ 22

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, inne obowiązujące przepisy prawa oraz pomocniczo ustawa Prawo zamówień publicznych .

  - W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 24

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 25

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

  - Zaproszenie do złożenia oferty.

  - Przedmiary oraz wszelkie dokumenty stanowiące załączniki do zaproszenia

  - Oferta wykonawcy

  - Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), (Dz. Urz. UEL127 z 23.05.2018, str. 2) dalej „RODO"

W  przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia. W takim przypadku Wykonawca nie składa oświadczenia, np. przez usunięcie treści oświadczenia poprzez jego wykreślenie.