Kielce, 06.12.2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę modeli medycznych do Szkół ZDZ w Jędrzejowie.” zgodnie  z poniższymi wymogami:

| Zamawiający: | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce |
| --- | --- |
| Prowadzący rozpoznanie (adres): | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce Wieloosobowe Stanowiska ds. Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 tel. 41/ 366-47-91, fax. 41/ 366-39-26, www.zdz.kielce.pl e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl |

- Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa modeli medycznych do Szkół ZDZ w Jędrzejowie.

- Zakres rzeczowy dostawy został określony w Charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część Zaproszenia.

- Miejsce dostawy: Szkoły ZDZ w Jędrzejowie [28-300], al. Piłsudskiego 6

- Termin dostawy: do 19 grudnia 2023 roku.

- Wszelkie użyte w Załączniku nr 1 (Charakterystyka przedmiotu zamówienia) nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować, jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku zaoferowania i przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych, zobowiązany jest on do załączenia wykazu tych produktów.

- Do oferty cenowej załączam karty katalogowe/opis/zdjęcia oferowanych produktów, zawierające pełną nazwę i symbol produktu /numer katalogowy z których wynika, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem w ofercie.

- Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena winna zawierać wszystkie koszty realizacji w tym koszty transportu do miejsca dostawy. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat 
i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia.

- Kryteria oceny ofert – jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena -100%

- Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.12.2023 do godz. 10:00, w wybranej przez Wykonawcę formie: osobiście, kurierem lub pocztą na adres Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Biura Zakładu 
ul. Śląska 9, 25-328 Kielce lub w wersji elektronicznej jako skan oferty na adres e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl

Oferta w wersji pisemnej winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

„Dostawę modeli medycznych do Szkół ZDZ w Jędrzejowie”

NIE OTWIERAĆ przed 11.12.2023, godz. 10:00

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

| Oświadczenie woli (Oferta) |  |
| --- | --- |
|  | Oferta cenowa zgodnie z Formularzem Ofertowym (załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia). Do oferty cenowej załączam karty katalogowe/opis/zdjęcia oferowanych produktów, zawierające pełną nazwę i symbol produktu /numer katalogowy z których wynika, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem w ofercie. |
|  | Pełnomocnictwo ( jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności) |
| 3. | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku wskazania, w ofercie cenowej, przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty |

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- W sprawach prowadzonego postępowania osobą do kontaktu - Joanna Kaśków, 
tel. 41/ 366-47-91 w. 130, 131

- Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 
do 15:30 pod wymieniony powyżej nr telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.

- Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce 
ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych, zgodnie 
z wytycznymi o dofinansowanie ze środków UE;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Joanna Kaśków

Specjalista ds. zamówień publicznych 
 i kontraktowania wydatków

ZAŁĄCZNIK NR 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa modeli medycznych do Szkół ZDZ w Jędrzejowie.”

- Profesjonalny manekin do nauki RKO - BLS z biofeedbackiem - całe ciało – 1 sztuka

Fantom  dorosłego człowieka z miękkimi kończynami dolnymi i sztywnymi kończynami górnymi,  umożliwiający ćwiczenie poszczególnych umiejętności lub działania zespołowego, dający możliwość uzyskania informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, tj. głębokość uciśnięć, tempo i relaksacja klatki piersiowej, objętość oddechów i ułożenie dłoni. Fantom powinien posiadać różne rodzaje sztywności klatki oraz  posiadać opcję rozbudowy modelu do bardziej zaawansowanych wersji.

Do fantomu dołączane  urządzenie zapewniające przekazywanie informacji zwrotnych użytkownikowi w czasie rzeczywistym oraz sprawdzania jakości wykonywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Główne cechy produktu:

- naturalna, realistyczna budowa anatomiczna całego ciała wraz ze znacznikami ułatwiającymi naukę poprawnego obchodzenia się z poszkodowanym podczas udzielania pierwszej pomocy, uwzględniająca odchylaną głowę i wysuwającą się żuchwę,

- unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji

- realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania

- modularna budowa umożliwiająca dołączanie różnych kończyn rozszerzających zakres realizowanych ćwiczeń o scenariusze urazowe i ewakuacyjne

- łatwe w użyciu i utrzymaniu higieny części twarzowe oraz jednorazowe wymienne drogi oddechowe

- czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej

- symulowane tętno szyjne umożliwiające naukę jego odnajdywania i badania

- jednokierunkowe drogi oddechowe nadające się do użycia przez wielu ćwiczących i łatwe do wymiany

- możliwość regulacji twardości klatki piersiowej

#### Zestaw powinien zawierać:

- Fantom pełnopostaciowy

- Akumulator

- Walizka na kółkach

- Zainstalowana sprężyna do kompresji (45 kg)

- 2 dodatkowe sprężyny (30 kg i 60 kg),

- Chusteczki dezynfekujące do fantomów

- Instrukcja Obsługi

- 3 x dodatkowa skóra twarzy

- 2 x dodatkowe płuca

- kabel USB A-C

- zasilacz AC USB 2A

- Instrukcja obsługi

- urządzenie zapewniające uczestnikom szkolenia informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym oraz obiektywnego sprawdzenia jakości wykonywanej RKO dzięki sumarycznej informacji zwrotnej podawanej przez urządzenie.

- Tors osoby otyłej do nauki postepowania w zadławieniach – 1 sztuka

Naturalnej wielkości tors osoby otyłej przeznaczony do nauki postepowania w przypadku zadławień. Umożliwiający trening ucisku nadbrzusza (manewr Heimlicha) udrażniającego drogi oddechowe oraz usuwania ciała obcego z ust, w celu oczyszczenia zablokowanych dróg oddechowych. Wykonany z realistycznego tworzywa.

Cechy dodatkowe:

- Anatomiczne punkty orientacyjne, takie jak żebra, wyrostek mieczykowaty, wcięcie szyjne, rękojeść mostka

- W zestawie: obiekty powodujące niedrożność dróg oddechowych, koszulka i miękka torba do przenoszenia.

Specyfikacja:

- Wymiary: 71x46x26 cm

- Waga: Ok. 11 kg

- Symulator do iniekcji domięśniowych i trepanobiopsji w grzebień biodrowy – 1 sztuka

Naturalnych rozmiarów symulator  przeznaczony do treningu iniekcji domięśniowych oraz wkłucia w grzebień biodrowy.

Główne cechy:

- model posiadający sztuczną miednicę, wykonaną z materiału podobnego do kości ludzkiej

- możliwość wielokrotnego przebijania

- aspiracja płynów nie jest możliwa

- skala 1:1

Cechy dodatkowe:

- możliwość palpacyjnego badania i wyczuwania odpowiednich struktur kostnych.

- Zaawansowana nakładka brzuszna do iniekcji podskórnych – 1 sztuka

Trenażer do wykonania iniekcji podskórnych dla diabetyków w postaci nakładki brzusznej. Wyposażony w pasy umożliwiające wykorzystanie go na standaryzowanym pacjencie. Trenażer wielowarstwowy symulujący warstwę naskórka, skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i mięśnia, umożliwiający uchwyt fałdu skórnego do wykonania prawidłowej iniekcji. Posiadający możliwość wykonania iniekcji płynnej.

Charakterystyka:

- miękka, realistyczna nakładka brzuszna, przeznaczona do pokazywania jak prawidłowo umieścić i obrócić zestaw do wlewania, unikając 5 cm obszaru wokół pępka, a także umożliwiając wykonywanie wielu rodzajów samodzielnych zastrzyków (w tym zastrzyków przy użyciu Pena insulinowego).

- Trenażer wykonany z materiału, który daje bardzo realistyczne wrażenia.

- Posiadający realistyczną skórę, która przypomina prawdziwą tkankę brzuszną, a także zdolność uszczypnięcia skóry.

- Podkładka zapobiegająca przechodzeniu igieł.

- Regulowane paski umożliwiające przymocowanie nakładki do manekina lub pacjenta w celu przeprowadzenia symulacji.

- Miękki materiał do wielokrotnych przekłuwań bez widocznych dziur.

- Rozmiar: 25,4 x 15,3 x 5,1 cm, Waga: 0,4 kg

ZAŁĄCZNIK NR 2

Pieczęć / imię i nazwisko, adres Wykonawcy

# O F E R T A  C E N O W A

| Dane dotyczące Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca pełna nazwa/firma, adres |  |
| Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer NIP: |  |
| Numer REGON |  |
| Adres kontaktowy e-mail: |  |

Nawiązując do zaproszenia na „Dostawę modeli medycznych do Szkół ZDZ w Jędrzejowie” oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

cenę  brutto  razem: …............................................................................. zł

słownie: ............................................................................................................................................................................................................. zł

w tym:

| L.p. | Nazwa produktu | Producent / symbol/model | Ilość/szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 3*4 |
| 1 | Profesjonalny manekin do nauki RKO - BLS z biofeedbackiem - całe ciało |  | 1 |  |  |
| 2 | Tors osoby otyłej do nauki postepowania w zadławieniach |  | 1 |  |  |
| 3 | Symulator do iniekcji domięśniowych i trepanobiopsji w grzebień biodrowy |  | 1 |  |  |
| 4 | Zaawansowana nakładka brzuszna do iniekcji podskórnych |  | 1 |  |  |
| RAZEM CENA BRUTTO: |  |  |  |  |  |

Do oferty cenowej załączam karty katalogowe/opis/zdjęcia oferowanych produktów, zawierające pełną nazwę i symbol produktu /numer katalogowy z których wynika, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem w ofercie.

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu, w miejsce wskazane w charakterystyce przedmiotu zamówienia,

- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej Zaproszeniem,

- oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego szczegółowo opisane w Charakterystyce przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 1 do Zaproszenia)

- oświadczam, że oferowany przez nas towar jest nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,

- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu,

- zobowiązuję się do podpisana umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zaproszenia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w nim zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

- Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym:

https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*)

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEiDG*)

https://…………………………. - inny dokument*)

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

……………..……………..…………………….

miejscowość, data

………………….………….…………………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wzór UMOWY Nr …/ZP/2023/D

Zawarta w dniu ………………… 2023 roku w Kielcach pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

##### ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987, NIP 657-000-88-69 REGON 000512562

reprezentowanym przez:

……………………………

zwanym dalej w treści Umowy Kupującym

a

……………………….……

zwanym w treści umowy Sprzedawcą

o następującej treści:

§ 1

- Sprzedawca sprzedaje a kupujący kupuje modele medyczne do Szkół ZDZ w Jędrzejowie zwane dalej przedmiotem umowy, zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia, zwanej dalej charakterystyką.

§ 2

  - Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie do 19 grudnia 2023 roku..

  - Miejsce dostawy: Szkoły ZDZ w Jędrzejowie [28-300], al. Piłsudskiego 6

  - Za dzień wydania Kupującemu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 uważa się dzień, w którym został on odebrany przez Kupującego w miejscu dostawy.

  - Sprzedawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu i składowania.

  - Sprzedawca umożliwi Kupującemu sprawdzenie przedmiotu umowy w celu przeprowadzenia procedury odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie przedmiotu umowy będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w Zaproszeniu.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 w kwocie: ………………………………………….zł (słownie:………………………………..)

- Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje koszty transportu, do miejsca dostawy, o którym mowa 
w § 2 ust. 2.

- Kupujący dokona zapłaty na podstawie faktury/rachunku, przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze/rachunku wystawiony po każdej dostawie. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisanego protokołu odbioru przedmiotu umowy  przez Zamawiającego.

§ 4

  - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, że może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym w ofercie i w instrukcji obsługi oraz udziela gwarancji wynoszącej …….. miesiące, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru.

  - Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, przez okres gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru.

§ 5

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę Kupujący może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w dostawie artykułów w wysokości 1 % ceny określonej w § 3 ust 1 dla zadania, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 
0,5 % ceny określonej w § 3 ust 1 dla zadania, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 20 % ceny, określonej w § 3 ust.1 dla zadania, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy.

- O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Kupującego będzie informował Sprzedawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.

- Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty należnych kar umownych z kwoty cen określonych 
w wystawionej przez niego fakturze/rachunku.

Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 6

- Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę obowiązków, a w szczególności w przypadku:

  - opóźnienia w dostawie trwającej ponad 7 dni,

  - opóźnienia w wymianie wadliwych materiałów trwającej ponad 7 dni.

- W przypadkach, o których mowa w ust.1 Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Sprzedawca ma prawo 
do wynagrodzenia za materiały dostarczone zgodnie z umową do dnia odstąpienia od umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązku zapłaty kary umownej.

§ 7

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 
8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118)

§ 8

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 9

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralne części niniejszej umowy stanowi oferta Sprzedawcy wraz ze szczegółową kalkulacją kupowanych artykułów i Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

§ 11

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Sprzedawca został poinformowany, że:

- administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl

- dane osobowe Sprzedawca przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

- dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy,

- Sprzedawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Sprzedawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Sprzedawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,

- podanie danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

SPRZEDAWCA                                                                                                             KUPUJĄCY