Załącznik nr 3A

Pieczęć / imię i nazwisko, adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Zadanie 1

Zakup materiałów niezbędnych do organizacji zajęć praktycznych na kursie „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych –Siostra PCK” w Jędrzejowie

| Lp. | Nazwa | Producent model/typ | Jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość razem (5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Maska tlenowa z nebulizatorem z drenem, rozmiar L |  | Szt. | 10 |  |  |
|  | Wąsy tlenowe, długość 2 m |  | Szt. | 10 |  |  |
|  | Inhalator nebulizator pneumatyczny typu: FLAEM NebulFlaem 4.0 0.75 ml/min lub równoważny Specyfikacja - Ciśnienie robocze [bar]:1.3 - Szybkość nebulizacji [ml/min]:0.75 - Funkcje dodatkowe:4 tryby pracy nebulizatora, - Pozostałe wyposażenie:Filtr wewnętrzny powietrza, Maska dla dorosłych, Maska dla dzieci, Nebulizator z przewodem powietrznym, Zapasowy filtr - Waga [kg]:2.1 - Wymiary [cm]:20 x 29.5 x 10 - Poziom hałasu [dB]: 55 |  | Szt. | 2 |  |  |
|  | Ssak medyczny do odsysania wydzielin typu: Armoline AL-01 lub równoważny Specyfikacja - Zasilanie AC 200-240V/50Hz - Pobór mocy 180VA - Natężenie dźwięku ≤55dB (A) - Pojemność naczynia 1000 ml - Ciężar 2.41 kg - Wymiary 240x190x130 mm |  | Szt. | 2 |  |  |
|  | Sterylny zestaw do ran: - 1 pęseta chirurgiczna typu Adson, prosta, 1:2 zęby, długość 12 cm - 1 nożyczki Iris, zagięte, ostro/ostre 11 cm - 1 igłotrzymacz Mayo-Hegar, 13 cm - 1 serweta do owinięcia, 75 x 75 cm - 1 serweta z otworem, samoprzylepna, 75 x 90 cm - 6 tupferów z gazy, wielkości śliwki, 20 x 20 mm |  | Zestaw | 10 |  |  |
|  | Sterylny zestaw zabiegowy: - Tupfery 17-nitkowe 20 x 20 cm 7 szt. - Kompresy z włókniny 40g, 4-warstwowy 5 x 5 cm 5 szt. - Serweta ochronna TF z wycięciem o średnicy 8 cm i przylepcem dookoła otworu 75 x 45 cm 1 szt. - Serweta ochronna FB 75 x 45 cm 1 szt. - Kubek 1 szt. - Pęseta 1 szt. |  | Zestaw | 20 |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, jałowe rozmiar M, pakowane parami w sterylne saszetki - 50 szt. typu Nitrylex Sterile lub równoważne |  | Opakowanie | 1 |  |  |
|  | Sterylny zestaw do zmiany opatrunków - kompresy z włókniny 7,5x7,5 cm, 30 g, 4-warstwowe 2 szt. - tupfery (kule) 17-nitkowe, 20x20 cm 6 szt. - pęsety plastikowe 2 szt. - 3-komorowy twardy blister 1 szt. |  | Zestaw | 10 |  |  |
|  | Pakiet uniwersalny do tracheotomii 15 TD-54 Zestaw składa się z: - 1 szt. serweta chirurgiczna (SMS) 75 x 90 cm - 1 szt.serweta chirurgiczne dwuwarstwowa 75 x90 cm z regulowanym otworem o średnicy 7 cm i przylepcem - 1 szt skalpel bezpieczny nr 10 - 1 szt nożyczki METZENBAUM zakrzywione, metalowe o długości 15,5 cm - 1 szt. igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy o długości 15 cm - 1 szt. pęseta chirurgiczna metalowa o długosć 14,5 cm 1x2 ząbki - 1 szt. kleszczyki HALSTEAD MOSQUITO zakrzywione, metalowe o długości 12 cm - 1 szt chwytak do tamponów (Pean. Kocher) plastikowy o długości 13,9 cm - 1 szt. pojemnik okrągły o pojemności 250 ml - 10 szt, kompresów z gazy 17N12W 7,5 x 7,5 cm - 3 szt. tupfer gazowy 17N 20 x 20 cm - 1 szt. strzykawka 3 częściowa 20 ml Luer - 1 szt. bezpieczna igła iniekcyjna 0,7 x 40 mm (22G) - 1 szt. bezpieczna igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm (18G) |  | Szt. | 2 |  |  |
|  | Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny Specyfikacja - Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku (panel dotykowy) - Zaawansowana technologia pomiaru WMI ((Measuring While Inflanting) – pomiar podczas pompowania mankietu - Unikalny algorytm DPDA (Double Pulse Detection Algorithm) – algorytm podwójnej detekcji tętna, gwarantuje najdokładniejszy pomiar. - Testowany klinicznie - Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg - Dokładność: tętno +/- 5 % - Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg - Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę - Wykrywanie objawów arytmii serca (IHB) - Wskaźnik klasyfikacji wyników wg WHO - Średnia wyników z trzech ostatnich pomiarów (AVG) - Mankiet uniwersalny: 22-42 cm - Bardzo duży, podświetlany wyświetlacz - Pamięć 2 x 60 ostatnich wyników z datą i godziną - Wymiary: 140mm x 130mm x 49,7mm - Zasilacz w zestawie |  | Szt. | 1 |  |  |
|  | Aparat do pomiaru glukozy, trójglicerydów i cholesterolu typu BSI MultiCareIn lub równoważny Specyfikacja - zakres pomiaru glukozy: 10-600 mg/dl - zakres pomiaru cholesterolu: 130-400 mg/dl - zakres pomiaru trójglicerydów: 50-500 mg/dl - zasilanie: 2 baterie litowe CR2032 - włącznik: automatyczny po włożeniu paska testowego - wymiary: 97 x 20.5 x 49 mm - waga: ok. 69 g - temperatura pracy: 10 - 40 st. C - wilgotność pracy: 0 - 90 % - maksymalna wysokość możliwego pomiaru: 3000 m |  | Szt. | 1 |  |  |
|  | Paski do aparatu pomiaru glukozy, trójglicerydów i cholesterolu typu MultiCareIn lub równoważne: - niebieskie - do pomiaru poziomu glukozy - zielone - do pomiaru cholesterolu - żółte - do pomiaru zawartości trójglicerydów |  | Op. | 3 |  |  |
|  | Pulsoksymetr napalcowy Medel Pulse Specyfikacja - Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna. - Wyświetlanie wykresu słupkowego i krzywej tętna. - Automatyczne obracanie ekranu zgodnie z położeniem palca. - Automatyczne wyłączanie po 5 sekundach od wyjęcia palca. - Wskaźnik niskiego napięcia chroniący przed nieprawidłowym działaniem spowodowanym niskim napięciem. - Możliwość regulacji jasności ekranu. - Kolorowy ekranem LED 0,96" (niebiesko- żółty). Parametry pomiarowe: - Zakres pomiaru SpO2: 0% 100% (rozdzielczość wynosi 1%) - Dokładność: 70% 100% ± 2%, Poniżej 70% nieokreślony - Zakres pomiaru PR: 30 uderzeń na minutę - 250 uderzeń na minutę, (rozdzielczość wynosi 1 uderzeń na minutę) - Dokładność: ± 2 uderzeń na minutę lub ± 2% |  | Szt. | 2 |  |  |
| W ZAKRESIE ZADANIA 1 - CENA OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

______________________________

(miejscowość, data)									_____________________________________________________

(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 3B

Pieczęć / imię i nazwisko, adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Zadanie 2

Zakup materiałów niezbędnych do organizacji zajęć praktycznych na kursie „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych –Siostra PCK” w Końskich

| L. p. | Nazwa | Podąć Producenta model/typ | Jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość razem (5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Maska tlenowa z nebulizatorem z drenem, rozmiar L |  | Szt. | 10 |  |  |
| 2. | Wąsy tlenowe, długość 2 m |  | Szt. | 10 |  |  |
| 3. | Inhalator nebulizator pneumatyczny typu: FLAEM NebulFlaem 4.0 0.75 ml/min |  | Szt. | 1 |  |  |
| 4. | Ssak medyczny do odsysania wydzielin typu: Armoline AL-01 |  | Szt. | 2 |  |  |
| 5. | Sterylny zestaw do ran: - 1 pęseta chirurgiczna typu Adson, prosta, 1:2 zęby, długość 12 cm - 1 nożyczki Iris, zagięte, ostro/ostre 11 cm - 1 igłotrzymacz Mayo-Hegar, 13 cm - 1 serweta do owinięcia, 75 x 75 cm - 1 serweta z otworem, samoprzylepna, 75 x 90 cm - 6 tupferów z gazy, wielkości śliwki, 20 x 20 mm |  | Zestaw | 10 |  |  |
| 6. | Sterylny zestaw zabiegowy: - Tupfery 17-nitkowe 20 x 20 cm 7 szt. - Kompresy z włókniny 40g, 4-warstwowy 5 x 5 cm 5 szt. - Serweta ochronna TF z wycięciem o średnicy 8 cm i przylepcem dookoła otworu 75 x 45 cm 1 szt. - Serweta ochronna FB 75 x 45 cm 1 szt. - Kubek 1 szt. - Pęseta 1 szt. |  | Zestaw | 20 |  |  |
| 7. | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar M, 100 szt. |  | Op. | 10 |  |  |
| 8. | Sterylny zestaw do zmiany opatrunków zawiera:: - kompresy z włókniny 7,5x7,5 cm, 30 g, 4-warstwowe 2 szt. - tupfery (kule) 17-nitkowe, 20x20 cm 6 szt. - pęsety plastikowe 2 szt. - 3-komorowy twardy blister 1 szt. |  | Zestaw | 10 |  |  |
| 9. | Paski do glukometru typu: iXell (50 szt.) |  | Op. | 3 |  |  |
| 10. | Nakłuwacze jednorazowe 2,4mm 21G (200 szt.) |  | Op. | 5 |  |  |
| 11. | Zestaw do zakładania szwów: - 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; - 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm; - 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3); - 1 x igłotrzymacz 12 cm; - 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm; - 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana); - 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana); - 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana) - 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm; z przylepnym otworem 5 cm x 10cm; - 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm |  | Zestaw | 5 |  |  |
| 12. | Nici chirurgiczne niewchłanialne, bezbarwne, 4/0 (12 szt.) |  | Op. | 5 |  |  |
| W ZAKRESIE ZADANIA 2 – CENA OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

______________________________

(miejscowość, data)

_____________________________________________________

(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych upoważnionej przez Wykonawcę)