Kielce, dn. 17 września 2024 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści Zaproszenia

Dotyczy: postępowania na „Dostawę elastycznych odbojnic ściennych FLAT do Szkół ZDZ                                    w Końskich”

1.	PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

Pytanie 1:

..”Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odbojnic klejonych klejem systemowym typu FIX. Odbojnice montowane za pomocą kleju są trwalszym rozwiązaniem. Zmniejsza się ryzyko odklejenia odbojnicy.”..

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę odbojnic klejonych klejem systemowym typu FIX.

Pytanie 2:

..”Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów:

Odbojnica szer. 30cm

Odbojnica szer. 15cm?”..

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza inne wymiary szerokości odbojnic.

2.	ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

W związku z dokonanymi w niniejszym piśmie zmianami, Zamawiający zaktualizował Załącznik nr 1 do Zaproszenia – CHARAKTERYSTYKĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zaktualizowany Załącznik nr 1 do Zaproszenia – CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Joanna Kaśków

Specjalista ds. zamówień publicznych 
  i kontraktowania wydatków

Załącznik 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa elastycznych odbojnic ściennych FLAT do Szkół ZDZ                          w Końskich”

| Lp. | Nazwa produktu/wymiary | Ilość / mb | ###### Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odbojnica elastyczna samoprzylepna FLAT lub klejona klejem systemowym typu FIX szer. 30 - 31 cm | 130 | - Materiał: PVC elastomer - Elastyczny materiał, odporny na promieniowanie UV, pęknięcia i zarysowania oraz zabrudzenia - Kolor: wieczorna mgła 52 (NCS S 3500-N) - Grubość: 2 mm - Klasa ogniowa: PN-EN 13501-1+a1/2010 |
| 2. | Odbojnica elastyczna samoprzylepna FLAT lub klejona klejem systemowym typu FIX szer. 15 – 16 cm | 30 |  |

Miejsce dostawy: Szkoły ZDZ w Końskich, ul. Piłsudskiego 82, 26-200 Końskie

Termin dostawy: do 18.10.2024 roku