11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   SZKOŁY ZDZ KIELCE W STARACHOWICACH
Adres:    Starachowice, ul. Wojska Polskiego 15 
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe
Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Wykonawca specyfikacji: Patrycja Kościołek
Data: marzec 2025 r.
Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Roboty rozbiórkowe 


- str. 2
2. SST 02.00. Ślusarka okienna i drzwiowa
- str. 4
SST 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w  budynku Szkół ZDZ Kielce w Starachowicach. 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzi:

WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE

- demontaż podokienników zewnętrznych z płytek klinkierowych, 

- demontaż stolarki okiennej drewnianej, 

- demontaż stolarki drzwiowej aluminiowej,
- demontaż parapetów z płytek klinkierowych, 
- wywiezienie materiału z rozbiórki  i utylizacja.
Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność kosztorysem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.

4. TRANSPORT
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu , dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.
Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia. 
Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.
7. OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar 
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i

wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE
Aktualne normy i przepisy związane
SST 02.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1. 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych stolarki drzwiowej z profili AL i stolarki okiennej                          z PCV w budynku Szkół ZDZ Kielce w Starachowicach.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:

- stolarki okiennej z PCV, 

- ślusarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej ewakuacyjnej,
- podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

Normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe

Ślusarka okienna PCV
Okna (skrzydła i ościeżnice) z profili PCV ciepłych, minimum pięciokomorowych. 
Sala 24 (sala informatyczna) na parterze, sala nr 11 (aula) na parterze, pokój nauczycielski, biblioteka, magazyn mundurów  
Okna według szkicu jak poniżej: 
okno dwukwaterowe R rozwierne prawe + rozwierno-uchylne RU lewe z klamką po prawej stronie z naświetlem uchylnym. 
Uw≤0,9  W/m2K 

Wymiary w świetle ościeży

Ho= 2100 mm

So= 1200 mm 
         [image: image1.png]‘=]





· Sala nr 24 (sala informatyczna) parter – okna PCV 1200x2100 mm, ilość: 4 szt. – okno PCV w kolorze brązowym, kolor klamki brązowy, drzwi dwukwaterowe R + RU z naświetlem uchylnym, powierzchnia sali – około 58,00 m2 – przewidzieć 4 nawiewniki w sali, 

· Sala nr 11 (aula) parter – okna PCV 1200x2100 mm, ilość: 10 szt., okno PCV w kolorze brązowym, kolor klamki brązowy, drzwi dwukwaterowe R + RU z naświetlem uchylnym, pow. sali ok. 174,00 m2 - przewidzieć 12 nawiewników w sali, 
· Pokój nauczycielski – okna PCV 1200 x 2100 mm Ilość: 2 szt, okno PCV w kolorze brązowym, kolor klamki brązowy, drzwi dwukwaterowe R + RU z naświetlem uchylnym, pow. sali 25,00 m2 – przewidzieć 2 nawiewniki w sali, 
· Biblioteka – okna PCV 1200x2100 mm, ilość: 2 szt., okno PCV w kolorze brązowym, kolor klamki brązowy, drzwi dwukwaterowe R + RU z naświetlem uchylnym, przewidzieć 2 nawiewniki w sali, 
· Magazyn mundurów – okna PCV 1200 x 2100 mm, ilość: 1 szt. w kolorze brązowym, kolor klamki brązowy, drzwi dwukwaterowe R + RU z naświetlem uchylnym – przewidzieć 1 nawiewnik. 
Sala nr 047 (sala stylistów) na poziomie -1 
Ilość: 5 sztuk
Okna według szkicu jak poniżej. Okno dwukwaterowe R (prawe) + RU (lewe)z klamką po prawej stronie. Kolor okleiny z zewnątrz brązowy, wewnątrz biały, kolor klamki biały. 
Uw≤0,9  W/m2K 

Wymiary w świetle ościeży:
Ho= 1200 mm 
So= 1200 mm 
Pow. = 1,44 m2 
           [image: image2.png]



Sala nr 047 (sala stylistów) na poziomie -1 – powierzchnia ok. 82,40 m2 – przewidzieć 6 nawiewników. 
Sala 47A (sala informatyczna dla gastronomii) na I piętrze 
Okna według szkicu jak poniżej. Kolor okleiny brązowy, kolor klamki brązowy. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i uszczelkami w kolorze białym. 
Uw≤0,9  W/m2K 
Wymiary w świetle ościeży:
So = 2400 mm

Ho= 2070 mm 

Ilość : 1 szt

Pow. = 4,368 m2
Widok od zewnątrz

   [image: image3.png]— +
osr w5t
i
I J *
= 8
o ]





Przewidzieć 1 nawiewnik na każde okno. 
Okna według szkicu jak poniżej. Kolor okleiny brązowy, kolor klamki brązowy. 
Uw≤0,9  W/m2K 

Wymiary w świetle ościeży:

So = 2400 mm

Ho= 2570 mm 

Ilość : 1 szt.

Pow. =  5,568 m2
Widok od zewnątrz

  [image: image4.png]



Przewidzieć 1 nawiewnik na każde okno. 
Sala nr 47 (sala językowa) na I piętrze

Okno PCV w kolorze brązowym, kolor klamki brązowy.

Ilość: 1 sztuka

Uw≤0,9  W/m2K 

Wymiary w świetle ościeży:

So=2400 mm,

Ho=2070 mm

Pow. = 4,37 m2 

widok od zewnątrz

[image: image5.png]



Przewidzieć 1 nawiewnik na każde okno. 

Okno PCV w kolorze brązowym, kolor klamki brązowy. 

Ilość: 1 sztuka

Uw≤0,9  W/m2K 

Okno według szkicu jak poniżej: 

Wymiary w świetle ościeży

So= 2400 mm,

Ho=3040 mm

Pow. = 5,74 m2
Widok od zewnątrz 

[image: image6.png]



Okna (skrzydła i ościeżnice) z profili PCV ciepłych, minimum pięciokomorowych, wzmocnionych profilem stalowym ocynkowanym z blachy gr. 2 mm.
Przewidzieć 1 nawiewnik na każde okno. 
Przed przystąpieniem do wykonania ślusarki wymiary sprawdzić w naturze wymiary oraz pion i poziom elementów budowlanych, w których będzie ona montowana. Należy zachować dotychczasowy podział okien.
Okna wyposażone w fabrycznie zamontowany nawiewnik higrosterowany. Okucia obwiedniowe          z funkcją rozszczelniania, zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, uszczelki przylgowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM.
Szklenie pakietem trzyszybowym, współczynnik przenikania ciepła każdego zestawu szybowego Umax. = 0,9 W/m2K (szyba przezroczysta).
Ilość nawiewników w salach

· Sala nr 24 (sala informatyczna) parter - powierzchnia sali – około 58,00 m2 – przewidzieć 4 nawiewniki w sali, 

· Sala nr 11 (aula) parter - pow. sali ok. 174,00 m2 - przewidzieć 12 nawiewników w sali, 

· Biblioteka – przewidzieć 2 nawiewniki, 
· Pokój nauczycielski – pow. ok 25,00 m2 - przewidzieć 2 nawiewniki,  
· magazyn mundurów – pow. ok. 10,00 m2 – przewidzieć 1 nawiewnik, 
·  Sala nr 047 (sala stylistów) na poziomie -1- pow. ok 82,40 m2 – przewidzieć 6 nawiewników 
Okna na I piętrze 

– sala nr 47A (sala informatyczna dla gastronomii) I piętro - na każde okno przewidzieć 1 nawiewnik, 

- sala nr 47 (sala językowa) I piętro – na każde okno przewidzieć 1 nawiewnik
Podokienniki zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm i szerokości 20 cm                       i  montowane ze spadkiem na zewnątrz dla odprowadzenia wód deszczowych. Kolor blachy do ustalenia z Zamawiającym. 
· sala 24 (sala informatyczna) parter - dł. 4,80 m, 
· sala nr 11 (aula) parter - dł. 2,40 m + 1,20 m, 
· pokój nauczycielski – dł. 2,40 m, 
· biblioteka - dł. 2,40 m, 
· magazyn mundurów - dł. 1,20 m.
Wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,7 mm o szerokości 36 cm. Kolor blachy do ustalenia z Zamawiającym:

· sala nr 11 (aula) parter - dł. 8,40 m, 
· sala 047 (sala stylistów) poziom -1 - dł. 4,80 m + 1,20 m, 
· sale 47A (sala informatyczna dla gastronomii) I piętro, sala 47 (sala językowa) I piętro – dł. około 9,60 m.
Pod blachą należy uzupełnić i wyprofilować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią. Spadki wyrobić w kierunku zewnętrznym wielkości około 1,5 % do 3,0%.  

Ślusarka drzwiowa aluminiowa AL – drzwi aluminiowe - poziom -1 od strony południowo –zachodniej
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami                         i lakierowane proszkowo w kolorze RAL – kolor RAL do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Na elementy stolarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2008, PN-EN 755-2:2008 i PN-EN 755-9:2008.
Połączenia elementów wykonać jako zagniatane. 
Stolarka aluminiowa z profili 3 komorowych. Wymagana szerokość profilu ramy i skrzydła                        w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni drzwi min. 84 mm.
Skrzydło czynne powinno posiadać szerokość zapewniającą min. 100 cm światła przejścia.
Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość): So= 1920 mm, Ho= 2800 mm 
Przed przystąpieniem do wykonania stolarki wymiary sprawdzić w naturze oraz pion                      i poziom elementów budowlanych, w których będzie ona montowana. 

Drzwi zewnętrzne, izolowane termicznie, spełniające wymogi drzwi stosowanych w budynkach użyteczności publicznej, otwierane na zewnątrz.
Drzwi dwuskrzydłowe, z profili aluminiowych „ciepłych”, doświetle boczne nieotwierane, naświetla górne, 
skrzydła drzwi, naświetla i doświetle przeszklone, szklenie pakietem trzyszybowym, bezpiecznym (szkło przezroczyste), o współczynniku przewodzenia ciepła U≤1,3 W/m2K, 4 zawiasy 3-częściowe, samozamykacz czarny z funkcją stop, skrzydło bierne ryglowane ręcznie, 2 zamki z wkładkami, pochwyt odgięty – obustronnie. 
Drzwi wyposażone w pochwyt drzwiowy pionowy obustronny wykonany z rury Ø30 ze stali nierdzewnej, pochwyt wysokości 800mm i zamek. 
Przy drzwiach czynnych drzwi zamontować ogranicznik szerokości otwierania (odbojnik).
Szkic drzwi, widok od zewnątrz: 

                               145

[image: image7.png]


  
Zakres robót obejmuje wykonanie obróbek ościeży (szpachlowanie ubytków, malowanie-przywrócenie  ościeży do stanu sprzed remontu, malowanie ścian w obrębie wstawionych nowych drzwi i okien oraz uzupełnienie brakujących płytek i okładzin, itp.). Wykonawca robót jest zobowiązany do naprawy uszkodzeń i obiektów nieobjętych dokumentacją, a uszkodzonych                      w trakcie realizacji robót.
3. 
SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. 
TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Wymiary stolarki  przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów okiennych i drzwiowych mierzonych z natury.
Stolarkę wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami.
Po wbudowaniu ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej należy prawidłowo naprawić i wykończyć ościeże.
6. 
KONTROLA JAKOŚCI

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. 
OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

8. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Dopuszczalne odchylenia krawędzi drzwi w poziomie i pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane.
