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Kielce, dnia 27.10.2026r.

ZAPROSZENIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych typu split w budynku Szkół ZDZ w Radomiu”.

	Zamawiający:
	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce 

	Prowadzący rozpoznanie (adres):
	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych                                                                     i Kontraktowania Wydatków
godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 
tel. 41/ 366-47-91, wew. 130, 131
www.zdz.kielce.pl  e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl 



1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych typu split w budynku Szkół ZDZ w Radomiu.
Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji/rękojmi na zamontowane klimatyzatory oraz wykonane roboty. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany będzie do wykonywania serwisów i przeglądów (zalecanych przez producenta do prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów) – min. 2 przeglądy w roku. W cenie oferty należy uwzględnić koszty dojazdów i niezbędnych materiałów (m. in. płynów czyszczących i innych). 

Zakres rzeczowy prac został określony w Charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Wszelkie użyte w Charakterystyce przedmiotu zamówienia nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy traktować jako informację uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego, co do jego jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkt równoważny uzna taki, który spełnia minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych to obowiązany jest on do oferty załączyć wykaz tych produktów.
Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanych produktów.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, obejmującego montaż klimatyzacji, Zamawiający zaleca Wykonawcom odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Wizja lokalna umożliwi zapoznanie się z warunkami technicznymi i organizacyjnymi realizacji zamówienia, co pozwoli na właściwe przygotowanie oferty.
W celu ustalenia terminu wizji lokalnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 662 877 001.
Udział w wizji lokalnej jest zalecany, jednak nie stanowi warunku złożenia oferty.

Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Zaproszenia. 

2. Miejsce wykonania prac: Szkoły ZDZ w Radomiu; ul. Saska 4/6, Radom 26-200
3. Termin wykonania: do 27 listopada 2026 roku.
4. Montaż urządzeń po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym od poniedziałku do piątku od godz.: 07:00 do godz. 15:00. Prace w innych godzinach należy uzgadniać z Dyrektorem Jednostki.
5. Kryterium oceny ofert - Cena - 100% 
6. Sposób badania i oceny ofert:
1) Zamawiający dokona badania i oceny ofert na podstawie wymagań określonych w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.
2) Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 5 Zaproszenia, tj. ceny brutto – 100%, ustalając kolejność ofert od najkorzystniejszej do najmniej korzystnej.
3) Następnie Zamawiający dokona weryfikacji oferty, która uzyskała najwyższą ocenę, w szczególności w zakresie kompletności wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę, nie spełnia wymagań określonych w Zaproszeniu do składania ofert lub jego oferta jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od wyboru tej oferty i przystąpić do weryfikacji kolejnej oferty według ustalonej kolejności, z uwzględnieniem zasad określonych w Zaproszeniu do składania ofert.
7. Ofertę należy składać do dnia 3-11-2026 do godz. 10:00, w wybranej przez Wykonawcę formie: osobiście, kurierem lub pocztą do sekretariatu na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego                             w Kielcach, ul.  Śląska 9, 25-328 Kielce lub w wersji elektronicznej jako skan oferty na adres  
e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl 
Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

„Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych typu split 
w budynku Szkół ZDZ w Radomiu”
NIE OTWIERAĆ przed 3.11.2026, godz. 10:00

8. Oferta musi zawierać:
	Oświadczenie  woli (Oferta) 

	1. 
	Ofertę cenową  zgodnie z Formularzem Ofertowym (załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia). 
Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanych produktów.

	2. 
	Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 

	3.
	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku wskazania, w ofercie cenowej, przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty



 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny.
11. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku.
12. W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy zamowienia@zdz.kielce.pl lub telefoniczny 
41 366-47-91 w. 130, 131.
13.  Klauzula RODO
1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, informuje, że : 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zwany dalej: ZDZ w Kielcach) z siedzibą przy ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000067987, prowadzonym przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Kielcach, NIP 657-000-88-69. 
2)  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@zdz.kielce.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku prowadzonym niniejszym postępowaniem 
o  udzielenie zamówienia w celu niezbędnym do:
a) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy oraz w celu jej realizacji, jeżeli doszło do jej zawarcia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
d) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
     a ponadto:
e)   jeżeli jest Pani/Pan osobą reprezentującą oferenta, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZDZ w Kielcach, weryfikacji czy osoba reprezentująca oferenta jest uprawniona do podejmowania czynności w jego imieniu, 
      lub
f)   jeżeli jest Pani/Pan osobą reprezentującą oferenta, wyznaczoną do kontaktu z ZDZ w Kielcach, to Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZDZ w Kielcach, zapewnienia kontaktu z oferentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się z ZDZ w Kielcach jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu oferenta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4) Podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celów, 
o którym mowa w ust. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych uniemożliwiają udział 
w postępowaniu ofertowym lub zawarcie umowy.
5)  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione : 
– organom publicznym i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub innej przesłanki legalizującej (np. sądom, organom nadzoru, kancelariom prawnym),
– podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego obowiązków, takim jak: dostawcy systemów informatycznych, audytorzy – wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3, tj. przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia oraz – w przypadku zawarcia umowy – przez czas jej trwania, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa (np. podatkowych, rachunkowych), nie krócej niż przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakończeniem przetwarzania danych. Dane mogą być przechowywane dłużej w przypadku istnienia roszczeń lub obowiązku archiwizacji.
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
– prawo dostępu do danych,
– prawo do ich sprostowania,
– prawo do usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych (w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO),
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
10) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

                      Ewa Dziedzic
                Referent ds. Zamówień Publicznych
         i Kontraktowania Wydatków

Załącznik nr 1


CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji 4 jednostki  w salach wykładowych, które znajdują się na parterze  i piętrze budynku Szkół ZDZ w Radomiu przy ul. Saskiej 4/6, według poniższego zestawienia:  


	Lp.
	Model urządzenia 
	Uwagi 
	Kpl.

	1
	Klimatyzator Konsolowy Aneru AN35X  A+ 3.5 KW 
Jednostka wewnętrzna AN35XiR16
Jednostka zewnętrzna AN35Xo R16
Cechy urządzenia :
- Digital DC Inverter SKYR,
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Filtr wstępny
- HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Tryb turbo eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO
- Funkcja
- SMART Wi-Fi
- Wł./wył. Wyświetlacza SMART na panelu
- Pilot bezprzewodowy wraz z zestawem baterii.
- Tryb SMART Follow
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Wygrzewanie sprężarki uzwojeniem 
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
- 1-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Nawiew powietrza 2-stronny
Serwis 5 letni do klimatyzatora 2 przeglądy w roku
Montaż instalacji elektrycznej wykonanie pomiarów ochronnych, montaż przewodów zasilających w korytkach elektrycznych, wewnętrznych (pcv)  i zewnętrznych (pcv).
	Lub klimatyzator o równoważnych parametrach 
	









1
I piętro
budynek 
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	Klimatyzator Ukura U35X A ++ 2.6 KW
Jednostka wewnętrzna U35Xi R17
Jednostka zewnętrzna U35Xo R17
Cechy urządzenia :
- Digital DC Inverter SKYR
- Automatyczne oczyszczanie iClean (1)
- Super Jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr antybakteryjny iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO 
- Automatyczne żaluzje 4D
- Tryb turbo eMOTO 
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Pamięć ustawienia żaluzji
-  Funkcja Eco SMART 
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Port SMART sterownika przewodowego 
- Wł./wył. Wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy wraz z zestawem baterii
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C 
- Tryb czuwania 
-  Pamięć autorestartu
-  Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
-  Funkcja autodiagnozy
Serwis 5 letni do klimatyzatora 2 przeglądy w roku.
Montaż instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów ochronnych, montaż przewodów zasilających w korytkach elektrycznych, wewnętrznych (pcv)  i zewnętrznych (pcv).
	











Lub klimatyzator o równoważnych parametrach
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2. Opis usługi:

	1
	Montaż instalacji chłodniczej 

	2
	Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

	3
	Podłączenie instalacji freonowej

	4
	Podłączenie instalacji elektrycznej

	5
	Sprawdzenie szczelności linii freonowej

	6
	Wytworzenie próżni i napełnienie układu czynnikiem 

	7
	Uruchomienie jednostki

	8
	5- letnia gwarancja

	9
	Montaż korytek



3. Informacje dodatkowe.
1) Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu określenia dokładnych prac montażowych i budowlanych niezbędnych do wykonania zlecenia. 
2) Do montażu należy posiadać uprawniania f-gazowe wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników niezbędne do wykonywania montażu i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych i potwierdzające kompetencje osób wykonujących czynności związane z klimatyzacją.
3) Sposób montażu oszacowany na podstawie własnych wyliczeń Wykonawcy– po wizji lokalnej.
4) Dokładne umiejscowienie jednostki wewnętrznej określa wykonawca po konsultacji z Zamawiającym. 
5) Instalacje wewnętrze należy prowadzić w korytkach osłonowych koloru białego, 
6) Montaż klimatyzatorów i przewodów należy wykonać w sposób estetyczny,   
7) Zamawiający przewiduje zastosowanie pompki skroplin. 
8) Wyprowadzenie przewodów do jednostki zewnętrznej osadzić w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, oraz zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi. Wykonawca sam określa ilość przejść oraz metody przewiertu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia instalacji               w kanałach już istniejących. 
9) Jednostki zewnętrze należy zainstalować z sposób zgodny z wymogami budowlanymi. Zleceniodawca dopuszcza montaż  na wspornikach bądź podstawach.
10) Podczas montażu instalacji klimatyzacji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkie niezbędnych, uszczelnionych przewiertów przez strop, ściany nośne i działowe - przewiert wykonywać wiertnicą diamentową z odsysaniem pyłu oraz użycie niezbędnych materiałów montażowych i uchwytów pod klimatyzację; testu urządzeń i przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego z obsługi.
11) Zastosować przewody chłodnicze firmy Armacell / Ebrilsplit o grubości ścianki 0,8 mm, stelaże pod agregat firmy Rodigas, korytka Castel, kołki nylonowe Wkręt – Met / Fischer, 
12) Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę klimatyzatory musza być fabrycznie nowe, pierwszego gatunku, produkowane seryjnie, pochodzić od jednego producenta, ich karty katalogowe bez żadnych modyfikacji mają się znajdować na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Nie dopuszcza się klimatyzatorów przerabianych i modyfikowanych.
13) Wykonawca udzieli min. 5- letniej gwarancji/rękojmi na zamontowane klimatyzatory oraz min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany będzie do wykonywania serwisów i przeglądów (zalecanych przez producenta do prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów) – minimum 2 przeglądy w roku. W cenie oferty należy uwzględnić koszty dojazdów i niezbędnych materiałów (m. in. płynów czyszczących i innych). 
14) Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami w zakresie eksploatacji tj.: obsługi, konserwacji, remontów i montażu (Wykonawca powinien posiadać personel posiadający Certyfikat F-gazowy)
15) Ze względu na to, że w budynku szkoły odbywają się zajęcia, godziny wykonywania prac należy uzgodnić z Zamawiającym. 
16) Zakres usługi obejmuje również koszty dojazdu, a także: 
- przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych zamontowanego urządzenia, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania prac wraz z wywozem odpadów. Odpady należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- przygotowanie kompletu dokumentacji dla Zamawiającego, w którego skład będą wchodzić m.in.: instrukcje dostarczonych urządzeń, licencje, certyfikaty, karty gwarancyjne urządzeń; 
17) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanych produktów.








Załącznik nr 2



O F E R T A  C E N O W A

	Dane dotyczące Wykonawcy:

	Wykonawca
pełna nazwa/firma, adres
	


	Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
	


………………………………………………………………………………………………………
Osoba posiada kwalifikowany podpis elektroniczny   TAK/NIE *)

	Numer telefonu:
	

	Numer REGON:
	

	Numer NIP:
	

	Adres kontaktowy e-mail:
	


*)W przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego umowa będzie przygotowana w wersji elektronicznej i przekazana będzie na adres e-mail wskazany w ofercie.

Nawiązując do Zaproszenia na: 
„Dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych typu split 
w budynku Szkół ZDZ w Radomiu”.


0. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto:  ………………………………………………………………ZŁ

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………ZŁOTYCH


Uwaga:
Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych produktów.

Powyższa cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją opisanego przedmiotu zamówienia. 

1. Oświadczam, że zobowiązuję się do:
a) Udzielenia 5 letniej gwarancji/rękojmi na zamontowane klimatyzatory oraz wykonane roboty. 
b) Wykonywania serwisów i przeglądów (zalecanych przez producenta do prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów) – min. 2 przeglądy w roku. 
1. Oświadczam, że w cenie oferty uwzględniłem koszty dojazdów i niezbędnych materiałów (m.in. płynów czyszczących i innych). 
1. Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy,
1. Oświadczam, że posiadam autoryzację producenta/importera urządzenia do montażu, uruchomienia oraz serwisowania gwarancyjnego dostarczonego sprzętu,
1. Oświadczam, że dysponuję osobami, które posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji tj.: obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz Certyfikat F-gazowy
1. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,
1. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu są aktualne i zgodne                                z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
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......................................... dnia ..............................


………………..………………………………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli




























* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi   wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).


Załącznik nr 3


UMOWA Nr……………………………
(projekt)

podpisana w dniu ……….…………………... 2026 r. pomiędzy: 
Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce wpisanym do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987 NIP 657-000-88-69, REGON 000512562 zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………
a
………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych typu split w budynku Szkół ZDZ w Radomiu” zawarto umowę następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem klimatyzatorów typu multi-split  zgodnie z zawartą umową.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania (Charakterystyka przedmiotu zamówienia).
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w opakowaniu zabezpieczającym je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Koszt opakowania jest wliczony w cenę przedmiotu zamówienia. 
4. Zaproszenie wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
5. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompleksową realizację dostawy zaoferowanych (Urządzeń) umożliwiających osiągnięcie wszystkich funkcjonalności opisanych w Charakterystyce przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Zapytania.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami                           w zakresie eksploatacji, doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością oraz, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym przepisami bhp i ppoż., polskimi normami oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby osobowe, materiały, narzędzia i inne urządzenia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2
1. Dostawa oraz uruchomienie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 27 listopada 2026 roku, na koszt Wykonawcy w budynku Szkół ZDZ w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-200 Radom.
2. Montaż urządzeń po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. 

§ 3
1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę brutto: …………………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………….………………………..……………………..). 
2. Wynagrodzenie to obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce,                            NIP 657-000-88-69 na wskazane w niej konto Wykonawcy.
5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony, Protokół odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

§ 4
1.   Do obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej umowy należy:
1) zapewnienie Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowane zamówienie.
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy:
1) dostarczenie  klimatyzatorów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia,
2) zamontowanie dostarczonych klimatyzatorów,
3) uruchomienie i przetestowanie dostarczonych klimatyzatorów,
3. Po zakończeniu prac, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren, na którym były montowane klimatyzatory i przekazać go Zamawiającemu w stanie porządkowym i technicznym nie gorszym niż w czasie przekazania, w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 5
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone Urządzenia są fabrycznie nowe, wysokiej jakości i funkcjonalności, zgodnej z wymaganiami opisanymi w Charakterystyce przedmiotu zamówienia – Załącznik  nr 1 do Zapytania oraz posiadają wszelkie odpowiednie Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności, instrukcje techniczne, instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne spełniające wymagane normy.
2. Odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona w ciągu 3 dni licząc od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru końcowego, który zostanie podpisany po bezawaryjnym uruchomieniu klimatyzatorów.
3. Wykonawca udziela rękojmi, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz gwarancji na działanie Urządzeń. 
4. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone Urządzenia na okres 5 lat oraz rękojmi na wykonane prace od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów i konserwacji w okresie objętym gwarancją /rękojmią, zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonych Urządzeń – jednak nie mniej niż 2 przeglądy w ciągu roku. Koszty związane z przeglądami ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji danego Urządzenia zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie objętym gwarancją i rękojmią lub dostarczenia Urządzenia wolnego od wad, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji i rękojmi podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych Urządzenia, deklarowanych przez Wykonawcę.
7. Naprawy Urządzeń będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów, przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach:
a) Uprawnienia z tytułu gwarancji/rękojmi będą świadczone przez Wykonawcę na warunkach nie gorszych niż jakby usługa świadczona była przez producenta Urządzenia;
b) Uprawnienia z tytułu gwarancji/rękojmi będą świadczone w miejscu instalacji Urządzenia;
c) Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę na piśmie, drogą elektroniczną w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00;
d) W przypadku zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego awarii Urządzenia, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usuwania awarii. Nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca dokona naprawy Urządzenia.
9. W przypadku, gdy naprawa urządzenia potrwa dłużej, lub gdy urządzenie będzie naprawiane więcej niż 1 raz (naprawa ma dotyczyć tego samego elementu), Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania wymiany urządzenia na nowe, takie samo lub o nie gorszych parametrach technicznych, w ramach wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy od Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń wymienionego Urządzenia.
10. W przypadku stwierdzenia trwałego uszkodzenia lub gdy wystąpi sytuacja opisana w ust. 9, wymiana na nowy nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania wymiany urządzenia.
11. Wykonawca dokona odbioru, naprawy oraz zwrotu Urządzenia na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Urządzenia odebrane do naprawy od Zamawiającego.
12. Okres obowiązywania uprawnień z tytułu rękojmi będzie automatycznie wydłużany o czas naprawy lub wymiany elementu Urządzenia na nowe.
13. Jeżeli Wykonawca nie usunie awarii w terminie o którym mowa w ust. 8 lit d, Zamawiający może naprawić lub wymienić element na nowy we własnym zakresie, bez utraty prawa do rękojmi, a Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Zamawiającego związane z niewykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego do zwrotu tych kosztów.
§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia dostawy.
3) opóźnienia w realizacji wymiany przedmiotu umowy na nowy w stosunku do terminu określonego  w § 5 ust. 10 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
4) niewykonania serwisu/przeglądu urządzeń w okresie trwania rękojmi/gwarancji – w wysokości 200,00 zł za każde urządzenie podlegające serwisowi/przeglądowi.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych – odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.
4. Zamawiający może dochodzić jednocześnie kar umownych z różnych tytułów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w razie nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy zgodnie z jej istotnymi postanowieniami w szczególności jeżeli opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekracza 7 dni.
6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest: ………………..
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest: ………..……………

§ 8
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:
a) administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl
c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ,
d) dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
e) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy,
f) Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
g) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,
h) podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy

§ 10
ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy                     z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

§ 11
Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145).

§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, 
a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. 


WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY
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