Kielce, dnia 05.10.2018r.

INFORMACJA DO ZAPROSZENIA

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na:

Dostawa, montaż i uruchomienie  zbiornika kriogenicznego wraz z dzierżawą i dostawami medycznego syntetycznego powietrza do  MedicuM Centrum Rehabilitacji w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15” Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości montażu zbiornika kriogenicznego o wielkości 2000l (zbiornik na palecie metalowej nie wymagający pozwolenia na budowę).

Odpowiedz:

Zamawiający wyraz zgodę na zbiornik o pojemności 2000 l. Zamawiający informuje także , że dopuszcza tylko i wyłącznie takie zbiorniki (2000l lub 3000l) które nie będą powodowały  konieczności otrzymały zgodni na budowę fundamentów.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert, uwzględniając złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie ofert, a także w razie konieczności dokonania wizji lokalnej. Pragniemy zwrócić uwagę na wyjątkowo krótki okres od momentu przekazania ogłoszenia do terminu składania ofert. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 12.10.2018 r. do godziny 10.00

Pozostałe postanowienia bez zmian.

mgr Jowita Stachura-Jakóbik

gł. specjalista ds. ZPiKW