ZATWIERDZAM

Kielce, dnia 19.10.2018r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na:

Dostawa, montaż i uruchomienie  zbiornika kriogenicznego wraz z dzierżawą i dostawami medycznego syntetycznego powietrza do  MedicuM Centrum Rehabilitacji w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15” Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Numer sprawy: 58/ZK/2018/W

#### Nazwa i adres zamawiającego

| Zamawiający: | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce |
| --- | --- |
| Prowadzący rozpoznanie (adres): | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce Stanowiska ds. Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków Biuro Zakładu Ul. Śląska 9, 25-328 Kielce Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 tel. 041/ 366-47-91, fax. 041/ 366-39-26, www.zdz.kielce.pl e-mail: jjakobik@zdz.kielce.pl |

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w oparciu o zastosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

Opis przedmiotu zamówienia

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami dostawy została określona w załącznikach do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia.

- Kod CPV mający zastosowanie do postępowania – CPV: 33100000-1; 24113200-1; 24113100-0

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, pochodzący z bieżącej produkcji.

- Wszelkie użyte (w załączniku nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia) nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych, zobowiązany jest on do załączenia wykazu tych produktów

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

#### Termin realizacji zamówienia oraz okres rękojmi

- Termin realizacji: 10 grudnia 2018 r. Wykonawca przekaże projekt w ciągu 3 dni od dnia podpisania Zatwierdzenie projektu nastąpi w ciągu 2 dni roboczych lub przekazanie uwag do projektu. Wykonawca w ciągu 2 dni naniesie uwagi Zamawianego.

- Okres rękojmi  na dostarczony przedmiot zamówienia: 60 miesięcy liczone od dnia podpisania Protokołu odbioru.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

  - zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami zawartymi w niniejszym zaproszeniu,

  - złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - złożą oświadczenie załącznik nr 3 o spełnieniu warunków podmiotowych w zakresie możliwości realizacji zamówienia oraz spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie – załącznik nr 3.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie – załącznik nr 3.

- nie podlegają wykluczeniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy złożyć oświadczenie – załącznik nr 3 oraz nr 5

- Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.

- Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy zalegają z opłacaniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć następujące dokumenty:

-	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

-	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia opisanych warunków.

- Informacje dotyczące warunków składania ofert.

- Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Oferta musi zawierać:

| Oświadczenie woli |  |
| --- | --- |
| 1 | - Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 2 do zaproszenia - Do oferty należy dołączyć szczegółowa kalkulację realizacji zamówienia z wyszczególnionymi cenami jednostkowymi przedmiotu zamówienia. Nie załączenie tego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia do umocowania osoby składającej oświadczenie woli. |
| 2 | podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w załączniku nr 3 i 5 do zaproszenia |
| 3 | Wykonawca na etapie składania ofert ma obowiązek przedstawić kartę charakterystyki oferowanej substancji. |
| 4 | Wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 1 |
| X | Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |
| 1 | Oświadczenie (załącznik nr 3) |
| 2 | aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; |
| 3 | aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; |

- Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 9. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz wyszczególnienie załączników do oferty wpisana do formularza ofertowego – załącznik do zaproszenia. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.

- Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.

- Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu prowadzącego postępowanie zostały podane w punkcie I niniejszego zaproszenia. Oferty składa się w formie pisemnej.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W sprawach formalno – prawnych prowadzonego postępowania –tel. 41/ 366-47-91 w. 130, 131

- Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:30 pod wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.

- Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

- Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia

Nie dotyczy

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w zaproszeniu.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Dostawa, montaż i uruchomienie  zbiornika kriogenicznego wraz z dzierżawą i dostawami medycznego syntetycznego powietrza do  MedicuM Centrum Rehabilitacji w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15” Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Numer sprawy: 58/ZK/2018/W
Nie otwierać przed 24.10.2018r., godz. 10:00

- W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający zamieści na tej stronie.

#### Miejsce i termin składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zakładu ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 24.10.2018 r., do godziny 10:00.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.

- W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu niezbędnego do wykonania dostawy, koszt nakładów i prac nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i zaproszeniu.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | cena brutto | 100% |

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów  może uzyskać maksimum 100 pkt. 1%=1pkt.

- Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

| Nr kryt. | ###### Wzór |
| --- | --- |
| 1 | Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 100 gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej |

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

#### Określa wzór umowy stanowiący załącznik do zaproszenia. Jeśli chodzi i dostawę syntetycznego powietrza będzie zawarta dodatkowa umowa o współpracę.

- Wykonawcom nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia

Załącznik nr 1		–	charakterystyka przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2		–	oferta cenowa

Załącznik nr 3		-	oświadczenie

Załącznik nr 4		–	projekt umowy

Załącznik nr 5		-	oświadczenie

Załącznik od 7.1,7.2, ,7.4,      -          projekt

mgr Jowita Stachura-Jakóbik

specjalista ds. Zamówień Publicznych 
i Kontraktowania Wydatków

Załącznik nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż, uruchomienie oraz dzierżawa kompletnego syntetycznego powietrza medycznego o pojemności min. 3000l na okres 60 miesięcy w MedicuM Centrum Rehabilitacji w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15 wraz z sukcesywnym dostarczaniem transportem specjalistycznym syntetycznego powietrza medycznego do wydzierżawionego zbiornika stacjonarnego.

Montaż obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych oraz zaprojektowanie  ogrodzenia zgodnie z  wytycznymi.

Część A

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca przedłoży projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi do zatwierdzenia przez Zamawiającego zgodnie z miejscem lokalizacji na załącznikach 7.1 i 7.2. | TAK |  |
| 2. | Wykonawca dostarczy i zamontuje zbiornik na podłożu zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi jakie posiada Zamawiający | TAK |  |
| 3. | Wykonawca wyposaży zbiornik w nalewak - lancę do napełniania naczyń Dewara z górnego poboru cieczy; | TAK |  |
| 4. | Wykonawca wykona wszelkie niezbędne podłączenia elektryczne dla zbiornika z gazem kriogenicznym (od rozdzielnika wskazanego przez Zamawiającego zał nr 7.2) niezbędne to zasilania pompy cysterny (nie dopuszcza się tankowania różnica ciśnień) | TAK |  |
| 5. | Wykonawca sporządzi dla planowanych do wykonania robót budowlanych (określonych w punkcie 7.1 i 7.4 ) schematy dla tych instalacji oraz schemat zbiornika. | TAK |  |
| 6. | Uruchomienie ww. zbiornika oraz sprawdzenie szczelności instalacji. Wykonawca przedstawi dopuszczenia do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem. Wymagane certyfikaty: protokoły z prób szczelności zgłoszenie do rejestru, znak zgodności CE, deklaracja zgodności. | TAK |  |
| 7. | Wykonawca przeszkoli wyznaczone przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi zbiornika | TAK |  |
| 8 | Dzierżawa zbiornika na 60 miesięcy |  |  |
| 9 | Sukcesywna dostawa medycznej cieczy kriogenicznej. Do wyliczeń proszę przyjąć dostawy w ilości 96 ton przez okres 60 miesięcy. | TAK |  |
| 10 | Przenośny zbiornik kriogeniczny o wielkości 2000l/3000l (Zbiornik na palecie metalowej nie wymagający pozwolenia na budowę) | TAK |  |
| 11 | Przepływ cieczy kriogenicznej minimum 120l na godzinę | TAK |  |
| 12 | Zbiornik z dolnym poborem cieczy | TAK |  |
| 13 | Ciśnienie robocze 3.5-6 bar | TAK |  |
| 14 | Elektroniczny wyświetlacz | TAK |  |

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu planowanej lokalizacji zbiornika na syntetyczne powietrze celem zapoznania się z przygotowanym terenem pod ustawienie zbiornika.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z  zamówieniem. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

Wymagania dotyczące wyceny oferty:

- Koszt dzierżawy kompletnego zbiornika ciekłego azotu medycznego o pojemności min. 2000l/ 3000l na okres 60 miesięcy oraz jego transport i montaż

- Koszty związane z uruchomieniem, próbami, sprawdzeniem i czynnościami związanymi z dopuszczeniem do eksploatacji oraz instruktażem.

- Koszty opłaty związane z utrzymaniem i badaniami technicznymi zbiornika

- Koszt pierwszego napełnienia zbiornika kriogenicznego.

- Koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

- Oferta musi zawierać parametry techniczne oferowanego zbiornika

- Instrukcja użytkowania w języku polskim, należy załączyć wraz z dostawą.

- Instrukcji bezpieczeństwa w języku polskim, certyfikaty i dopuszczenia, należy załączyć wraz z dostawą.

Część B

Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w związku z dostawą syntetycznego powietrza medycznego do zbiornika o pojemności min. 2000l/ 3000 l

- Dostarczanie syntetycznego powietrza medycznego do najmowanego przez Zamawiającego zbiornika stacjonarnego o pojemności min. 2000l/ 3000 l, według potrzeb Zamawiającego w dni robocze do godz. 7.30. lub po godz. 15.00. Termin dostawy - najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem, e-mailem lub telefonicznie) przez Zamawiającego

- Zamawiający będzie składał zamówienia w oparciu o system telemetryczny zainstalowany w zbiorniku.

- Ilość zatankowanej do zbiornika substancji (syntetyczne powietrze) określona będzie na podstawie za pomocą poziomowskazu na zbiorniku lub pomiaru przepływomierza umieszczonego przy cysternie. Przepływomierz musi posiadać pozwolenie na tankowanie zbiorników wydane przez Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie.

- Oferowane syntetyczne powietrze musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (do każdej dostawy należy dołączać wyniki badań czystości gazu –świadectwo zgodności)

- Wykonawca na etapie składania ofert ma obowiązek przedstawić kartę charakterystyki oferowanej substancji.

- Napełnianie zbiornika odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, przy obecności upoważnionych pracowników Zamawiającego

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podległych mu pracowników, wykonujących prace związane z transportem przedmiotu zamówienia oraz napełnianiem zbiornika stacjonarnego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca, w którym odbywa się napełnianie zbiornika stacjonarnego, przed dostępem nieupoważnionych pracowników, osób trzecich znajdujących się na terenie Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw syntetycznego medycznego i na własny koszt uzupełnić braki lub usunąć wady niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego

Wymagania dotyczące wyceny oferty:

- Powietrze syntetyczne medyczne dostarczany będzie transportem własnym Wykonawcy lub w inny sposób na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

- Do każdej dostawy należy dołączać wyniki badań czystości–świadectwa kontroli jakości.

- Oferta musi zawierać kartę charakterystyki oferowanej substancji.

Załącznik nr 2

……………………………………………

Miejscowość i data

……………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

# OFERTA CENOWA

Nawiązując do zaproszenia na:

Dostawa, montaż i uruchomienie  zbiornika kriogenicznego wraz z dzierżawą i dostawami medycznego syntetycznego powietrza do  MedicuM Centrum Rehabilitacji w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15” Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia

za cenę brutto razem: …................................ zł

słownie: …….......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł

w tym cena brutto za 1 kg czynnika

………………………………………………………………………………………………………………………… zł

słownie: ……......................................................................................................................zł

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: …………………………………………………

Numer telefonu:	.…/ ……………………

Numer faksu:	.…/ ....................................

Numer REGON:	..........................................

Numer NIP:	..........................................

Adres kontaktowy email: ……………………………………………

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, wniesienia  i montażu do Medium w Starachowicach, ul. Wojska Polskiego 15,

- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy,

- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,

- oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

- oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach,  w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi   wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

......................................... dnia .........................................

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń

Załącznik nr 3

............................, dnia ...............................

miejscowość

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

.................................................................

(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4

PROJEKT UMOWY

Nr ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Zawarta w dniu ………………… 2018 roku w Kielcach pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987, NIP: 657-000-88-69, REGON: 000512562

reprezentowanym przez:

- mgr inż. Jerzego Wątrobę		-	Prezesa Zarządu

- mgr Joannę Ząbek			-	Członka Zarządu

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………

zwany dalej w treści Umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ……………………. zwane w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia która stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz projektem wykonawcy.

      - Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz dopuszczony do stosowania w placówkach medycznych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Musza być oznakowana znakiem CE dla wyrobów medycznych oraz posiada Certyfikat wydany przez TUV Rheinland, jednostkę badawczą notyfikowaną w UE pod Nr 0197 wpisane do urzędu rejestracji produktów leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co uprawnia do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej

§ 2

- Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia w Medicum  w Starachowicach, ul. Wojska Polskiego 15 zwanym dalej miejscem dostawy zgodnie ze szczegółową charakterystyką przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zaproszenia) oraz zatwierdzonym projektem.

- Wykonawca zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków w godzinach pracy placówki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe czasie transportu.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia 10 grudnia 2018 roku. Wykonawca przekaże projekt w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, zatwierdzenie projektu lub przekazanie uwag do projektu nastąpi w ciągu 2 dni roboczych. Wykonawca w ciągu 2 dni naniesie uwagi Zamawianego i przekaże gotowy projekt do akceptacji.

- Przedmiot zamówienia będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia procedury odbioru w Miejscu Dostawy. Sprawdzenie przedmiotu zamówienia będzie polegało na upewnieniu się, że są on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada on opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w Zaproszeniu. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zrealizowania całości prac.

- Wykonawca sporządzi protokół odbioru przedmiotu zamówienia, w którym strony umowy określą kompletność i prawidłowość wykonania przedmiotu umowy

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 w kwocie: … zł brutto, słownie: …

- Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia (m. in. Dostawa, montaż i uruchomienie).

- Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury/rachunku, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku oraz podpisaniu przez zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru .

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur/rachunków po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia oraz podpisaniu protokołu dostawy przez Zamawiającego.

§ 4

  - Wykonawca zapewni 60 miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia.

  - Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy liczony od dnia dostawy.

  - Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne pomoce dydaktyczne/wyposażenie powstałe po ich odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania rękojmi.

  - W ramach rękojmi, Wykonawca odbierze wadliwe elementy konstrukcji z miejsca dostawy, a następnie dostarczy w to miejsce sprzęt naprawiony lub wolny od wad. Wykonawca dokona powyższego odbioru i zwrotu na własny koszt. Czas naprawy lub wymiany na wolny od wad wynosi 7 dni. W przypadku nie dokonania naprawy lub wymiany w wyznaczonym terminie Wykonawca dokona wymiany sprzętu na wolny od wad na koszt Wykonawcy.

  - Przeglądy eksploatacyjne  obowiązujące w ramach gwarancji:

a) Pierwszy- bezpłatny przegląd Urządzenia według warunków określonych w Karcie Gwarancyjnej,

b) Drugi – bezpłatny  przegląd Urządzenia warunków określonych w Karcie Gwarancyjnej

6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis gwarancyjny oraz dostawy części zamiennych i eksploatacyjnych – sposób kontaktu i wykaz telefonów będzie dołączony do Protokołu Odbioru Technicznego.

7. Serwis pogwarancyjny, odbywa się na mocy osobnego zlecenia/umowy

§ 5

- Odbiór techniczny urządzenia i jego uruchomienie odbędzie się przy udziale przedstawicieli Stron i winien być potwierdzony Protokołem Odbioru Technicznego

- - przegląd Urządzeń przy uruchomieniu /przegląd zerowy/,

- uruchomienie Urządzenia,

- przeszkolenie personelu technicznego i medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzenia,

- dokumentację techniczna urządzenia.

- Kupujący zobowiązany jest zapewnić (własnym staraniem i na własny koszt) instalację zbiornika na ciekłe medium chłodnicze oraz napełnienie zbiornika co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem uruchomienia komory kriogenicznej. W razie opóźnienia Kupującego termin montażu i uruchomienia Urządzenia ulegnie przesunięciu o liczbę dni opóźnienia.

- Konfigurację zbiornika niezbędną do podłączenia komory , Sprzedający uzgodni bezpośrednio z właścicielem zbiornika (dostawcą medium chłodniczego). Kupujący zobowiązany jest w razie potrzeby do niezwłocznego udzielenia Sprzedającemu danych kontaktowych do osoby z firmy gazowej odpowiedzialnej za posadowienie zbiornika i dostawy medium chłodzącego.

- Wykonawca zobowiązany jest współpracować z  pozostałymi Wykonawcami/ Wykonawcą w celu sprawnego i bezkolizyjnego wykonania całego przedmiotu zamówienia i osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu. W szczególności Wykonawca powinien uwzględnić wydawane w tym celu polecania Zamawiającego, uczestniczyć w naradach koordynacyjnych i uczestniczyć w próbach uruchomienia całego przedmiotu zamówienia.

§ 6

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w dostawie i montażu przedmiotu zamówienia w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w dostawie projektu w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego – 500 zł za każdy dzień opóżnienia,

  - za brak współpracy z Zamawiającym lub z innymi Wykonawcami – 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 30 % ceny, o której mowa w § 3 ust.1

- O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Kupujący będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty należnych kar umownych z kwoty wynagrodzenia określonego  w wystawionej przez niego fakturze/rachunku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności w przypadku:

  - opóźnienia w wykonaniu umowy trwającej ponad 7 dni,

  - opóźnienia w wymianie wadliwego sprzętu trwającego ponad 7 dni,

bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania.

- W przypadkach, o których mowa w ust.1 Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone i zamontowany przedmiot zamówienia będący przedmiotem niniejszej umowy spełnia określone innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytku w szkole.

2. Dostarczone pomoce dydaktyczne powinny posiadać oznaczenie CE, potwierdzające że pomoce te są zgodne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE i odpowiadać obowiązującym przepisom dopuszczającym je do użytkowania przez dzieci.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralne części niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy i Zaproszenie do składania ofert.

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY