Kielce, dnia 17.07.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55 zaprasza do złożenia oferty na:

„Bieżąca obsługa, kontrola stanu technicznego, wykonywanie przeglądów, wykonywanie napraw kotłowni gazowych i olejowych oraz instalacji c.o. i c.c.w. w ZDZ Kielce”

Zakres rzeczowy usługi został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część Zaproszenia.

- Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2, do zaproszenia, do dnia 24.07.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ulicy Śląskiej 9, 25-328 Kielce w zamkniętej kopercie z opisem

„Bieżąca obsługa, kontrola stanu technicznego, wykonywanie przeglądów, wykonywanie napraw kotłowni gazowych i olejowych oraz instalacji c.o. i c.c.w. w ZDZ Kielce”

NIE OTWIERAĆ przed 24.07.2018 r., godz. 10.00”

- Do oferty cenowej należy dołączy załącznik nr 3 szczegółowe ceny (brak tego załącznika będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na trzynaście zadań.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisani umowy do 31 lipca 2020 roku.

- Jedynym kryterium jest 100 % cena.

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Dopuszczalne jest fakturowanie częściowe. Po zrealizowaniu każdej usługi oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

- W razie wątpliwości proszę o kontakt:

W sprawach formalno-prawnych:

e-mailowy jjakobik@zdz.kielce.pl lub telefoniczny: 41/ 366-47-91 w. 130. Osoba do kontaktu: Jowita Stachura-Jakóbik.

W sprawach merytorycznych:

e-mailowy mrolka@zdz.kielce.pl lub telefoniczny: 41/ 366-47-91 w. 320. Osoba do kontaktu: Małgorzata Rolka.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują personelem i zasobami, które umożliwiają wykonanie zamówienia.

2. Wykonawca winien przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające kwalifikacje uprawniające do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.) na potwierdzenie warunku wykonawca dołączy do oferty kserokopie dokumentów ww. poświadczoną za zgodność z oryginałem minimum 1 osoby która będzie realizować przedmiot zamówienia.

9. W celu przedstawienia rzetelnej oferty, Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania powinien dokonać wizji lokalnej kotłowni które są przedmiotem zamówienia. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Zamawiającym w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 41 366 47 91 wew. 320, e-mail: mrolka@zdz.kielce.pl

10.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.

	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);

	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;

	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

	posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

	nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

mgr Jowita Stachura-Jakóbik

gł. specjalista

ds. Zamówień Publicznych

i Kontraktowania Wydatków

Załączniki:

Załącznik nr 1	-	Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2	-	Oferta cenowa

Załącznik nr 3	- 	Szczegółowe ceny

Załącznik nr 4	-	Wykaz jednostek – dokument Exel

Załącznik nr 5	- 	projekt umowy

Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa, kontrola stanu technicznego, wykonywanie przeglądów kotłowni gazowych i olejowych oraz instalacji c.o. i c.c.w. i ich naprawa w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w okresie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 r.

Wykaz obiektów, ich adresów oraz opis kotłowni stanowi załącznik nr 4.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia zaleca się osobistą wizytę.

2. Usługi, o których mowa w punkcie 1 obejmują:

- Wykonywanie okresowej kompleksowej kontroli stanu technicznego kotłowni oraz instalacji c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem przeglądów serwisowych zamontowanych tam urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów oraz obowiązującymi przepisami

- Nadzór nad pracą kotłowni, prowadzenie bieżącej obsługi kotłowni w zakresie gwarantującym jej pracę

- Obsługę serwisową kotłowni polegającą na 24 godzinnym przyjmowaniu zgłoszeń o awarii i podjęciu czynności naprawczych w ciągu max. 8 godzin od momentu jej zgłoszenia. Gotowość serwisowa całodobowa przez 7 dni w tygodniu

- Udział w czynnościach kontrolnych urządzeń kotłowni prowadzonych przez jednostki zewnętrzne (Urząd Dozoru Technicznego)

- Bieżące informowanie Zamawiającego o stanie technicznym kotłowni i urządzeń oraz o potrzebach wymiany zużytych części i materiałów eksploatacyjnych, jeśli zachodzi taka konieczność

- Ewidencjonowanie wszystkich czynności związanych z konserwacją oraz obsługą w dzienniku kotłowni dostarczonym przez Zamawiającego.

3. Do zadań wykonawcy będzie należało:

- Czynności do wykonania przed rozpoczęciem sezonu grzewczego

przegląd kotłowni, wyczyszczenie elektrod zapłonowych i głowicy palnika, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, czyszczenie i wymiana filtrów, sprawdzenie poprawności działania zaworów (w tym zaworów bezpieczeństwa), manometrów i termometrów – usunięcie ewentualnych usterek, określenie ewentualnych wymian, sprawdzenie działania i konserwacja urządzeń sterowania 
i automatyki, sporządzenie z tych czynności protokołów dla Zamawiającego.

- Czynności do wykonania w trakcie eksploatacji kotłowni i instalacji (na e-mailowe a w sytuacjach awaryjnych telefoniczne zlecenie Zamawiającego)

uruchomienie urządzeń grzewczych, kontrola pracy kotłów i regulacja temperatury na kotłach w dostosowaniu do temperatury zewnętrznej, kontrola urządzeń grzewczych, wentylacji, urządzeń sygnalizacyjnych, poziomu wody, szczelności przewodów gazowych i instalacji c.o. , c.c.w., czujnika zaniku ciągu kominowego, odpowietrzanie urządzeń grzewczych, regulacja temperatury, wykonywanie drobnych napraw eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni i instalacji, przeprowadzenie kontroli spalania oraz regulacji parametrów spalania (analiza spalin z wydrukiem), sporządzenie z wykonanych czynności protokołów dla Zamawiającego

- Czynności do wykonania po sezonie grzewczym (na e-mailowe a w sytuacjach awaryjnych telefoniczne zlecenie Zamawiającego)

wyłączenie i zabezpieczenie kotłowni na okres nieeksploatacyjny, posezonowa ocena poprawności działania urządzeń grzewczych, sporządzenie z tych czynności protokołów  dla Zamawiającego, wymiana części eksploatacyjnych (płatne dodatkowo na podstawie protokołu konieczności)

- Zamawiający zapłaci wykonawcy za każdą rozpoczętą roboczogodzinę ( 60 minut). Szacowana ilość roboczogodzin w okresie trwania umowy wynosi 20h. Szacunkowa liczba godzin jest liczbą przykładową faktyczna ilość godzin będzie określana na podstawie faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowana w trakcie umowy szacowanej liczby godzin. Zamawiający nie uznaje rozliczania osobogodziny. Niezależnie od ilości potrzebnych osób przy obsłudze kotłowni wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie z stawką za jedną roboczogodzinę.

Załącznik nr 2

……………………………………………

Pieczęć wykonawcy

# O F E R T A  C E N O W A

Nawiązując do zaproszenia na:

„Bieżąca obsługa, kontrola stanu technicznego, wykonywanie przeglądów kotłowni gazowych        i olejowych oraz instalacji c.o. i c.c.w. i ich naprawa w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego                   w Kielcach”

Zadanie nr …………..

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za niżej wymienione stawki:

1) kompleksowy przegląd kotłowni ……………………………………………..……………………………………………. zł

2) bieżąca obsługa kotłowni, doraźne przeglądy kotłowni oraz instalacji c.o. i c.c.w. oraz ich naprawa  ……………………………………………………………………………………………..…………zł za każdą roboczogodzinę

Dane dotyczące Wykonawcy:		
Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy …………………………………………………………………
Nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu:		…/ ……………………..…………………… 
Numer faksu:		…/ ......................................	
Numer REGON:		...........................................
Numer NIP:			...........................................

Adres email:                         …………………………………………………

- oświadczam, że ceny obejmują wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu do poszczególnych jednostek,

- Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do świadczenia usługi objętej projektem umowy;

- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy;

- oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty;

- oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;

- oświadzcam, ze dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam sytuacjie ekonomiczna i finansowa pozwalającą zrealizować zamówienia.

-	oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty;

-	oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;

-	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

-	W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

* niepotrzebne skreślić

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi   wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

-	1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

......................................... dnia .........................................

………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

Załącznik nr 4

Projekt umowy

Umowa nr ……………….

Zawarta w dniu:............................pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

##### 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987, NIP: 657-000-88-69 REGON: 000512562

reprezentowanym przez:

- mgr inż. Jerzego Wątrobę		–	Prezesa Zarządu

- mgr Joannę Ząbek		–	Członka Zarządu

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiający

a

……………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania przedmiot zamówienia: bieżącą obsługę, kontrolę stanu technicznego, wykonywanie przeglądów kotłowni oraz instalacji c.o. i c.c.w. i  ich naprawę w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1  do Zaproszenia dla poniższych części:

a) Zadanie nr …. – obiekt…………….. – adres……………….

b) Zadanie nr …. – obiekt…………….. – adres……………….

……………………………………………………………………………………….

- Miejsce położenia wraz z opisem kotłowni określa załącznik nr 3 do Zaproszenia.

- Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonany przedmiot zamówienia według cen jednostkowych za wykonanie poszczególnych czynności:

- kompleksowy przegląd kotłowni   ………… zł

- bieżąca obsługa kotłowni, doraźne przeglądy kotłowni oraz instalacji c.o. i c.c.w. oraz ich naprawa  ………… zł za każda roboczogodzinę

- Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał z Zamawiającym konieczność przeprowadzenia którejkolwiek czynności wymienionej w ust.1

- Wykonawca zobowiązuje się do ewidencjonowania wszystkich czynności związanych z wykonaniem umowy w dzienniku kotłowni dostarczonym przez Zamawiającego na bieżąco, pod rygorem uznania, że nie były one wykonane.

- Wykonanie przeglądu, konserwacja oraz usuwanie awarii w kotłowniach będzie każdorazowo dodatkowo potwierdzane protokołem podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przez pracowników posiadających uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności wskazanych w niniejszej umowie.

- Zakup i wymiana uszkodzonych elementów zostanie wykonana jedynie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ich rodzajów, ilości i ceny.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw i przeglądów przedmiotu zamówienia, na każdorazowe e-mailowe a w sytuacja awaryjnych telefoniczne zgłoszenie przez Zamawiającego.

- Zgłoszenia mogą być składane przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu. Wykonawca wskazuje czynny          24 godziny na dobę numer telefonu i osobę do przyjmowania zgłoszeń awarii tj. ............................ (tel./fax/e-mail: .....................................................................)

- Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności naprawcze w ciągu 8 godzin od otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego i wykonać naprawę najpóźniej w ciągu 96 godzin od zgłoszenia. Wykonanie przeglądu, konserwacji, regulacji powinno nastąpić w ciągu 48 godzin od ich głoszenia przez Zamawiającego.

§ 3

Umowa została zawarta do dnia 31.07.2020 r.

§ 4

# Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie fakturami VAT wystawionymi nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie cen jednostkowych za poszczególne czynności oraz za faktycznie wykonany przedmiot zamówienia po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu:

- za przegląd kotłowni – protokół z przeglądu

- konserwacja, regulacja, naprawy, wymiana części eksploatacyjnych  – protokół usługi serwisowej

- Dla potrzeb wykonania naprawy, przed jej rozpoczęciem, Wykonawca sporządzi kosztorys naprawy                  i przedłoży go Zamawiającemu w celu akceptacji.

- Prawidłowo wystawione faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - za zwłokę w wykonaniu poszczególnych czynności w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi;

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5000 zł

- Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 6

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w treści Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 10.06.1994r o Zamówieniach Publicznych.

§ 8

Integralną część umowy stanowi:

- Zaproszenie wraz z załącznikami;

- Oferta Wykonawcy;

§ 9

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zleceniobiorca został poinformowany, że:

a)	administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą:               25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

b)	kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl

c)	dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

d)	dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

e)	dane osobowe przechowywane będą przez okres 15 lat po ustaniu umowy,

f)	Zleceniobiorca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

g)	Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zleceniobiorcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                      z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,

h)	podanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy,

2.	Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych osób dla potrzeb wykonania umowy.

3.	Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych osób, z którymi się zapoznał przy wykonywaniu umowy.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                                                                             WYKONAWCA

Załącznik nr 3

Szczegółowe ceny do zadania Nr ………………….

| Lp. | Rodzaj czynności | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Stawka brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| A. | Kompleksowy przegląd kotłowni | 1 przegląd | 2 |  |  |
| B. | Naprawy kotłowni oraz instalacji c.o. i c.c.w / udział w czynnościach kontrolnych / zmiany parametrów pieca | za każdą roboczogodzinę wykonywania czynności | 20 godzin |  |  |
|  |  |  |  | Razem brutto: |  |

......................................... dnia .........................................

………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń woli