WYKAZ SZKÓD MAJĄTKOWYCH ZDZ KIELCE OD 2016 ROKU DO 2018 ROKU

	Lp.
	Miejsce
	Opis szkody
	Data powstania szkody
	Podjęte działania zapobiegawcze
	Numer szkody
	Wypłata brutto w PLN

	1. 
	Starachowice 

ul. Wojska Polskiego 15
	Zalanie pomieszczeń  na skutek intensywnych opadów oraz niedrożna sieć kanalizacji deszczowej miasta
	31.05.2016
	Udrożnienie i naprawa systemu odprowadzania wody opadowej
	2000611770
	7 855,18 zł

	2. 
	Starachowice 

ul. Kwiatkowskiego 4
	Zalanie pomieszczeń  na skutek intensywnych opadów oraz niedrożna sieć kanalizacji deszczowej miasta
	31.05.2016
	Udrożnienie i naprawa systemu odprowadzania wody opadowej
	2000611770
	1 239,80 zł

	3. 
	Starachowice 

ul. Wojska Polskiego 15
	Zalanie pomieszczeń  na skutek intensywnych opadów oraz niedrożna sieć kanalizacji deszczowej miasta
	22.11.2016
	Udrożnienie i naprawa systemu odprowadzania wody opadowej 
	2000676738
	87 645,26 zł 

	4. 
	Starachowice 

ul. Wojska Polskiego 15
	Stłuczenie lustra
	05.12.2016
	Zamontowano nowe lustro
	2000683951
	550,00 zł

	5. 
	Busko Zdrój            ul. Wojska Polskiego 30
	Uszkodzenie obróbki blacharskiej wraz z pokryciem dachu z papy termozgrzewalnej na budynku spawalni
	24.02.2017
	Odwołanie od decyzji. Sprawa nie wyjaśniona.
	2000708286
	3 096,16 zł

	6. 
	Biuro Zakładu Doskonalenia  Zawodowego ul. Śląska 9
	 Zalanie części korytarza na skutek gwałtownych opadów deszczu i silnego wiatru
	21.07.2017
	Naprawa poprzez uszczelnienie dachu.
	1702410/1
	1 733,55 zł.

	7. 
	Starachowice 

ul. Wojska Polskiego 15
	Stłuczenie szyby
	24.07.2017
	Zamontowano nową szybę
	1703451/1
	350,00 zł

	8. 
	Jędrzejów ul. Piłsudskiego 6
	Stłuczenie szyby
	19.10.2017
	Zamontowano nową szybę
	1803965/1
	246,00 zł

	9. 
	Radom ul. Saska 4/6
	Zalanie sufitu  na skutek odwilży 
	04.01.2018
	Naprawa i uszczelnienie dachu. Naprawa sufitu
	1881137/1
	5 533,24 zł

	10. 
	Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 49
	Zalanie sufitu
	13.02.2018
	Naprawa i uszczelnienie dachu. Naprawa sufitu
	1901190/1
	255.65 zł

	11. 
	Starachowice 

ul. Wojska Polskiego 15
	Stłuczenie lustra
	15.02.2018
	Zamontowano nowe lustro
	1901818/1
	650,00 zł

	12. 
	Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 49
	Zalanie-awaria instalacji kanalizacyjnej
	09.03.2018
	Czyszczenie i mycie posadzek
	1924106/1
	154,70 zł

	13. 
	Biuro Zakładu Doskonalenia  Zawodowego ul. Śląska 9
	 Zalanie Sali. Awaria instalacji CO
	22.03.2018
	Wymiana rur
	1932083/1
	2 783,40 zł



